南京邮电大学通达学院食堂卫生间修缮工程

招标文件

（二次公告）

招标编号：TDHQ2015020

招 标 人（章）  南京邮电大学通达学院

发放时间  2015年10月 8 日

第一章   投标须知

前  附  表

| 工程名称 | 南京邮电大学通达学院食堂卫生间修缮工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 扬州市邗江区润扬南路33号 |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 | 李小伟 |  | 联系电话 |  | 0514-89716083 |  |
| 招标方式 | 公开招标 |  | 招标范围 |  | 土建安装 |  |
| 资质要求 | 主要资格标准 - 建筑或装饰专业承包施工叁级及以上。 - 贰级及以上项目经理资质。 |  |  |  |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 工程类别 |  | 按规定 |  |  |
| 定额工期 |  | 工期要求 |  | 35日历天 |  |  |
| 本套标书售价 | 100 元 | 投标保证金 |  | 2000 元（中标后自动转为履约保证金） |  |  |
| 现场踏勘 | 联系人：李小伟，电话：0514-89716083、13773555276 |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后 60 日内有效 |  |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本、一套副本 |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京邮电大学通达学院行政中心9楼0914办公室 接收人：李小伟，联系电话：0514-89716083，13773555276。 投标截止时间： 2015年10月8日 下午5:30 |  |  |  |  |  |
| 开 标 | 地点： 南邮通达学院行政楼10楼会议室 |  |  |  |  |  |
| 评标办法 | 合理最低价 |  |  |  |  |  |

- 总    则

（一）工程概况

本工程地处扬州市润扬南路33号，南京邮电大学通达学院校区内。本次招标工程为食堂卫生间修缮工程（具体详见工作量）。

主要施工内容：工程量清单、工程总说明。

（二）投标费用

不管投标结果如何，投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。中标人须在合同签订后5个工作日内支付本项目方案设计费2000元。

- （三）付款方式

本合同无预付款；工程竣工验收合格，付至合同价的70%；经审计，付至审定价的90%，审计费用的结算按南京邮电大学相关规定执行，一年后付余款的5%，伍年后无质量问题无息结清。甲方付款前乙方需提供合法、有效、等额的票据，否则，甲方有权拒付相应款项。

（四）质保期：伍年。

二、招 标 文 件

（一）招标文件的组成：

1.招标文件包括本文件及所有发出的修改澄清通知。

2.投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应本招标文件要求，责任由投标人自负。

3.本招标文件所指的实质性要求和条件是：企业和项目经理资质符合招标人要求、投标报价不低于企业成本、工期符合本招标文件的要求、施工组织设计或施工方案满足本工程施工要求。

（二）招标文件的澄清

1.本工程招标文件的澄清：

投标人在收到招标文件和踏勘现场后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件2日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。其中工程量清单数量在投标截止前不需要投标人进行澄清和修改，招标人将在工程完成后按实际工程量进行结算。

2.所有问题的解答，将在2日内提供给所有投标人。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改通知的方式发出。投标人应在收到答复后尽快以书面形式确认。

三、投 标 报 价

1.投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用。

2.投标报价的计价方法按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），《2004江苏省建筑与装饰工程计价定额》执行。

3.可参考的工程计价表和有关文件

江苏省相关工程计价表（《1999江苏省建筑与装饰工程修缮定额》等）

4.投标报价编制要求

（1）除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按照招标人提供的工程量清单及其计价方式，填报单价及合价。投标人未填单价或合价的工程项目，视为该项目费用已包括在其他有价款的单价或合价内，在实施后，招标人将不另行支付。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

（2）投标人在现场踏勘时须充分了解工地位置、情况、道路交通、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或延长工期将不被批准。

（3）投标人在投标报价时应充分考虑政策性调整、市场风险等因素，投标单价在中标后不予调整。

（4）投标人不得将下列不可竞争费用改变标准收取：

①现场安全、文明施工措施费

②工程定额测定费

③安全生产监督费

④劳动保险费

⑤税金

⑥招标文件中已明确的材料设备价格及暂定费用

⑦其他法律法规规定不可竞争的费用

- 投标时随投标文件提交投标报价的电子文本光盘（注：本条在投标阶段不做强制规定，但中标单位在工程进入决算审计阶段时必须提供投标及决算电子文本光盘，并且造价软件要求使用未来软件编制）。

四、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1.投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

2.投标人的投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标担保

（3）法定代表人资格证明书

（4）法定代表人委托代理人的委托书

（5）投标报价（包括报价汇总表，工程量清单报价表）

（6）施工组织设计

（7）其它必要的资料

3.投标人应当使用本招标文件所提供的文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。

（二）勘察现场

投标人对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由投标人承担。

（三）投标文件的份数和签署

1.投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2.投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标志

1.密封：投标人必须将投标文件密封提交，须将投标文件一套正本和一套副本分别密封。

2.标志：投标人可在封袋上正确标明“正本”或“副本”，所有封袋上都可以写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。

（二）投标截止期

1.投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。

2.招标人可以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人在前一投标截止期的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

3.超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4.提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

（三）投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交补充、修改、替代或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

六、开    标

（一）开标由招标人主持。

（二）开标时，由招标人的纪监部门检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。

（三）招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

（四）唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

（五）投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

1.逾期送达的或者未送达指定地点的；

2.未按招标文件要求密封的。

（六）投标文件有下列情形之一的，由招标工作小组初审后按废标处理：

1.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

七、评   标

（一）评标

1.评标活动：评标活动由学院招标小组组织进行。

2.本工程采用下列第 （1） 种方式进行评标。

（1）经评审的合理最低价法：是指在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外。

（2）综合评标法：是指对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较，择优选定中标单位。

（二）投标文件的澄清

1.为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标工作小组可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.招标工作小组在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，将按下述原则进行修正：

（1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

（2）单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

按前款规定调整后的报价经投标人确认后产生约束力。

投标文件中没有列入的价格和优惠条件在评标时不予考虑。

（三）在评标过程中，招标工作小组若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，由招标工作小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。对于有串标行为的，其投标作废标处理。

（四）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，招标工作小组可以否决其投标。

第二章 食堂卫生间修缮工程量清单

| 工程名称：南邮通达学院食堂卫生间修缮工程 （所有进场材料需得到甲方认可，方可施工） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  | 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除旧吊顶 | - 1.拆除旧吊顶； 2.垃圾整理，归类，人工运至堆放点，并运至场外，运距自定。 | m2 | 129.21 |  |  |  |
| 2 | 隔断拆除 | - 1.原三聚氰氨板隔断拆除； 2.垃圾整理，归类，人工运至堆放点，并运至场外，运距自定。 | m2 | 130.05 |  |  |  |
| 3 | 原水箱拆除 | - 拆除二楼以上拆除原水箱、及冲洗水管。 | 套 | 27.00 |  |  |  |
| 4 | 墙砖拆除 | - 二楼以上拆除瓷砖墙面、粉刷层见原墙面(铲除原墙面见底层), 根据规范要求,原墙面刮糙必须全部凿除； - 拆除高度33CM，最低层一块墙砖高； - 3.一楼不拆除,二楼以上拆除。 | m2 | 33.40 |  |  |  |
| 5 | 地砖拆除 | 1.拆除卫生间地砖地面及结合层、找平层见原结构层 (铲除原墙面见底层)； 2.不含蹲坑部位； - 3.一楼不拆除,二楼以上拆除。 | m2 | 69.63 |  |  |  |
| 6 | 蹲便器拆除 | - 1.蹲便器拆除； 2.拆除后再利用，拆除后自行保管； 3.为提高成品保护意识，拆除后继续利用的，按照40元/个奖励，破损的自行购买。 | 个 | 18.00 |  |  |  |
| 7 | 地台拆除 | 1.地台部位高度10CM地面地砖全部拆除； - 2.一楼不拆除,二楼以上拆除； 3.垃圾整理，归类，人工运至堆放点，并运至场外，运距自定。 | m2 | 20.88 |  |  |  |
| 8 | 拖把池拆除 | - 一楼不拆除,二楼以上拆除 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 9 | 垃圾清运 | - 所有建筑垃圾要求施工单位自行清理清运出校，垂直运输费自行考虑。 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 块料楼地面 | - 1.建筑找坡:15-30mm水泥砂浆找坡； - 2.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：2.5； - 3.防水层、材料种类：水泥防水砂浆； - 4.结合层厚度20mm； - 5.面层材料品种\规格\品牌，地砖：600*600规格墙砖全瓷超微晶石亚光砖(品牌推荐：冠军、格莱斯、冠珠）； - 6.不锈钢地漏采购安装（8个）； - 7.卫生间地面返水要求，保证无积水。如果有积水，施工单位无条件返工； - 8.地面贴砖,含蹲坑处4.8平方地面贴砖工作量。 | m2 | 98.44 |  |  |  |
| 11 | 地面JS涂膜防水 | - 1.卷材、涂膜品种：JS； - 2.防水部位:地面； - 3.防水做法:涂刷三遍(品牌推荐姑苏、蓝盾）。 | m2 | 90.52 |  |  |  |
| 12 | 墙面JS涂膜防水 | - 1.卷材、涂膜品种：JS； - 2.防水部位:墙面； - 3.防水做法:涂刷三遍(品牌推荐姑苏、蓝盾）。 | m2 | 33.40 |  |  |  |
| 13 | 墙面墙砖 | - 1.墙体类型：内墙； - 2.底层厚度\砂浆配合比:根据规范要求,原墙面刮糙必须全部凿除,重新粉刷20 mm厚1:3水泥砂浆； - 3.贴结层厚度、材料种类：刷一遍界面剂； - 4.挂贴方式:粘贴； - 5.面层材料品种\规格\品牌 - 墙砖:330*250。 | m2 | 33.40 |  |  |  |
| 14 | 三聚氰胺防潮板隔断 | - 1.品牌：品质等同于宁波万泰、吉林森林、厚度1.8 - 2.蹲坑包间,每间三个蹲坑位 - 要求所有支架及所有五金固定件全部采用纯不锈钢材质 | m2 | 130.05 |  |  |  |
| 15 | 地台砌筑 | - 不含贴地砖4.8平方工作量, 地台高度10CM,分3个蹲坑位(2900*1200) | m2 | 20.88 |  |  |  |
| 16 | 管道堵漏 | - 1.管道四周全部凿半洞用堵漏王封堵; - 2.堵漏王用量为平均1.2KG/个 | 个 | 74.00 |  |  |  |
| 17 | 地砖 | - 一楼蹲坑后冲水口处地砖凿除及恢复 | m2 | 1.62 |  |  |  |
|  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 水箱制作安装 | - 1.材质: 塑料,原卫生间蹲坑水箱进水阀和金属软管全部更换 - 2.水箱底部离地面高度为100CM,水箱冲洗管为3节, - 水箱品牌: （品牌推荐：安华、箭牌） | 套 | 27.00 |  |  |  |
| 19 | 蹲坑安装 （不含主材） | - 完好的蹲坑，工程中继续使用,新采购数量按实计算 | 套 | 27.00 |  |  |  |
| 20 | 小便冲洗阀更换 | - 更换小便冲洗阀电磁阀，规格180*130（品牌推荐：安华、箭牌） | 个 | 12.00 |  |  |  |
| 21 | 小便器维修下水更换 | - 含小便器冲洗管、下水等配件，工作量按实计算 | 套 | 12.00 |  |  |  |
| 22 | 拖把池安装(不含主材) | - 含安装和阀门下水等配件 | 组 | 4.00 |  |  |  |
| 23 | 采购安装小便器 | - 损坏的小便器约2只，工作量按实计算（品牌推荐：安华、箭牌） | 只 | 2.00 |  |  |  |
| 24 | 采购拖把池 | - 损坏的拖把池约2只，工作量按实计算（品牌推荐：安华、箭牌） | 只 | 2.00 |  |  |  |
| 25 | - 采购蹲坑 | 1、损坏的蹲坑暂估10只，工作量按实计算， - 2、蹲坑品牌: （品牌推荐：安华、箭牌） | 只 | 10.00 |  |  |  |
| 26 | - 铝合金吊顶 | - 安装塑膜铝板吊顶； 2.规格为长条形，宽度15cm，厚度不少于0.50mm； 3.Ø8镀锌全牙吊筋； - 4.50轻钢龙骨主龙骨 | m2 | 129.21 |  |  |  |
| 27 | - 吸顶灯拆、装 | - 将原吸顶灯拆除，并重新安装 | 套 | 18.00 |  |  |  |
| 28 | - 镜子 | - 每个卫生间水槽上方增加一面镜子规格2000*1100 | m2 | 13.20 |  |  |  |
| 29 | - 卫生清洁 | - 维修工程竣工后，所有维修过的卫生间，要求清洁卫生(墙面地面、楼梯过道、扶手等)达到物业公司提包入住要求。 | 项 | 1.00 |  |  |  |
|  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.各投标单位投标前，必须携带测量工具对甲方指定的区域进行现场勘察测量，最终工作量按实结算，

造价待审计核准；

2.投标单位报价为包工包料。

- 投标文件（格式）

施 工 投 标 文 件

（格式）

投   标   人（章）:

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

日期：__________年__________月____________日

一  投标函及投标函附录

投  标  函

招标人：__________________

1.根据已收到的招标编号为        的                工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币      元的总价，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2.一旦我方中标，我方保证在______天(日历日)内竣工并移交整个工程。

3．如果我方中标，将派出                （项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

4、我方接受招标方的的工程款预付及支付条件。

5．我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：            年      月      日

法定代表人资格证明书（本格式仅作为参考格式）

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为施工、竣工和保修        的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：(盖章)

日期：       年      月      日

授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加       (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：          性别：                 年龄：

单位：            部门：                 职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日

二  工程量清单报价表

（封面）

__________________________工程

工   程   量   清   单   报   价   表

投    标    人：_________________________ (单位盖章)

法定代表人：____________________ (签字或盖章)

造价工程师

及注册证号：                                        (签字盖执业专用章)

编制时间：___________________________

投标总价

建设单位：_________________________

工程名称：_________________________

投标总价（小写）：_________________

（大写）：_________________

投标人：_________________________ (单位盖章)

法定代表人：____________________ (签字盖章)

编制时间：___________________________

南京邮电大学通达学院

食堂卫生间修缮工程

施

工

组

织

设

计