南京邮电大学通达学院2018-2021年度消防系统维保服务采购项目

采购文件

招标编号：TDHQ2018035

招 标 人（章）  南京邮电大学通达学院

发 放 时 间      2018年6月8日

- 第一章 前附表

| 项目名称 | 南京邮电大学通达学院2018-2021年度消防系统维保服务采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 扬州市邗江区润扬南路33号 |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 | 李老师 |  | 联系电话 |  | 0514-89716083 |  |
| 招标方式 | 公开招标 |  | 招标范围 |  | 采购服务 |  |
| 资质要求 | 主要资格标准 - 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件： - 1.投标人应具有合法的经营资格、独立的法人资格； - 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - 4.具有江苏省公安厅消防局颁发的《建筑消防设施维修保养资质证书》； - 5.维保方所选派的维保人员必须具备消防维保执业资格证书（消防员（中级及以上）、消防工程师）； - 6.消防工程施工貳级资质及以上； - 7.投标人现场踏勘：2018 年6月12日上午9：00，地点：南京邮电大学通达学院行政楼911办公室，联系人：李老师0514-89716083，届时投标人需携带单位授权委托书踏勘现场和周围环境，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，勘察现场所发生的费用由投标人承担。本项目只接受参加勘察现场的供应商投标。 - 8.本次招标不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。 注：以上所有需提供的复印件须加盖单位公章方视为有效证明文件，并装订成册后提交。 |  |  |  |  |  |
| 承包方式 | / | 项目类别 |  | 服务采购 |  |  |
| 定额工期 | / | 合同期限 |  | 具体时间按照甲方要求为准 |  |  |
| 本套标书售价 | 100 元 | 投标保证金 |  | 2000 元 |  |  |
| 中标服务费 | 本项目收取中标人中标服务费人民币壹仟元（1000元）。 |  |  |  |  |  |
| 现场踏勘 | 联系人：李老师，电话：0514-89716083 |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后 60 日内有效 |  |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本、四套副本 |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京邮电大学通达学院行政中心9楼0911办公室 接收人：李老师，联系电话：0514-89716083。 投标文件接收开始时间：2018年6月14日 上午 09:00 投标文件接收截止时间：2018年6月14日 上午 11:00 |  |  |  |  |  |
| 开 标 | 地点： 南邮通达学院行政楼9楼会议室 |  |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |  |

第二章 投标人须知

1.项目名称：南京邮电大学通达学院2018-2021年度消防系统维保服务采购项目。

2.项目编号：TDHQ2018035。

3.项目预算：19.5万元/年

4.项目地点：南京邮电大学通达学院（扬州市邗江区润扬南路33号）

5.采购方式：公开招标

6.采购文件发售时间及地点：即日起，网上自行下载，标书费及投标保证金投标时以现金形式一并缴纳。

7.投标文件递送地点：南京邮电大学通达学院行政楼9楼0911室；

8.投标文件接收截止时间：2018年6月14日上午11：00。

9.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任，且标书不予退还。

10.本套标书售价：100元；投标保证金2000元。本项目收取中标人中标服务费人民币壹仟元（1000元）

11.评标办法：综合评分法。

12.服务内容：见采购文件第三章项目需求。

13.服务期限：本轮合同期为三年，合同一年一签。在合同期间不随工人工资上调、印刷产品耗材等因素更改变化合同的金额。甲、乙双方必须严格履行协议，如单方违约导致合同终止的，违约方承担承包服务费20％的违约金。乙方须在本年度合同期满前两个月向甲方提出书面续管申请，经甲方考核合格，方可在本轮合同期内续签下一年度合同。

14.付款方式：服务期满半年支付45%，期满支付45%，剩余10%的服务费作为年度考核基金。合同期满后，根据年度考核结果分级发放。考核为优，按全年预留考核保证金全额发放；考核为良，按全年预留考核保证金的90%发放；考核为合格，按全年预留考核保证金的80%发放；考核为不合格，扣除全年预留考核保证金。乙方在服务期满时开具符合财务制度要求的正规票据。

15.投标人资质要求：

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条规定和本文件中规定的条件：

- 1.投标人应具有合法的经营资格、独立的法人资格；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 4.具有江苏省公安厅消防局颁发的《建筑消防设施维修保养资质证书》；

- 5.维保方所选派的维保人员必须具备消防维保执业资格证书（消防员（中级及以上）、消防工程师）；

- 6.本次招标不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。

注：以上所有需提供的复印件须加盖单位公章方视为有效证明文件，并装订成册后提交。
16.投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性地响应，其后果由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

17.投标人可对试卷运送、保存、分发现场及周围环境进行勘查（需与相关主管部门取得联系后），以获得本次投标及中标后执行合同的现场资料。投标人自行承担勘查现场的费用及各种风险。

18.适用法律：本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

19.招标文件的约束力：投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

20.关于投标保证金：

①投标人须提交贰仟元整（¥2000元）人民币作为投标保证金。投标保证金应以现金形式提交，并且必须在投标人送交标书时递交给南京邮电大学通达学院财务处（递交保证金时应注明项目名称、投标保证金金额及投标单位字样），并作为其投标的组成部分之一，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

②未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束后五天内予以退还，但不计利息，中标人的投标保证金则自动转为履约保证金，待项目合同期满后无息返还。

③投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据相关规定没收投标人的投标保证金。

下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

A投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金；

B投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

C中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

21.关于履约保证金：确定中标人5个工作日内，中标人需缴纳伍仟元（¥5000）履约保证金。

22.关于投标有效期：

投标有效期为招标人规定的开标之日后六十（60）天内有效。招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

第三章 项目概况

（一）招标项目概况

| （二）服务内容要求 南邮通达学院消防设施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼宇名称 | 项目内容 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 火灾报警系统 | 水源、泵房等 | 消火栓系统 | 喷淋系统 | 防排烟 | 疏散照明系统 | 防火卷帘 |  |
| 1 | 一教 |  |  | ★ |  |  |  |  |  |
| 2 | 二教 |  |  | ★ |  |  |  |  |  |
| 3 | 三教 |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 4 | 一实 |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 5 | 二实 |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 6 | 三实 |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 7 | 行政楼、图书馆 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
| 8 | 地下人防（篮球场、教师公寓） | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |  |
| 9 | 大学生活动中心 | ★ |  | ★ | ★ | ★ | ★ |  |  |
| 10 | 餐厅 |  |  | ★ |  |  | ★ | ★ |  |
| 11 | 后勤楼 |  |  | ★ |  |  |  |  |  |
| 12 | 中水泵房 |  | ★ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1号学生公寓 |  |  | ★ |  |  |  |  |  |
| 14 | 2号学生公寓 |  |  | ★ |  |  |  |  |  |
| 15 | 3号学生公寓 |  |  | ★ |  |  |  |  |  |
| 16 | 4-5号学生公寓 |  | ★ | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 17 | 6号学生公寓及教师公寓 |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 18 | 7-8号学生公寓 |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 19 | 教师公寓 |  |  | ★ |  |  | ★ |  |  |
| 20 | 消防水泵及室外消防管网 |  | ★ | ★ |  |  |  |  |  |

1、维保单位负责学院内的所有消防设施、设备和系统的维护保养工作。具体工作是保证学院内所有建筑物的火灾报警系统、消火栓系统、喷淋系统、防火隔断、防火卷帘及防火门系统、安全疏散应急照明系统、语音系统，消防泵房、室外消火栓以及消防各种标识的完好和正常运行；

2、维保单位负责按《江苏省消防设施检测规程》定期对学院现有消防设施进行检查维修，并作好记录，其记录存放在主控室备查；

3、在系统维修时，由学院负责的配件、材料采购不能及时到位的情况下，维保单位应及时向学院提供维修所需的各种备品备件和辅助材料，确保维保及时到位；

4、维保单位负责帮助学院建立完善的消防系统管理档案，负责对学院工作人员进行培训；

5、维保单位负责为学院提供消防技术咨询，配合学院组织消防知识普及和日常的消防安全检查；

6、维保单位应派员参加学院组织的有关消防演练活动，并协助学院进行消防知识讲座；

7、维保单位在接到学院报修电话后，应立即派人维修，维修人员必须在2小时内到达现场，一般故障24小时内修复，较复杂故障72小时内修复；

8、维保单位每次检修、测试、保养结束后，须48小时内提交由学院委派人员签证确认的检修记录；

9、维保单位每季度至少一次对消防设施设备进行维护和保养；国家法定节假日应提前上门对消防设施设备进行检修，并做好重点防火部位和重点防火时期的巡查检修工作；

10、维保单位应确保学院的消防系统能满足上级消防管理部门的各种日常检查、年检的需要，如果因维保单位的原因出现消防检查、年检不合格，乙方应承担由此造成的各种后果；

11、若校园内出现火灾等消防安全事故，而消防系统存在故障或动作不及时，因维保单位的原因给学院造成的损失由维保单位承担；

12、维保单位应配合学院做好每年的消防年检工作；

13、维保单位须每周2天（具体日期由学院决定）派至少1名具有消防维保资质的工作人员进驻校园值班，值班时间与学院工作人员的正常工作时间相同，完成指派的消防维保任务；

14、协助学院开展建筑物消防验收工作。

（三）其它要求

维保单位需提供完整的消防设备零部件更换、维修价格表，漏报部件维修更换由维保单位负责，单件价格超过100元的费用由学院提供。在维保过程中，必须坚持以修为主的原则，确需更换零件时，乙方应及时写出书面说明，由甲乙双方共同论证确定，待甲方认可后方可实施。

第四章 合同条款及格式

南京邮电大学通达学院2018-2021年度消防系统维保服务采购项目承包合同

发包人：南京邮电大学通达学院（以下简称甲方）

地址：扬州市润扬南路33号

电话：0514-89716081

承包人：XXXXXXXXXXXXX（以下简称乙方）

地址：XX市XX路XX号

电话：XXXX-XXXX

为确保校园消防设施正常运行，保证学院正常教学生活工作秩序的稳定，保护学院和全体师生员工的人生、财产安全，按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的有关规定，结合本项目实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲乙双方协商，现就甲方校园消防设施的维护和保养达成协议如下：

一、甲乙双方的权力和义务

1、乙方负责甲方校园内的所有消防设施、设备和系统的维护保养工作。具体工作是保证甲方校园内所有建筑物的火灾报警系统、消火栓系统、喷淋系统、防火隔断、防火卷帘及防火门系统、安全疏散应急照明系统、语音系统，消防泵房、室外消火栓以及消防各种标识的完好和正常运行。

2、甲方向乙方提供所有建筑物的消防图纸（电子稿）。乙方负责根据消防安全的有关规定，对甲方校园内所有的消防设施、设备和系统进行调试，发现问题，由甲方协调相关的施工单位进行完善，并形成交接手续，乙方接手后所有设施、设备和系统的除甲方人为破坏、自然灾害及不可抗力因素损坏外都由乙方负责，乙方维保期满后要与甲方或下一个维保单位进行交接，如交接过程中发现相关问题，乙方必须进行完善，否则甲方将暂缓给付乙方的维保费用。

3、乙方负责按《江苏省消防设施检测规程》定期对甲方现有消防设施进行检查维修，并作好记录，其记录存放在主控室备查。

4、在系统维修时，由甲方负责的配件、材料采购不能及时到位的情况下，乙方应及时向甲方提供维修所需的各种备品备件和辅助材料，确保维保及时到位。

5、乙方负责帮助甲方建立完善的消防系统管理档案，负责对甲方工作人员进行培训，甲方应根据消防管理的要求，持证上岗。

6、乙方负责为甲方提供消防技术咨询，配合甲方组织消防知识普及和日常的消防安全检查；乙方应派员参加甲方组织的有关消防演练活动，并协助甲方进行消防知识讲座。

7、乙方在接到甲方报修电话后，应立即派人维修，维修人员必须在2小时内到达现场，一般故障24小时内修复，较复杂故障72小时内修复。

8、乙方每次检修、测试、保养结束后，乙方须48小时内提交由甲方委派人员签证确认的检修记录。

9、乙方每季度至少一次对消防设施设备进行维护和保养；国家法定节假日应提前上门对消防设施设备进行检修，并做好重点防火部位和重点防火时期的巡查检修工作。

10、乙方应确保甲方的消防系统能满足上级消防管理部门的各种日常检查、年检的需要，如果因乙方的原因出现消防检查、年检不合格，乙方应承担由此造成的各种后果。

11、若甲方校园内出现火灾等消防安全事故，而消防系统存在故障或动作不及时，因乙方的原因给甲方造成的损失由乙方承担。

12、乙方应配合甲方做好每年的消防年检工作。

13、乙方须每周2天（具体日期由甲方决定）派至少1名具有消防维保资质的工作人员进驻校园值班，值班时间与学院工作人员的正常工作时间相同，完成指派的消防维保任务。

14、乙方应协助学院开展建筑物消防验收工作。

二、合同价款

维保费为人民币    万元/年，其中包括乙方维保过程中的人工费、辅材费、管理费、税金及维保用的辅材，如电阻、电容、标识、指示灯配件等单价在100元以内的辅材和易损材料等。

三、付款方式

服务期满半年支付45%，期满支付45%，剩余10%的服务费作为年度考核基金。合同期满后，根据年度考核结果分级发放。考核为优，按全年预留考核保证金全额发放；考核为良，按全年预留考核保证金的90%发放；考核为合格，按全年预留考核保证金的80%发放；考核为不合格，扣除全年预留考核保证金。乙方在服务期满时开具符合财务制度要求的正规票据。

四、合同期限

本轮合同期为三年，合同一年一签。在合同期间不随工人工资上调、印刷产品耗材等因素更改变化合同的金额。甲、乙双方必须严格履行协议，如单方违约导致合同终止的，违约方承担承包服务费20％的违约金。乙方须在本年度合同期满前两个月向甲方提出书面续管申请，经甲方考核合格，方可在本轮合同期内续签下一年度合同。

五、争议解决

甲乙双方在履行协议过程中，如产生争议可由双方协商解决，协商不成向甲方所在地法院提起诉讼。

六、合同的生效、变更、解除和终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜双方可另行协商，签订书面补充协议，与本合同具有同等的法律效力。

3.有下列情形之一的可以解除合同。（1）甲乙双方协商一致；（2）因不可抗力致使合同无法履行；（3）合同终止：甲乙双方履行完本合同全部义务，结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同售后服务及争议解决条款继续有效）。

4.甲方的采购文件和乙方的投标文件均作为本合同的附件，与本合同具有同行效力。

七、附则：

1.甲方现场负责人为：          乙方现场负责人为：            如双方现场负责人有所变动，应书面通知对方。

2.本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                         乙方

单位名称：南京邮电大学通达学院                 单位名称：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人（签字）：                           委托代理人（签字）：

联系电话：                                     联系电话：

开户银行：交通银行扬州分行营业部               开户银行：

户名： 南京邮电大学通达学院                     户名：

账号：395067000018150146636                     账号：

税号：52320000509200179F

电话：0514-89716081

签约日期（即合同生效日期）：     年     月     日

第五章 开标与评标

1.开标

①招标人将在规定的时间和地址组织开标。如有必要可以通过电话要求投标人进行部分陈述，或接受专家组成员的提问。

②开标时，由投标人自行检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

2.评标

（1）评标过程

①开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

②投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

（2）评标方法：综合评分法

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评估法。

（3）无效投标条款

①不符合合格投标人的要求。

②不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

③未按照规定交纳保证金。

（4）定标

评标工作组将对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到低排列确定第一中标候选人。

附：南京邮电大学通达学院2018-2021年度消防系统维保服务采购项目评标办法及开标一览表

一、总则

本次评标采用综合评分法，即在满足采购文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术服务方案优劣顺序排列本综合评分法采用百分制形式，具体分值详见本细则。

二、分值分配(满分100分)

1.投标报价                                                       20分

2.服务方案及承诺                                                 40分

3.投标人综合评价                                                 25分

4.业绩分                                                         10分

5.本地化服务                                                      5分

三、评分标准

1.投标报价（20分）

将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价设值为A，作为基准价并得分值为20分；其他投标人报价得分为：（A/该投标人的有效报价）×20分，计算结果保留小数点后二位数。

2.服务方案及承诺 （40分）

评标时根据投标文件中有关投标单位的管理及服务方案打分，其中：

①针对学院消防维保拟采取的管理及服务方式。最优的得10分，中等得6-3分，最差不得分（10分）

②人员配备情况（要求配备专职的联系人），项目负责人情况介绍，最优的得10分，中等得6-3分，最差不得分（10分）

③安全管理制度及应急抢修措施。最优的得10分，中等得6-3分，最差不得分（10分）

④服务承诺书。最优的得10分，中等得6-3分，最差不得分（10分）

3.投标人综合评价（25分）

评委根据投标人的公司实力、财务状况、商业信誉以及消防维保抢修设备方面，对投标人是进行总体评价。

①公司规模实力比较。最优的得5分，中等得2-3分，最差不得分（5分）

②公司财务状况比较，最优的得5分，中等得2-3分，最差不得分（5分）

③服务质量信誉比较。投标单位出具与以上类似服务项目相对应的服务评价证明，每提供一份得1分，最高5分。（5分）

④消防维保及抢修设备设施。最优的得10分，中等得6-3分，最差不得分（10分）

4.业绩分（10分）

投标供应商的近三年业绩（以2015年1月1日以后为准），承接类似项目，每个得2分最多得10分。（10分）（标书中提供有效合同复印件，原件备查）

5.本地化服务 （5分）

评委根据投标文件中提供的服务人员资格证书、社保证明（在扬州本地缴纳）等酌情打分，其中缴纳社保的人员资料不少于10人，得5分；不少于8人，得3分，其余不得分。

第六章 投标文件的编制

一、投标文件的组成

1）投标函

2）授权委托书

- 3）加盖单位公章的投标报价表、服务承诺书

4）企业法人营业执照（复印件）

- 5）投标人近三年（2015～2017）经营业绩表

- 6）投标单位资信证明文件

- 7）招标人认为有必要的其他证明文件

- 二、投标文件的密封与递交

投标文件的密封

- 1.投标人应将投标文件分别按“投标文件正本”、“投标文件副本”组卷密封，一正四副，并在封袋上正确标明“投标文件正本”、“投标文件副本”，共计贰个标袋；

2.所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

3.所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人的印

鉴或签字。

4.投标文件未按招标文件要求密封的，招标人不予受理。

5.投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

投标文件的递交

- 1.投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投

- 标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间及经办人签名。

- 2.投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

- 3.超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

#### 三、投标文件的语言及度量衡单位

1.投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文

件均应使用简体中文。

2.除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 四、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

1.投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

2.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

3.投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

4.投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

5.证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 五、投标函和开标一览表

1.投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

2.开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。

六、供货一览表和投标配置与分项报价表

投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

投  标  函

招标人                                                        ：

1.根据已收到的                             项目的采购文件，遵照《招投标法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件和其他有关文件后，我方愿以人民币          大写：                                                元 的总价，按上述招标文件的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2.一旦我方中标，我方保证在        年        月      日开工，         年     月

日竣工即             天(日历日)内竣工并移交整个工程。

3.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4.经过初步评审后的电子文件及我方按照要求对投标文件作出的澄清、说明、补正的内容，将成为我方投标文件的组成部分。施工合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。

5.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同的有效组成部分。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

日期：    年     月     日

授  权  委  托  书

本授权委托书声明：我                  (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托                                （单位名称）的                  (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加                                 (招标人)的工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：            性别：                 年龄：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：    年    月    日

## 附表1：

## 开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 2018-2021年度消防系统维保服务采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写： 元/年 大写： 元/年 |

日期：      年   月   日