南京邮电大学通达学院分体式空调维保服务项目

采购文件

招标编号：TDHQ2021032

招 标 人（章）  南京邮电大学通达学院

发 放 时 间      2021年7月2日

第一章 前附表

| 项目名称 | 南京邮电大学通达学院分体式空调维保服务采购项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 扬州市邗江区润扬南路33号 |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 | 季老师 |  | 联系电话 |  | 0514-89716083 |  |
| 招标方式 | 公开招标 |  | 招标范围 |  | 采购服务 |  |
| 资质要求 | 主要资格标准 1.投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人； 2.投标人在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，提供书面声明； 3.投标人具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明； 4.投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至投标截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）； 5.投标人须具有美的、海尔、格力、奥克斯其中两家授权的售后服务网点。 6.本项目投标人需参加现场勘察，投标人以招标人出具的“现场勘察确认表”回执为依据，并在投标文件中加以体现，现场勘查时间2021年7月6日上午10时，行政楼9楼911，过时不候。 7.本次招标不接受联合体投标，中标后不允许转包和违法分包。 注：以上所有需提供的复印件须加盖单位公章方视为有效证明文件，并装订成册后提交 |  |  |  |  |  |
| 项目类别 |  |  |  | 服务 |  |  |
| 合同期限：2021 年 7月 15日至 2022年 7月 14日（具体时间按照采购人要求为准） |  |  |  |  |  |  |
| 本套标书售价 | 100 元 | 投标保证金 |  | 2000 元 |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后 60 日内有效 |  |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本、四套副本 |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京邮电大学通达学院行政中心9楼0911办公室 接收人：季老师，联系电话：0514-89716083。 投标文件接收开始时间：2020年7月8日 上午 10:30 投标文件接收截止时间：2020年7月8日 上午 11:00 |  |  |  |  |  |
| 开 标 | 地点： 南邮通达学院行政楼9楼开标室 |  |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |  |

第二章 投标人须知

1.项目名称：南京邮电大学通达学院分体式空调维保服务采购项目。

2.项目编号：TDHQ20121032

3.项目地点：南京邮电大学通达学院（扬州市邗江区润扬南路33号）

4.采购方式：公开招标

5.采购文件发售时间及地点：即日起，网上自行下载，标书费及投标保证金投标时以现金形式一并缴纳。

6.承包范围：要求见本招标书第三章项目概况。

7.投标文件递送地点：南京邮电大学通达学院行政楼9楼0911室；

8.投标文件接收截止时间：2021年7月8日上午11：00。

9.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任，且标书不予退还。

10.本套标书售价：100元；投标保证金2000元。

11.本项目收取中标人中标服务费人民币叁贰仟元（2000元）

12.评标办法：综合评分法。

13.服务期限：2021 年 7月 15日至 2022 年 7月14日（具体时间按照采购人要求为准）。

14.服务范围：全院分体式空调维保。

15.付款方式: 本项目无预付款，服务期满半年支付一次，期满支付一次，每次支付中标价的50%。中标方在期满时必须开具符合财务制度要求的正规票据。

16.投标人资质要求：

1.投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

2.投标人在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，提供书面声明；

3.投标人具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明；

4.投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至投标截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）；

5.投标人须具有美的、海尔、格力、奥克斯其中两家授权的售后服务网点。

6.本项目投标人需参加现场勘察，投标人以招标人出具的“现场勘察确认表”回执为依据，并在投标文件中加以体现，现场勘查时间2021年7月6日上午10时，行政楼9楼911，过时不候。

7.本次招标不接受联合体投标，中标后不允许转包和违法分包。

注：以上所有需提供的复印件须加盖单位公章方视为有效证明文件，并装订成册后提交

17.投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料或投标文件没有对采购文件做出实质性地响应，其后果由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

18.投标人可对工程现场及周围环境进行勘查（需与相关主管部门取得联系后），以获得本次投标及中标后执行合同的现场资料。投标人自行承担勘查现场的费用及各种风险。

19.适用法律：本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

20.采购文件的约束力：投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

21.关于投标保证金：

①投标人须提交贰仟元整（¥2000元）人民币作为投标保证金。投标保证金应以现金形式提交，并且必须在投标人送交标书时递交给南京邮电大学通达学院财务处（递交保证金时应注明项目名称、投标保证金金额及投标单位字样），并作为其投标的组成部分之一，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

②未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息，中标人的投标保证金则自动转为履约保证金，待项目合同期满后无息返还。

③投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据相关规定没收投标人的投标保证金。

下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

A投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金；

B投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

C中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

22.关于履约保证金：无

23.关于投标有效期：

投标有效期为招标人规定的开标之日后六十（60）天内有效。招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

第三章 项目概况

1.简要说明

本次空调维保是采用全包方式，全包范围内中标人承担所有采购人室内机、室外机和压缩机（变频和定频机）及变频器，电脑板、元器件、铜管，氟利昂、支架（吊篮）及所有配件的维保服务费用和更换上述物品的主材费及运输起重费和税金，全包期间采购人不再支付中标人任何维修费用。投标单位一定要充分了解学院空调系统运行情况后报价，约3753台（现场勘察为准）。（如遇到空调年限太久，配件无法采购的，向学院书面申请，由学院报废，重新采购）。

- 维保范围：

| 品牌 | 型号 | 数量 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美的 | 壁挂式 | 312 | 1号学生公寓 |
| 美的 | 壁挂式 | 313 | 2号学生公寓 |
| 美的 | 壁挂式 | 309 | 3号学生公寓 |
| 美的 | 壁挂式 | 216 | 4号学生公寓 |
| 美的 | 壁挂式 | 311 | 5号学生公寓 |
| 美的 | 壁挂式 | 217 | 6号学生公寓 |
| 美的 | 壁挂式 | 202 | 7号学生公寓 |
| 美的 | 壁挂式 | 305 | 8号学生公寓 |
| 美的 | 壁挂式 | 269 | 9号学生公寓 |
| 海尔 | 壁挂式 | 140 | 10号学生公寓 |
| 格力 | 壁挂式 | 594 | 新教师公寓 |
| 格力 | 柜机 | 198 | 新教师公寓 |
| 美的/格力 | 壁挂式/柜机 | 166 | 1号实验楼 |
| 美的/格力 | 壁挂式/柜机 | 50 | 2号实验楼 |
| 美的/格力 | 壁挂式/柜机 | 22 | 体育组 |
| 美的/格力 | 壁挂式/柜机 | 25 | 图书馆 |
| 美的/格力/奥克斯 | 壁挂式/柜机/吸顶 | 48 | 一二食堂 |
| 美的/格力 | 壁挂式/柜机 | 21 | 物业值班室 |
| 美的/格力/海尔 | 壁挂式/柜机 | 9 | 后勤楼 |
| 美的/格力 | 壁挂式/柜机 | 8 | 保安岗亭及监控室 |
| 美的 | 壁挂式 | 14 | 1、2号学生公寓小二楼 |
| 美的 | 柜机 | 4 | 大活多功能厅 |

3.维保内容及要求：

维保内容：清洗过滤网每年至少两次（夏、冬各一次），检查送风量、噪音是否达标、运行电流供电线路及控制线、系统压力、出回风口温度，压缩机运行状况、变频机工作状况、主机通风情况、各控制元件、冷媒量是否正常；检查各阀有无松动漏氟现象，且每台内机进行杀菌处理，保持空气清新；检查电源电压、接头、安装牢固情况、冷凝水流动是否畅通、压缩机回油是否正常，以防止压缩机无油运转；检查系统保温是否完好；对空调进行试运转，检查空调运转状态是否良好。

定期对空调进行安全巡检，确保空调安全使用。

中标后，由中标人对我院空调支架等涉及安全的设备进行一次性检查和维修，经学院确认后，费用由采购人承担。

维保要求

1、日常维护

（1）清洗室内机过滤网，室外机冷凝器。

（2）检查送风量。

（3）检查噪音达标、运行电流。

（4）检查电线及控制线、系统压力、出回风口温度。

（5）检查压缩机、变频机、运转状况。

（6）检查主机通风、各控制元件、冷媒量是否正常。

（7）检查各阀有无松动漏氟现象。

（8）对每台内机进行杀菌处理，保持学生宿舍、食堂、办公区域空气清新。

（9）检查电源电压、接头、安装牢固情况。

（10）检查冷凝水流动是否畅通、压缩机回油是否正常，以防止压缩机无油运转。

（11）检查系统管道保温、冷凝水保温是否完好。

（12）支架或吊篮是否安全。

2、空调系统维保的服务要求：

（1）中标人在接到发包方报修电话2小时内，必须赶赴现场，并进行检修，一般故障24小时恢复，重大故障72小时内必须恢复。如不能恢复，双倍扣除从报修至恢复这段时间的维保费用。如因发包方的原因中标人可以免责。

（2）中标人派专业技术人员每半年全面检查一次。

（3）中标人须按照采购人要求进行季节性驻场，保证空调正常使用。

第三章 合同条款及格式

南京邮电大学通达学院分体式空调维保服务采购项目合同

甲方：南京邮电大学通达学院                             项目编号：

乙方：

甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对其属有的空调设备进行年度全包维护保养服务，签订合同条款如下：

一、乙方对甲方投标单位一定要充分了解学院空调系统运行情况。

二、保养维护范围如下：约3754台（现场勘察为准）：

| 品牌 | 型号 | 数量 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美的 | 壁挂式 | 312 | 1号学生公寓 |
| 美的 | 壁挂式 | 313 | 2号学生公寓 |
| 美的 | 壁挂式 | 309 | 3号学生公寓 |
| 美的 | 壁挂式 | 216 | 4号学生公寓 |
| 美的 | 壁挂式 | 311 | 5号学生公寓 |
| 美的 | 壁挂式 | 217 | 6号学生公寓 |
| 美的 | 壁挂式 | 202 | 7号学生公寓 |
| 美的 | 壁挂式 | 305 | 8号学生公寓 |
| 美的 | 壁挂式 | 269 | 9号学生公寓 |
| 海尔 | 壁挂式 | 140 | 10号学生公寓 |
| 格力 | 壁挂式 | 594 | 新教师公寓 |
| 格力 | 柜机 | 198 | 新教师公寓 |
| 美的/格力 | 壁挂式/柜机 | 166 | 1号实验楼 |
| 美的/格力 | 壁挂式/柜机 | 50 | 2号实验楼 |
| 美的/格力 | 壁挂式/柜机 | 22 | 体育组 |
| 美的/格力 | 壁挂式/柜机 | 25 | 图书馆 |
| 美的/格力/奥克斯 | 壁挂式/柜机/吸顶 | 48 | 一二食堂 |
| 美的/格力 | 壁挂式/柜机 | 21 | 物业值班室 |
| 美的/格力/海尔 | 壁挂式/柜机 | 9 | 后勤楼 |
| 美的/格力 | 壁挂式/柜机 | 8 | 保安岗亭及监控室 |
| 美的 | 壁挂式 | 14 | 1、2号学生公寓小二楼 |
| 美的 | 柜机 | 4 | 大活多功能厅 |

维保内容：清洗过滤网每年至少两次（夏、冬各一次），检查送风量、噪音是否达标、运行电流供电线路及控制线、系统压力、出回风口温度，压缩机运行状况、变频机工作状况、主机通风情况、各控制元件、冷媒量是否正常；检查各阀有无松动漏氟现象，且每台内机进行杀菌处理，保持空气清新；检查电源电压、接头、安装牢固情况、冷凝水流动是否畅通、压缩机回油是否正常，以防止压缩机无油运转；检查系统保温是否完好；对空调进行试运转，检查空调运转状态是否良好。

定期对空调进行安全巡检，确保空调安全使用。

1、日常维护

（1）清洗室内机过滤网，室外机冷凝器。

（2）检查送风量。

（3）检查噪音达标、运行电流。

（4）检查电线及控制线、系统压力、出回风口温度。

（5）检查压缩机、变频机、运转状况。

（6）检查主机通风、各控制元件、冷媒量是否正常。

（7）检查各阀有无松动漏氟现象。

（8）对每台内机进行杀菌处理，保持学生宿舍、食堂、办公区域空气清新。

（9）检查电源电压、接头、安装牢固情况。

（10）检查冷凝水流动是否畅通、压缩机回油是否正常，以防止压缩机无油运转。

（11）检查系统管道保温、冷凝水保温是否完好。

（12）支架或吊篮是否安全。

2、空调系统维保的服务要求：

（1）中标人在接到发包方报修电话2小时内，必须赶赴现场，并进行检修，一般故障24小时恢复，重大故障72小时内必须恢复。如不能恢复，双倍扣除从报修至恢复这段时间的维保费用。如因发包方的原因中标人可以免责。

（2）中标人派专业技术人员每半年全面检查一次。

（3）中标人须按照采购人要求进行季节性驻场，保证空调正常使用。

三、全包维保时间、费用及付款方式：

1、合同金额和合同期限

| 服务名称 | 服务期限 |
| --- | --- |
| 合同总金额：人民币（大写） 。 |  |

本轮合同期为一年。在合同期间不随工人工资上调等因素更改变化合同的金额。甲、乙双方必须严格履行协议，如单方违约导致合同终止的，违约方承担承包服务费20％的违约金。

2．付款方式：服务期满半年支付一次，期满支付一次，每次支付中标价的50%。中标方在期满时必须开具符合财务制度要求的正规票据。

五、维保响应时间：

乙方在接到发包方报修电话2小时内，必须赶赴现场，并进行检修，一般故障24小时恢复，重大故障72小时内必须恢复。如不能恢复，双倍扣除从报修至恢复这段时间的维保费用。如因发包方的原因乙方可以免责。

六、双方制约：

1．乙方在72小时内，如不能修好采购人的空调和正常运转，采购人按每天200元从本合同款中累计扣除。

2．甲方不得无故拖欠乙方的维保款。

3．乙方应为派往采购人专业技术维修维护人员办理《劳动法》及其他法规所要求办理的各项社会劳动保险和保障。

4．乙方维保人员必须严格按操作规程作业，确保自身和采购人财产的安全。施工期间，乙方人员所发生的伤亡事故由乙方负责，采购人不负任何责任。如因乙方工作人员操作失误引发的火灾或其他事故，所造成采购人的损失，由乙方负责赔偿。

6．地震，火灾，自然灾害，以及采购人供电电源短路损坏机器不在全包免费范围内。

七、违约责任：双方协商解决。

八、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，双方签字盖章后生效。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学通达学院                     单位名称：

单位地址：扬州市润扬南路33号                      单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：中国银行扬州分行开发区支行营业部         开户银行：

户名：南京邮电大学通达学院                         户名：

账号：489773587772                                 账号：

税号：52320000509200179F                           行号：

电话：0514-89716081                                项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日

第五章  开标与评标

一、总则

本次评标采用综合评分法，即在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。本综合评分法采用百分制形式，具体分值详见本细则。

二、评分标准

1.投标报价（30分）

将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价设值为A，作为基准价并得分值为20分；其他投标人报价得分为：（A/该投标人的有效报价）×30分，计算结果保留小数点后二位数。

2.服务方案及承诺 （40分）

评标时根据投标文件中有关投标单位的服务能力及承诺打分，其中：

①投标人具备本地化服务能力。在扬州市区设有服务机构的得10分（须提供有效证件的复印件）。（10分）

②服务方案，包括紧急情况的应急预案等，最优的得10分。（10分）

③服务承诺，如响应时间等，最优的得10分。（10分）

④人员配备，合理配备工作人员方案。包括：人员数量、年龄、专业等符合项目要求的。最优得10分。（10分）

3.业绩分（20分）

投标供应商的近三年业绩（以2018年5月1日以后为准），承接类似项目，每个得4分最多得20分。（20分）（标书中提供有效合同复印件，原件备查）。

4.投标文件规范性、完整性及投标人履行合同的能力（10分）

①服务质量信誉比较。投标单位出具与以上类似服务项目相对应的服务评价证明，每提供一份得2分，最高6分。（6分）

②主要对投标人的资质情况、银行资信、经营状况等进行评价。（4分）

第六章 投标文件的编制

一、投标文件的组成

1）投标函

2）授权委托书

- 3）加盖单位公章的投标报价表、服务承诺书

4）企业法人营业执照（复印件）

- 5）投标人近三年（2019～2021）经营业绩表

- 6）投标单位资信证明文件

- 7）招标人认为有必要的其他证明文件

- 二、投标文件的密封与递交

投标文件的密封

1.投标人应将投标文件分别按“投标文件正本”、“投标文件副本”组卷密封，一正四副，并在封袋上正确标明“投标文件正本”、“投标文件副本”，共计贰个标袋；

2.所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

3.所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人的印

鉴或签字。

4.投标文件未按采购文件要求密封的，招标人不予受理。

5.投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

投标文件的递交

1.投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投

标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间及经办人签名。

2.投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

3.超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

#### 三、投标文件的语言及度量衡单位

1.投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文

件均应使用简体中文。

2.除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 四、证明投标人资格及符合采购文件规定的文件

1.投标人应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

2.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

3.投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

4.投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

5.证明投标人所提供货物与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 五、投标函和开标一览表

1.投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

2.开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。

六、供货一览表和投标配置与分项报价表

投标人应按照采购文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

投  标  函

致：南京邮电大学通达学院

根据已收到贵方的                   项目采购文件（项目编号为_________ ），我方经详细审阅和研究采购文件的投标人须知、合同条款、项目需求及其他有关文件后，现决定参加投标，并正式授权下述签字人_________________   ____(姓名和职务)代表我方____________    __（投标人的名称），全权处理本次项目标段    投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.我方郑重承诺：本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2.我方已详细审阅全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.如我方中标，我方将委派_______作为项目负责人。

4.如果我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。

5.我方同意提供按照你方要求的有关本次采购的所有资料，完全理解贵方有权选择中标人或拒绝所有的投标。

6.如果我方中标，我方保证按合同协议书中规定的内容执行。

7.如果我方中标，我方将按照合同规定数额缴纳足额履约保证金。

8.我方同意所提交的投标文件在采购文件规定的投标有效期即60天内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

9.除非另外达成协议并生效，贵方的采购文件和中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同。

授  权  委  托  书

本授权委托书声明：我                  (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托                                （单位名称）的                  (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加                                 (采购人)项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：            性别：                 年龄：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：    年    月    日

## 附表1：

## 开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 人民币 元/车次（大写） ￥ 元（小写） |

日期：      年   月   日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

日期：______年    月    日

无重大违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有重大违法违规记录，近三年内没有受到司法部门或行业主管部门重大处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为，无不良信用记录、无食品安全及其他较大责任事故记录，

特此声明

声明人：

法定代表人签字：

信用记录的截图