南京邮电大学通达学院电子竞赛仪表设备采购项目

招标文件（二次公告）

招标编号：TDHQ2016049

招 标 人（章）  南京邮电大学通达学院

发 放 时 间      2016年11月18日

- 投标人须知

1.项目名称：南京邮电大学通达学院电子竞赛仪表设备采购项目（二次公告）。

2.项目编号：TDHQ2016049。

3.项目地点：南京邮电大学通达学院（扬州市邗江区润扬南路33号）

4.招标方式：公开招标

5.招标文件领取地点：南京邮电大学通达学院扬州校区行政楼9楼0914室。联系人：李小伟，联系电话：0514-89716083。

6.项目内容：拟采购电子竞赛仪表设备一批，具体要求见本招标书第二章技术要求。技术条款咨询联系人：黄老师 ，联系电话：0514-89716020。（注：如不咨询，视为已理解该技术指标。）

7.投标文件递送地点：南京邮电大学通达学院行政楼9楼0914室；

8.投标文件接收截止时间：2016年11月24日上午11：30。

9.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任，且标书不予退还。

10.本套标书售价：100元。本项目收取中标人中标服务费人民币壹仟元（1000元）.

11.评标办法：综合评分法。

12.付款方式：合同签订后，乙方开具全额发票，预付合同总额10%款；安装结束，经甲已双方共同验收，合格后，付至合同总额的95%；壹年内无质量问题，后无息结清。付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变，并在发票备注栏注明“教学用”字样。

13.投标人资质要求：

①投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的独立法人；

②本项目不接受联合体投标

③投标材料须含法人代表委托书（原件）、营业执照副本、年检合格的税务登记，组织机构代码证及相关资质证明，上述文件均应加盖公章；

④提交招标人认为有必要的其他证明文件。

14.投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性地响应，其后果由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

15.投标人可对试卷运送、保存、分发现场及周围环境进行勘查（需与相关主管部门取得联系后），以获得本次投标及中标后执行合同的现场资料。投标人自行承担勘查现场的费用及各种风险。

16.适用法律：本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

17.招标文件的约束力：投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

18.关于投标有效期：

投标有效期为招标人规定的开标之日后六十（60）天内有效。招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

第二章 电子竞赛仪表设备采购项目技术要求

通达学院电子竞赛培训需求，拟采购精度等级较高的仪器仪表。要求该设备工作稳定可靠；测量读数准确；具有较高精度。

- 信号发生器

双通道，每个通道均可输出频率，最高输出频率120MHz；

★

采样率≥1.2GSa/s；

★

垂直分辨率≥16bit；

★

任意波波形长度≥8pts～8Mpts；

★

逐点输出任意波:在保证不丢失波形细节的前提下，要求能够以1μSa/s~75MSa/s的可变采样率输出8pts~8Mpts范围内任意长度的低抖动波形；

★

输出小电压特性:最小输出电压≤1mVpp(50Ω端接)；

★

  - 输出高频高压特性(1MΩ端接）:在20MHz以内≥20Vpp；

脉冲波特性:

★

- 占空比分辨率0.001%；

- 最小脉宽≤20ns；

- 上升/下降时间≤10ns，且沿和占空比可大范围可调，不受当前频率影响；

- 过冲≤3%（100K，1Vpp）；

- 抖动≤150ps；

  - 支持前端BNC口输入反灌保护设计；

  - 可支持仪器带宽升级；

提供以太网LAN接口以及USB Host，USB Device接口，；

★

  - 4.3英寸彩色显示屏，支持触摸。

2、电源

★

  - 三路高精度电源独立可控输出：32V/3.2A×2，

可切换2.5V/3.3V/5V/3A×1，

总功率220W ；

★

  - 电压5位显示、电流4位显示，最小分辨率≤1mV，1mA；

支持面板定时编程和定时输出功能，可实现5组定时设置和输出控制；

★

三种输出模式：独立、串联、并联模式，模式可通过按键切换；

★

  - 支持恒压和恒流模式，恒压模式纹波和噪声：≤1mVrms（5Hz～1MHz）；恒流模式纹波和噪声：≤3mArms；

  - 智能型温控风扇设计，有效降低噪声

  - 提供支持LabVIEW电源仪器驱动程序，方便用户进行程序设计；

提供以太网LAN接口以及USB Device接口，

★

  - 显示屏：≥4.3寸，彩色，像素≥480×272；

- 频谱仪

频率范围：9KHz~3.2GHz；

★

  - 配备3.2G跟踪源；

  - 显示平均噪声电平DANL≤-161dBm/Hz；

  - 相位噪声典型值≤ -98dBc/Hz (1GHz，偏移10KHz处)；

  - 全幅度精度≤0.7dB；

  - 分辨率带宽（RBW）：10Hz～1MHz，分辨率带宽不确定度：<5% ；

  - 视频带宽（VBW）：1Hz～3MHz；视频带宽不确定度：<5% ；

  - 二次谐波失真：-65dBc（fc≥50 MHz，混频器电平-30dBm，输入衰减0dB，前置放大器关, 20℃至30℃）；三阶交调截断点：TOI=+10dBm（fc≥50 MHz，输入双音电平-20dBm，频率间隔100 kHz，输入衰减0dB，前置放大器关, 20℃至30℃）；

  - 显示1dB to 200dB的对数电平坐标，电平坐标单位支持：dBm，dBmV，dBuV，nV，uV，mV，V，nW，uW，mW，W；

屏幕显示点数≥750， 迹线数量≥：4， 支持迹线检波方式包括Normal， Positive-peak， Negtive-peak， Sample， Average， 迹线功能包括Clear， Max Hold，Min Hold，View，Blank，Average（Voltage/RMS/Video）；

★

  - 扫描时间：10ms to 3000s，Span≥100Hz，600ns to 3000s，Span=0Hz (minimum resolution = 600 ns， RBW≥30 kHz)， 扫描精度：Accuracy，Speed；

配前置放大器；

★

  - 显示屏≥10.1英寸（1024*600）；

拥有外围接口：USB Host，USB Device，LAN；

★

  - 配探头：N-SMA线缆，N-N线缆，N-BNC适配器x2，N-SMA适配器x2，10dB衰减器；

4、示波器

  - 带宽500MHz，2通道；

  - 实时采样率≥4GSa/s,存储深度10Mpts/CH；

波形捕获率≥250000帧/秒；

★

配置windows操作系统；

★

具有波形搜索WaveScan功能，支持20种以上搜索条件，并具有把捕获的异常信号进行Zoom功能，方便用户快速搜索出需要关注的波形；

★

  - 具有分段存储功能，最大支持不低于1000段的分段存储，可根据需要设置的触发条件，将波形储存空间分成若干段，分段捕获符合条件的事件；

  - 具有自动测量和统计功能，实时统计并同时显示最小、最大、标准方差、当前值、样本数等统计信息；

  - 支持同步实时的波形记录功能，最大记录≥1023帧的波形记录；

支持高级触发（Edge, Width, Qualified, Pattern Window, Runt, Interval, DropOut, Slew Rate）及高清HDTV 视频触发；

★

  - 屏幕要求≥10.1英寸触摸屏（1024*600）；256级辉度及色温显示

注：“  ”表示投标产品必须满足的技术要求

★

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号发生器 |  | 台 | 2 |  |
| 2 | 电源 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 示波器 |  |  | 2 |  |
| 4 | 频谱仪 |  |  | 1 |  |

综合说明及其它要求：

（1）投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

（2）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以南邮通达学院公示的补充通知为准。

第三章 合同条款及格式

南京邮电大学通达学院电子竞赛仪表设备采购项目合同

甲方：南京邮电大学通达学院                         项目编号：

乙方：

甲乙双方根据                            项目招标采购结果,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，达成如下货物购销合同：

一、货物及其数量、金额：

| 编号 | 货物名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： 合计（小写）： 元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装调试及验收合格之前发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、乙方在接到甲方通知后壹周内将全新、未使用过的原装合格正品送货到甲方指定地点，并实施安装。

三、施工期间安全由乙方负责，乙方在施工过程中造成的安全事故与甲方无关，责任自负。

四、验收：工程施工结束后，甲、乙双方应在一周内组织验收，并在乙方出具的工程验收表上签字确认工程质量。

五、服务承诺：乙方承诺质保期       年。产品若不能正常使用，乙方将在接到甲方通知后24小时内派技术人员到现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

六、 工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。

七、付款方式：本合同无预付款，合同签订后，乙方开具全额发票，预付合同总额10%款；安装结束，经甲已双方共同验收，合格后，付至合同总额的95%；壹年内无质量问题，后无息结清。付款前乙方须提供增值税专用发票，总价不变，并在发票备注栏注明“教学用”字样。

八、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。

九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十、 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

十一、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十二、 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

十三、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学通达学院                     单位名称：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：交通银行扬州分行营业部                   开户银行：

户名： 南京邮电大学通达学院                        户名：

账号：395067000018150146636                        账号：

税号：321027509200179                              行号：

电话：0514-89716018                                项目联系人：

联系电话：

签约日期（即合同生效日期）：     年     月     日

第四章 开标与评标

1.开标

①招标人将在规定的时间和地址组织开标。如有必要可以通过电话要求投标人进行部分陈述，或接受专家组成员的提问。

②开标时，由投标人自行检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

2.评标

（1）评标过程

①开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

②投标人试图影响评标或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的标被废弃。

（2）评标方法：综合评分法

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。其中投标价格（45分）、主要配置及合标成度(30分）、售后服务和承诺（20分）、投标文件规范性、完整性及投标人履行合同的能力（5分）。

具体打分标准将在开标时根据标书内容、技术因素、报价、售后服务、资质、信誉、成功案例及参加本项目的技术人员情况来综合打分。

（3）无效投标条款

①不符合合格投标人的要求。

②不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

③未按照规定交纳保证金。

（4）定标

评标专家组将对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到低排列确定第一中标候选人。

附：南京邮电大学通达学院电子竞赛仪表设备采购项目评标办法

一、总则

本次招标所要求采购的设备要求完全投标方案或投标产品性能、质量指标完全符合或优于招标文件要求，否则不予评标。

本次评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术服务方案优劣顺序排列本综合评分法采用百分制形式，具体分值详见本细则。

二、分值分配(满分100分)

1.投标报价                                                       45分

2.主要配置及合标成度                                             30分

3.售后服务和承诺                                                 20分

4.投标文件规范性、完整性及投标人履行合同的能力                    5分

三、评分标准

1.投标报价（45分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准

价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/有效报价）*45。计算结果保留两位小数。

2.主要配置及合标成度（30分）

（1）满足技术要求提出的所有关键指标(=或+)，否则本项不得分

（2）满足技术要求提出的所有非关键指标(=或+)，不满足(-)的逐项减5分(不满足超过3项不得分)；（15分）

（3）投标产品为业内专家及使用用户品牌认可度；（6分）

（4）投标产品代理资质；（3分）

（5）近三年投标人对同类产品的成功案例。每个2分，最高6分；(6分)

3.售后服务和承诺（20分）

（1）免费质保及维保期内及期后服务方案：如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间等，最优的得2分；免费质保及质保期至少1年，得2分；免费维保期每延长1年，加2分，最高8分；投标人售后服务承诺，最优的得2分；（14分）

（2）免费质保及维保期结束后，继续提供优惠维修及更换损坏配件的，维修及配件（原配件）费用报价优惠合理的得6分。（6分）

4.投标文件规范性、完整性及投标人履行合同的能力（5分）

主要对投标人的资质情况、银行资信、经营状况等进行评价。（5分）

第五章 投标文件的编制

一、投标文件的组成

1）投标函

2）授权委托书

- 3）加盖单位公章的投标报价表、服务承诺书

4）企业法人营业执照（复印件）

- 5）投标单位资信证明文件

- 6）招标人认为有必要的其他证明文件

- 二、投标文件的密封与递交

投标文件的密封

1.投标人应将投标文件分别按“投标文件正本”、“投标文件副本”组卷密封，一正四副，并在封袋上正确标明“投标文件正本”、“投标文件副本”，共计贰个标袋，开标一览表一式两份，一份与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人；

2.所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、投标人名称、卷别；

3.所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人的印

鉴或签字。

4.投标文件未按招标文件要求密封的，招标人不予受理。

5.投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

投标文件的递交

1.投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投

标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间及经办人签名。

2.投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

3.超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

#### 三、投标文件的语言及度量衡单位

1.投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文

件均应使用简体中文。

2.除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 四、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

1.投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

2.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

3.投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

4.投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

5.证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 五、投标函和开标一览表

1.投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

2.开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。

附件：

一、投标函格式

招标人                                          ：

1、根据已收到的                             的招标文件，遵照《招投标法》的规定，我单位愿以人民币              大写：                          元 的总价，按上述招标文件的要求投标。

2、一旦我方中标，我方保证在       年      月     日前完成产品的定制并到南邮通达学院安装完毕。

3、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、经过初步评审后的电子文件及我方按照要求对投标文件作出的澄清、说明、补正的内容，将成为我方投标文件的组成部分。

5、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同的有效组成部分。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

日期：    年     月     日

- 二、开标一览表

编号：TDHQ-2016-049

| 项目 | 电子竞赛仪表设备采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） ￥ 元整 |
| 交货期 |  |
| 保修期 | 质保 年，终身维修。设备故障24小时到校维修。若返回厂家维修来回运费由厂家支付 |

投标公司名称（盖章）:                     投标人授权代表：（签字）

联系电话：                                日期： 2016年  11月    日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

2.开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。

三、投标配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

注：

1、如果单价和总价不符时，以低价为准；

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

四、技术要求响应表

| 序号 | 招标系统规定的技术要求 | 投标系统实现的技术响应 | 是否偏离（+/=/-） | 技术指标偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |