TDCG2025018号

南京邮电大学通达学院分体式空调维保项目（二次）

公开招标文件

采  购  人：南京邮电大学通达学院

采购代理机构(章)：江苏志诚工程咨询管理有限公司

发 放 日 期： 2025年07月02日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	34

第五章 评标方法及评标标准	26

第六章 投标文件格式	40

# 第一章 公开招标公告

受南京邮电大学通达学院的委托，江苏志诚工程咨询管理有限公司就其南京邮电大学通达学院分体式空调维保项目（二次）TDCG2025018号进行公开招标，欢迎符合条件的供应商响应。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：TDCG2025018

2、项目名称：南京邮电大学通达学院分体式空调维保项目（二次）

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：19.35万元/年。

5、最高限价：本项目设定最高限价，最高限价为19.35万元/年，最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6、采购需求：详见采购文件第四章项目需求。

7、合同履行期限：1年。

8、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）投标函(原件)

（2）资格声明(原件)

（3）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(加盖供应商公章)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（加盖供应商公章）

（4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖投标人公章)

（5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6）投标人近一年内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

（7）上一年度财务报告情况(复印件加盖供应商公章)

（8）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（9）供应商信用承诺书（原件）

（10）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

注一：如参加本项目的供应商为新成立公司（成立时间距开标时间不到1年）、个体工商户、自然人或事业单位等非企业法人，则无需提供上述5、6、7三项，本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用供应商相关负责人的相应材料代替。

注二：响应文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

本项目的特定资格要求：供应商须具备D类三级及以上设备维修安装资质。

- 现场查勘：

供应商携带营业执照副本（复印件加盖公章）、法定代表人授权委托书（原件）及身份证原件进行现场查勘。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的项目中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。查勘时，须充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何足以影响报价的情况。任何忽视或误解项目基本情况，而使招租单位在项目实施过程中蒙受的损失，将由供应商进行赔偿。请供应商仔细踏勘现场，充分考虑投资风险，审慎投标报价。

勘查集合时间：2025年07月10日15:00（迟到单位视为放弃勘查）

勘查集合地点：扬州市邗江区润扬南路33号南京邮电大学通达学院行政楼5楼507

联系人：李老师       联系方式：15371347946

注：各供应商踏勘原则上仅限一人参加。参加踏勘的法人代表或授权代表必须满足以下条件：

（1）2025年07月09日下午15:00前关注“南京邮电大学通达学院保卫处”微信公众号，进入访客系统填写相关信息，访问部门选择“后勤处”，否则无法进入学院；

（2）在指定区域等待，不得随意走动。

4、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、代理等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

时间：2025年07月02日至2025年07月09日（北京时间上午9:00-11:30；下午2:30-5:30，节假日除外）

方式：邮箱下载

地点：供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，填写打印后加盖公章，扫描发送至邮箱（电子邮箱：957379129@qq.com，邮件标题请备注公司全称+项目名称，联系电话：0514-80820678），同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《供应商参加投标确认函》，回复接收截止时间：2025年07月09日17：30。招标文件在供应商提交投标确认函后由采购代理机构邮件发送至供应商邮箱。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京邮电大学通达学院采购招标信息网”发布的信息或更正公告。

售价：300元/份，报名时缴纳，售出不退

四、响应文件提交

截止时间：2025年07月15日14点30分（北京时间）

地点：江苏志诚工程咨询管理有限公司开标室（扬州市邗江区文昌西路305号金都汇商务楼3楼）

五、开启

时间：2025年07月15日14点30分（北京时间）

地点：江苏志诚工程咨询管理有限公司开标室（扬州市邗江区文昌西路305号金都汇商务楼3楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商应提供纸质投标文件一式伍份（壹份正本，肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。电子版响应文件1份(U盘形式,单独密封、随纸质响应文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

2、本采购文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

3、潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

4、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京邮电大学通达学院采购招标信息网”发布的信息或更正公告。

5、根据苏财购〔2020〕52号《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本次招标不收取投标保证金。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：南京邮电大学通达学院

地    址：扬州市邗江区润扬南路33号南京邮电大学通达学院

联系方式：0514-89716083

2、采购代理机构信息

名    称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

地　　址：扬州市邗江区文昌西路305号金都汇商务楼3楼

联系方式：董琪0514-80820678

江苏志诚工程咨询管理有限公司

2025年07月02日

- 投标人须知

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于TDCG2025018项目。

- 2、投标人

- 2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

- 2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3、适用法律

- 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标文件售价300元，售后不退。

4.3本次采购由中标人在领取中标通知书前国家计委计价格[2002]1980号文（服务类）50%一次性支付给代理机构代理服务费，不足贰仟伍佰元按贰仟伍佰元计取。

（1）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账等形式支付。

（2）代理服务费以人民币支付；

（3）代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标供应商支付给代理机构。

4.4专家评审费按实结算（不提供发票）。由中标人支付给代理机构。

4.5中标人需要支付前期专家论证费用2000元（不提供发票）。由中标人支付给代理机构。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“南京邮电大学通达学院采购招标信息网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函件、通知和文件均应使用简体中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：

（1）资信证明文件

（2）投标产品配置与分项报价表

（3）供货一览表

（4）技术参数响应及偏离表

（5）商务条款响应及偏离表

（6）技术及售后服务承诺书

（7）开标一览表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- 10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

- 10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

- 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

- 12、供货一览表和投标产品配置与分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标产品配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标产品配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、售后服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的售后服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标产品配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖公章，在投标截止时间前与投标文件一起密封递交。

- 16、投标保证金

- 根据苏财购〔2020〕52号《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》，本次投标不收取投标保证金。

- 17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，将书面答复报送至代理机构；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 18、投标文件份数和签署

18.1投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

- 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

- 20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

23.3按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

- 24、评标委员会

24.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到公共资源代理机构进行查询，逾期将不予受理。

- 26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。以确定供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以2万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《扬州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.5未通过符合性检查的；

28.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准；

28.3.3 招标项目首次招标废标后，招标工作小组应重新招标。第二次重新招标的，如响应人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的响应人不足三家的,除采购任务取消情形外，自动转为竞争性谈判或单一来源采购方式。

- 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3代理机构将在“南京邮电大学通达学院采购招标信息网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

- 30、质疑处理

30.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

30.2未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.3投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.3.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.3.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

30.3.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.4供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.5质疑必须按照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等） 代理机构有权不予受理。

30.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.6.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.6.2质疑项目的名称、编号；

30.6.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.6.4认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.6.5必要的法律依据；

30.6.6提出质疑的日期。

质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。质疑人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.7代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

30.8代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.9质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.10对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.11以下情形的质疑不予受理

30.11.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.11.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.11.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.11.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.11.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.12供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.13 诚实信用

30.13.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.13.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.13.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.13.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.13.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书

31.l中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

- 32、签订合同

32.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

32.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 34、履约保证金

34.1中标供应商在收到中标通知书后，中标供应商应缴纳合同价的/%作为履约保证金，履约保证金用以银行保函形式提供。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标供应商不同意按照规定去做，招标人有权取消本次采购中标决定。

34.2履约保证金的退还：履约保证金在项目履约验收合格后5个工作日内退还，不计利息。合同履行结束后，中标人凭采购人签署的项目验收单或项目验收报告、履约保证金收据原件，前往采购人处办理保证金退还手续。

35、样品

若项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

- 其他

无

- 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学通达学院分体式空调维保服务采购项目合同

项目名称：                                             编号：

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方根据本项目招标评标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：本次空调维保是采用全包方式，全包范围内中标人承担所有采购人室内机、室外机和压缩机（变频和定频机）及变频器，电脑板、元器件、铜管，氟利昂、支架（吊篮）及所有配件的维保服务费用和更换上述物品的主材费及运输起重费和税金，全包期间采购人不再支付中标人任何维修费用。投标单位一定要充分了解学院空调系统运行情况后报价，4015台（现场勘察为准）校园内所有区域的柜式、挂壁等分体式空调。（如遇到空调年限太久，配件无法采购的，向学院书面申请，由学院报废，重新采购）。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：           元人民币（¥           元）。

2.2 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招标文件、响应文件以及与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方参加投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证服务过程中所交付的货物和货物所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

7、服务期限

本合同服务期限为   年，自   年  月 日起至   年  月 日止。

8、服务内容及要求

8.1.维保内容：清洗消毒过滤网每年至少两次（夏、冬各一次），另毕业生宿舍在新生开学前必须单独清洗消毒过滤网一次，检查送风量、噪音是否达标、运行电流供电线路及控制线、系统压力、出回风口温度，压缩机运行状况、变频机工作状况、主机通风情况、各控制元件、冷媒量是否正常；检查各阀有无松动漏氟现象，且对每台内机进行杀菌处理，保持空气清新；检查电源电压、接头、安装牢固情况、冷凝水流动是否畅通、压缩机回油是否正常，以防止压缩机无油运转；检查系统保温是否完好；对空调进行试运转，检查空调运转状态是否良好。

定期对空调进行安全巡检，确保空调安全使用。

8.2.维保要求：

1、日常维护

（1）清洗室内机过滤网，室外机冷凝器。

（2）检查送风量。

（3）检查噪音达标、运行电流。

（4）检查电线及控制线、系统压力、出回风口温度。

（5）检查压缩机、变频机、运转状况。

（6）检查主机通风、各控制元件、冷媒量是否正常。

（7）检查各阀有无松动漏氟现象。

（8）对每台内机进行杀菌处理，保持学生宿舍、食堂、办公区域空气清新。

（9）检查电源电压、接头、安装牢固情况。

（10）检查冷凝水流动是否畅通、压缩机回油是否正常，以防止压缩机无油运转。

（11）检查系统管道保温、冷凝水保温是否完好。

（12）支架或吊篮是否安全。

2、空调系统维保的服务要求：

（1）中标人在接到发包方报修电话2小时内，必须赶赴现场，并进行检修，一般故障24小时修复，重大故障72小时内必须修复。如不能修复，双倍扣除从报修至修复这段时间的维保费用。如因发包方的原因中标人可以免责。

（2）中标人派专业技术人员每半年全面检查一次。

（3）中标人须按照采购人要求进行季节性驻场，保证空调正常使用。

10、付款方式

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具增值税专用发票。

10.3 付款方式： 服务期满半年支付一次，每次考核合格后支付合同价的50%。甲方付款前乙方需提供合法、有效、等额的票据，否则，甲方有权拒付相应款项。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、服务承诺

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的服务标准向甲方提供服务，乙方服务标准不应低于则按国家有关部门最新颁布的标准及规范。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招标文件及响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方未能按服务承诺及时提供服务，为保证本合同目标的实现，甲方有权委托第三方替代完成，相关费用由乙方承担。

13、服务成果验收

13.1 乙方应当在合同签订后    天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方投标响应文件的承诺，并不低于国家相关标准。

13.3 甲方有权根据需要，聘请相关领域专家组成验收小组，对乙方服务进行验收评审。

13.4 甲方验收通过应出具验收单，验收单作为结算依据。如合同服务需要经过审计的，最终以审计结论作为结算依据

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                     。

14、违约责任

14.1 甲方逾期验收和逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

15.3乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，甲方有权要求乙方限期改正到位，乙方未能改正到位的，甲方有权解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价10%赔偿金。

15、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

16、争议解决

16.1 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

16.2 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

17、合同其它

17.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

17.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学通达学院                     单位名称：

单位地址：扬州市润扬南路33号                      单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：中国银行扬州分行开发区支行营业部         开户银行：

户名：南京邮电大学通达学院                         户名：

账号：489773587772                                 账号：

税号：52320000509200179F                           行号：

电话：0514-89716081                                项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日       联系电话：

- 第四章  项目需求及考核

一、项目概况

本次空调维保是采用全包方式，全包范围内中标人承担所有采购人室内机、室外机和压缩机（变频和定频机）及变频器，电脑板、元器件、铜管，氟利昂、支架（吊篮）及所有配件的维保服务费用和更换上述物品的主材费及运输起重费和税金，全包期间采购人不再支付中标人任何维修费用。投标单位一定要充分了解学院空调系统运行情况后报价，4015台（现场勘察为准）校园内所有区域的柜式、挂壁等分体式空调。（如遇到空调年限太久，配件无法采购的，向学院书面申请，由学院报废，重新采购）。

本次服务采购项目费用预算为：19.35万元/年。在合同期间不随工人工资上调等因素更改变化合同的金额。甲、乙双方必须严格履行协议,甲方对维保单位实行综合考评管理，每半年考评一次。考核合格后支付维保费用。每次考评低于90分的，当期维保费下浮5%。累计三个月无保养记录或记录不完整，甲方有权单方终止合同，且因终止合同所造成的损失由乙方承担。

二、项目需求

一）维保范围（参考）：

| 品牌 | 型号 |  | 数量 | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美的 | 壁挂式 | 400台美的KFR-35GW， | 400 | 1号学生公寓 | 2014、2015、2020、2022年 |
| 美的 | 壁挂式 | 345台美的KFR-35GW， 1台美的KFR-51LW | 346 | 2号学生公寓 | 2012、2013、2015、2023、2024年 |
| 美的 | 壁挂式 | 402台美的KFR-35GW， 1台美的KFR-51LW | 403 | 3号学生公寓 | 2013、2019、2024年 |
| 美的 | 壁挂式 | 216台美的KFR-35GW | 216 | 4号学生公寓 | 2013年 |
| 美的 | 壁挂式 | 311台美的KFR-35GW | 311 | 5号学生公寓 | 2013、2014、2018年 |
| 美的/格力 | 壁挂式 | 256台美的KFR-35GW， 4台格力KFR-35GW | 260 | 6号学生公寓 | 2012、2013、2014、2015、2016、2018、2019、2020、2021、2022年 |
| 美的 | 壁挂式 | 202台美的KFR-35GW | 202 | 7号学生公寓 | 2014、2015年 |
| 美的/格力 | 壁挂式 | 296台美的KFR-35GW， 9台格力KFR-35GW | 305 | 8号学生公寓 | 2013、2014、2015、2018年 |
| 美的 | 壁挂式 | 270台美的KFR-35GW | 270 | 9号学生公寓 | 2015、2019年 |
| 海尔 | 壁挂式 | 140台海尔KFR-35GW | 140 | 10号学生公寓 | 2020年 |
| 美的 | 壁挂式 | 1台美的KFR-35GW | 1 | 消防泵房值班室 | 2020年 |
| 美的/格力 | 壁挂式 | 5台美的KFR-35GW，594台格力KFR-26GW，1台格力KFR-35GW | 600 | 新教师公寓 | 2016、2017、2018、2019、2022年 |
| 美的/格力 | 柜机 | 198台格力KFR-50LW, 2台美的KFR-72LW | 200 | 新教师公寓 | 2017、2018、2021年 |
| 美的/格力/三菱 | 壁挂式/柜机/吸顶 | 3台三菱MUH-35，22台美的KFR-26,5台美的KFR-50GW，5台美的KFR-72GW，1台格力KFR-35GW，59台美的KFR-72LW，21台美的KFR-120LW，8台美的KFR-120QW，1台格力KFR-51LW，6台格力KFR-72LW，,16台格力KFR-120LW | 147 | 1号实验楼 | 2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2023年 |
| 美的/格力 | 壁挂式/柜机/吸顶 | 5台美的KFR-26GW，28台美的KFR-35GW，1台美的KFR-50GW，23台美的KFR-72LW，9台美的KFR-120QW，1台格力KFR-35GW，6台格力KFR-72LW，1格力KFR-120LW | 74 | 2号实验楼 | 2012、2013、2015、2019、2020、2021、2022年 |
| 美的 | 壁挂式/柜机 | 3台美的KFR-35GW，1台美的KFR-50GW，4台美的KFR--72LW | 8 | 1号教学楼 | 2018、2019、2020、2021年 |
| 美的 | 壁挂式/柜机 | 5台美的KFR-35GW，1台美的KFR-50GW，7台美的KFR--72LW，,2台美的KFR--120LW | 15 | 2号教学楼 | 2014、2015、2018、2019、2021、2022年 |
| 美的 | 壁挂式/柜机 | 1台美的KFR-35GW，2台美的KFR--72LW | 3 | 科创园 | 2019、2021年 |
| 美的 | 壁挂式/柜机 | 8台美的KFR-35GW，4台美的KFR--72LW，,2台美的KFR--120LW | 14 | 体育组 | 2014、2017、2017、2018、2019、2020年 |
| 美的/格力/海尔 | 壁挂式/柜机/吸顶 | 1台美的KFR-35GW，6台美的KFR-120LW，4台美的KFR--120QW，4台美的KFR-125QW，8台格力KFR-120LW，9台海尔KFR-120LW | 32 | 图书馆 | 2014、2015、2016、2017年 |
| 美的/格力 | 壁挂式/柜机吸顶 | 1台美的KFR-35GW，2台美的KFR-72LW，1台美的KFR--120LW，1台KFR-120QW，1台格力KFR-120LW | 6 | 行政楼 | 2019、2020、2022年 |
| 美的/格力/帅康/TCL | 壁挂式/柜机 | 1台美的KFR-35GW，1台美的KFR-50GW，7台美的KFR--72LW，5台美的KFR-120LW，,2台美的KFR-260，2台格力KFR-35GW，4台格力KFR-120LW，2台TCLKFR-28L/Y，1台帅康KFR-72LW | 25 | 一二食堂 | 2013、2014、2015、2016、2018、2019、2021、2022、2024年 |
| 美的/格力 | 壁挂式 | 4台美的KFR-35GW | 4 | 物业值班室 | 2014、2019、2020年 |
| 美的/格力/科龙 | 壁挂式/柜机 | 2台美的KFR-35GW，7台美的KFR-72GW，2台格力KFR-35GW，1台格力KFR--72LW，2台科龙KFR-35GW | 14 | 后勤楼、民警室 | 2014、2016、2019、2021、2022年 |
| 美的/格力 | 壁挂式/柜机 | 3台美的KFR-35GW，,1台美的KFR-50GW，1台美的KFR-72LW，1台美的KFR-120LW，1台格力KFR-35GW，1台格力KFR--72LW， | 8 | 保安岗亭及监控室 | 2014、2015、2017、2020、2021年 |
| 美的 | 柜机 | 2台美的KFR-35GW,4台美的KFR-120LW | 6 | 大活 | 2014、2015、2022年 |
| 春兰 | 柜机 | 5台春兰柜机 | 5 | 物业值班室 | 大校移机到通达学院 |

其中2、3号学生公寓预计新增56台分体式空调，需定期清理内机过滤网，外机冷凝器。

注：2012年56台，2013年1183台，2014年481台，2015年812台，2016年67台，2017年737台，2018年116台，2019年92台,2020年157台，2021年57台，2022年108台,2023年16台，2024年128台，春兰5台未知

（二）维保内容及要求：

1.维保内容：

清洗消毒过滤网每年至少两次（夏、冬各一次），另毕业生宿舍在新生开学前必须单独清洗消毒过滤网一次，检查送风量、噪音是否达标、运行电流供电线路及控制线、系统压力、出回风口温度，压缩机运行状况、变频机工作状况、主机通风情况、各控制元件、冷媒量是否正常；检查各阀有无松动漏氟现象，且对每台内机进行杀菌处理，保持空气清新；检查电源电压、接头、安装牢固情况、冷凝水流动是否畅通、压缩机回油是否正常，以防止压缩机无油运转；检查系统保温是否完好；对空调进行试运转，检查空调运转状态是否良好。

定期对空调进行安全巡检，确保空调安全使用。

2.维保要求

2.1、日常维护

（1）清洗室内机过滤网，室外机冷凝器。

（2）检查送风量。

（3）检查噪音达标、运行电流。

（4）检查电线及控制线、系统压力、出回风口温度。

（5）检查压缩机、变频机、运转状况。

（6）检查主机通风、各控制元件、冷媒量是否正常。

（7）检查各阀有无松动漏氟现象。

（8）对每台内机进行杀菌处理，保持学生宿舍、食堂、办公区域空气清新。

（9）检查电源电压、接头、安装牢固情况。

（10）检查冷凝水流动是否畅通、压缩机回油是否正常，以防止压缩机无油运转。

（11）检查系统管道保温、冷凝水保温是否完好。

（12）支架或吊篮是否安全。

2.2、空调系统维保的服务要求：

（1）中标人在接到发包方报修电话2小时内，必须赶赴现场，并进行检修，一般故障24小时修复，重大故障72小时内必须修复。如不能修复，双倍扣除从报修至修复这段时间的维保费用。如因发包方的原因中标人可以免责。

（2）中标人派专业技术人员每半年全面检查一次。

（3）中标人须按照采购人要求安排至少1人24小时驻场，保证空调正常使用。

分体式空调设备维保服务项目考核方法及标准

| 考核方法及标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 考核要素和评估内容及其标准 | 本期情况 |
| 服务质量（20分） | 未完成维保一次的扣2分 |  |
| 维保记录（20分） | - 未制定有效的巡检及维护保养计划的，扣10分。 - 无签字完整的维保记录资料的扣10分 |  |
| 服务响应时间 （20分） | 根据对甲方提出报修、现场服务、投诉等情况，乙方的响应时间进行评分：当期没有出现响应不及时的情况得20分，每响应不及时一次扣1分；（因不可抗力情况出现的响应不及时情况不扣分） | 响应不及时次数： 。扣分： 。 本项得分： 。 |
| 故障排除时间 （20分） | 根据对乙方到达现场后，排除故障的时间进行评分：每次故障排除时间在4个小时内得20分，每出现一次超时情况扣1分。 | 超时次数： 。 扣分： 。 本项得分： 。 |
| 备机备件服务 （10分） | 根据乙方提供的备机备件服务进行评分：当期备机备件齐全得10，每出现一次备机备件缺少情况扣1分。 | 备机备件缺少次数： 。 扣分： 。 本项得分： 。 |
| 服务态度 （10分） | 根据乙方的工作人员的服务态度进行评分： 工作认真得4分；服务热情周到得2分；到场服务遵守甲方管理规定得2分；现场维保服务后，保持现场整洁得2分； | 本项得分： 。 |
| 本期合计得分 |  |  |
| 扣分情况详细说明 |  |  |
| 意见 |  |  |

对维保单位实行综合考评管理，每半年考评一次。每次考评低于90分的，当期维保费下浮5%。累计三个月无保养记录或记录不完整，甲方有权单方终止合同，且因终止合同所造成的损失由乙方承担。

# 第五章  评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （40分） | 以满足采购文件要求的最低最终报价为评审基准价，满分40分。其他报价得分＝（评审基准价/其他报价）×40×100％（计算保留2位小数） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 服务方案及承诺 （30分） | 1.服务方案，包括紧急情况的应急预案等，科学、严密、合理，描述非常详细且非常具有针对性的得10分；描述详细且具有针对性的得7分；基本合理、描述一般、存在可操作性得5分；具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得3分；具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分，其余得0分。 （10分） 2.服务承诺：驻点巡视等综合评审。定期巡视时间、一般故障当场解决，较大故障24小时解决、重大故障48小时解决，如不能修复须提供代用空调以应急使用，投标单位需要备一定数量的常用备品备件，确保及时修复。承诺内容完整、合理、可行且具有针对性的得5分；承诺内容概述较好，满足项目需求的得3分；承诺表述一般、基本合理可行的得1分；不提供不得分。（5分） 3.人员配备，合理配备工作人员方案，包括：人员数量、年龄、专业等适配项目要求的，本项目至少配备1名工作人员24小时常驻现场。非常合理，专业、针对性强的得5分；比较合理，专业、有针对性的得3分；基本合理，专业、有针对性的得1分，其余得0分。（5分） 4.维保所需设备工具清单，提供的设备、工具清单完整及切合采购要求，得5分；提供的设备、工具清单比较完整及切合采购要求，得3分；提供的设备、工具清单完整性一般及与采购要求有所出入的，得1分；不提供不得分。（5分） 5.安全和文明服务措施，安全和文明服务措施的操作性等方面（如为高处安装、维护、拆除空调人员购买商业意外保险、文明服务制度）内容完善、实施细节周全且可行性、针对性强，得5分；内容相对完善、实施细节有所体现且具备一定可行性、针对性，得3分；内容粗糙或明显与本项目内容有所出入或可行性、针对性较差，得1分；不提供不得分。（5分） |
| 项目业绩 10分 | 投标供应商自2021年6月1日至今，承接类似项目，每个得2分，最多得10分。（时间以签订合同时间为准，同一单位业绩不重复计分，须提供有效合同复印件加盖投标人公章，原件备查，不提供原件不得分） |
| 履行合同的能力（20分） | - 服务质量信誉比较。投标单位出具与以上类似服务项目相对应的优秀服务评价证明，每提供一份得2分，最高6分。（同一单位服务评价不重复计分，须提供复印件加盖投标人公章，原件备查，不提供原件不得分。） - 项目配备团队成员具有制冷空调安装维修工证书的，每有一个得2分，最多得4分； - 项目配备团队成员具有电工证的，每有一个得2分，最高得4分； - 项目配备团队成员具有高空作业证的，每有一个得2分，最高得4分。 - 投标人为项目配备团队所有成员购买固定意外保险的，得2分，未购买或购买不全的得0分。 以上人员均需提供相应证书复印件加盖公章及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月的社保证明材料，原件备查，不提供原件不得分。 |

注： 投标文件必须对上述评分标准逐条具体应答，并注明在投标文件中相应页码。

1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供复印件，要求“原件备查”的须在采购文件递交截止前将相关原件或公证件带至开评标现场并按要求提交评委会审查。

2、评审时，未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评审依据，不得分。

# 第六章 投标文件格式

- （正本或副本）

- 投标文件

- 项 目 名 称：

- 编       号：

- 包       号：

- 供应商名称 ：

- 日      期 ：

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标文件主要目录

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

三、投标产品配置与分项报价表

四、技术参数响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、项目实施方案

七、业绩

八、其他

九、……

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）投标函(原件)

（2）资格声明(原件)

（3）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(加盖供应商公章)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（加盖供应商公章）

（4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖投标人公章)

（5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6）投标人近一年内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

（7）上一年度财务报告情况(复印件加盖供应商公章)

（8）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（9）供应商信用承诺书（原件）

（10）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

注一：如参加本项目的供应商为新成立公司（成立时间距开标时间不到1年）、个体工商户、自然人或事业单位等非企业法人，则无需提供上述5、6、7三项，本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用供应商相关负责人的相应材料代替。

注二：响应文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

2、本项目的特定资格要求：供应商须具备D类三级及以上设备维修安装资质

注：响应文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

投 标 函

致：江苏志诚工程咨询管理有限公司

根据贵方的（项目编号）（项目名称）招标文件，正式授权下述签字人(姓名)代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们将按规定接受相应的处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：	邮编：

电话：  传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：   年  月  日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于年月日起生效，特此声明。

被授权人签字：

联系电话（手机）：

单位名称：

授权单位盖章：

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：年月日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

三、开标一览表

项目名称：

项目编号：

所投分包（如有）：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |
| 合同履行期限 |  |
| 备注 |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日  期：年月日

填写说明：

（1）开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

四、技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

五、商务条款响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 服务要求 |  |  |  |
| 3 | 交付时间 |  |  |  |
| 4 | 交付方式 |  |  |  |
| 5 | 交付地点 |  |  |  |
| 6 | 付款方式 |  |  |  |
| 7 | 投标货币 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月

六、服务方案

（内容格式自定）

七、业绩

承担的与本项目类似业绩表

| 编号 | 项目名称 | 项目单位 | 规模 | 服务总价 | 服务期限 | 质量情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商全称（盖章）：

日   期：  年   月  日

供应商应随此表附上相关的业绩证明的原件扫描件(如咨询合同、代理合同、中标通知书等)

八、其他