南京邮电大学通达学院图书馆装修改造工程设计服务采购项目

采购文件

招标编号：TDHQ2017046

招 标 人（章）  南京邮电大学通达学院

发 放 时 间      2017年12月12日

- 第一章 前附表

| 项目名称 | 南京邮电大学通达学院图书馆装修改造工程设计服务采购项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 扬州市邗江区润扬南路33号 |  |  |  |  |
| 联 系 人 | 李老师 |  | 联系电话 |  | 0514-89716083 |
| 招标方式 | 公开招标 |  | 招标范围 |  | 服务采购 |
| 资质要求 | 主要资格标准 - 参加本项目的投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并符合下列条件： - 1.投标人应具有合法的经营资格、独立的法人资格； - 2.投标人应具备工程设计综合乙级及以上资质；或具备工程设计建筑行业乙级及以上资质；或具备工程设计专业类建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质；项目负责人：一级注册建筑师。 - 3.本次招标不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。 |  |  |  |  |
| 本套标书售价 | 100 元 | 投标保证金 |  | 2000 元（中标后自动转为履约保证金） |  |
| 中标服务费 | 本项目收取中标人中标服务费人民币壹仟元（1000元）。 |  |  |  |  |
| 设计周期 | 30个工作日内完成设计工作 |  |  |  |  |
| 现场踏勘 | 联系人：李老师，电话：0514-89716083 |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后 60 日内有效 |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本、四套副本 |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京邮电大学通达学院行政中心9楼0911办公室 接收人：李小伟，联系电话：0514-89716083。 投标截止时间： 2017年12月28日 上午11:00 |  |  |  |  |
| 开 标 | 地点： 南邮通达学院行政楼9楼第三会议室 |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |  |  |

- 第二章 投标人须知

- 项目名称：南京邮电大学通达学院图书馆装修改造工程设计服务采购项目。

- 2.项目编号：TDHQ2017046。

3.项目地点：南京邮电大学通达学院（扬州市邗江区润扬南路33号）

4.招标方式：公开招标

5.采购文件领取地点：南京邮电大学通达学院扬州校区行政楼9楼0911室。联系电话：0514-89716083，联系人：李老师。

6.承包范围：提供学院图书馆装修改造工程设计服务服务，具体工作量详见本采购文件第三章技术要求，承包方在合同服务期间任何安全、质量责任事故与采购人无关。

7.投标文件递送地点：南京邮电大学通达学院行政楼9楼0911室；

8.投标文件接收截止时间：2017年12月28日上午11：00。

9.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任，且标书不予退还。

10.本套标书售价：100元；投标保证金2000元（中标后自动转为履约保证金）。

11.评标办法：综合评分法。

12.设计周期：30个工作日内完成设计工作。

13.付款方式:

甲方付款前乙方需提供合法、有效、等额的票据，否则，甲方有权拒付相应款项。

| 付费次序 | 占总设计费% | 付费额(元) | 付费时间 (由交付设计文件所决定) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 40% | 按合同价支付 | 完成方案及深化设计、专项设计施工图完成取得图纸 |
| 第二次付款 | 20%（2次施工） | 按合同价支付 | 工程跟踪服务（节点） |
| 第三次付款 | 20%（2次施工） | 按合同价支付 | 工程竣工验收后 |
| 第四次付款 | 20%（2次施工） | 按合同价支付 | 工程竣工一年后 |

14.投标人资质要求：

参加本项目的投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并符合下列条件：

①投标人应具有合法的经营资格、独立的法人资格；

②投标人应具备工程设计综合乙级及以上资质；或具备工程设计建筑行业乙级及以上资质；或具备工程设计专业类建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质；项目负责人：一级注册建筑师；

③本次招标不接受联合体投标，中标后不允许分包、转包。

15.投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得采购文件2日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料或投标文件没有对采购文件做出实质性地响应，其后果由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

16.投标人可对工程现场及周围环境进行勘查（需与相关主管部门取得联系后），以获得本次投标及中标后执行合同的现场资料。投标人自行承担勘查现场的费用及各种风险。现场踏勘时间：2017.12.19，上午10：00。过时不候，不踏勘现场的投标人不作为有效投标人。

17.适用法律：本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

18.采购文件的约束力：投标人一旦购买了本采购文件并参与投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。

19.关于投标保证金：

①投标人须提交贰仟元整（¥2000元）人民币作为投标保证金。投标保证金应以现金形式提交，并且必须在投标人送交标书时递交给南京邮电大学通达学院财务处（递交保证金时应注明项目名称、投标保证金金额及投标单位字样），并作为其投标的组成部分之一，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

②未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息，中标人的投标保证金则自动转为履约保证金，待项目合同期满后无息返还。

③投标保证金是为了保护采购人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，采购人在因投标人的行为遭受损失时，可根据相关规定没收投标人的投标保证金。

下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

A投标截止后投标人撤销投标文件的，采购人可以不退还投标保证金；

B投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

C中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

20.关于投标有效期：

投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天内有效。采购人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

第三章 技术要求

一、项目情况及设计范围。

南京邮电大学通达学院图书馆部分建筑，框架结构，装修建筑面积约3100平方（以实际为准），主要功能为图书藏书、阅读、文化交流、文化景观。

此次设计为室内装修设计和展陈、景观等相关部分，并对该工程进行概预算。

设计范围：

（1）图书馆二层（见CAD平面图）

1. 史书阁       687.8

2. 休闲史书长廊  184.8

3. 休闲咖啡茶座  218.7

4.  休闲阳台      57.8

5. 两个景观       372.5

（2）图书馆三、四层（见CAD平面图）

1. 文化长廊     195.4

2. 两个露天休闲景观  728.5

3. 声像放映室和教师研读室内（简单装修、主要吊顶、隔音等）  174.4

（3）图书馆大门入口阶梯两侧休闲景观设计及咖啡、奶茶吧设计（右侧小房间约15㎡）  338

（4）图书馆一层到四层卫生间   200

二、设计依据

1、本项目的装修设计设计任务书、建筑设计图、结构设计图、智能化等设计图纸、暖通设计图纸、强弱电设计图。

2、项目现场实地勘察情况（可提供院建筑CAD图）。

3、需按照相关设计规范及标准设计

(1)《图书馆建筑设计规范》JGJ38

(2)《全国室内装饰行业管理暂行规定》；

(3)《室内装饰工程质量规范》；

(4)《建筑制图标准》（GB/T50104-2001）；

(5)《CAD工程制图规范》（GB/T18229-2000）；

(6)《办公建筑设计规范》（JGJ67-89）；

(7)《建筑内部装修设计规范》（GB50222-1999）；

(8)《民用建筑工程室内环境污染控制规（GB-50325-2001）；

(9)《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》 （GB18580-2001）；

(10)《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有限物质限量》（GB18581-2001）；

(11)《室内装饰装修材料内墙涂料中有限物质限量》（GB18582-2001）；

(12)《室内装饰装修材料胶粘中有限物质限量》（GB18583-2001）；

(13)《室内装饰装修材料木家具中有限物质限量》（GB18584-2001）；

(14)《室内装饰装修材料壁纸中有限物质限量》（GB18585-2001）；

(15)《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有限物质限量》（GB18586-2001）；

(16)《室内装饰装修材料放射性核素限量》（GB6566-2001）；

(17)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001）；

（18）其它国家及地方现行相关规范及标准文件。

三、设计风格与要求。

（一）设计风格

1、南京邮电大学通达学院办学特色（通讯、计算机、电子、信息）

2、结合部分规划建筑设计是采用新古典与新现代主义相结合的设计风格。

3、对装饰设计的风格要求；参考规划建筑设计的设计风格，在装饰设计与建筑规划设计上实现软过度。

4、设计风格简约、大气、庄重为主格调，装饰配套要突出时代要求，体现轻装修重装饰的设计原则。

5、设计要充分体现和谐工作文化特色，充分利用有限空间做到舒适轻松与大气庄重的结合。要有自己独具特色的内涵及现代、舒适、以人为本的工作空间搭配。美观、简约大方、轻松与庄重，富有现代气息，又要协调统一；

（二）设计要求

1、注意地面图案的分划、色彩和质地特征，对公共区域进行功能性的划分; 注意对功能布局的合理性，可按照部门为一区域的设计手法; 特殊空间（史书阁、文化长廊、茶座等）注意对声光环境的设计，包括人造光源设计及自然光源环境设计以及相应的避光、隔声和吸音措施；

2、史书阁空间全部为实木、大理石设计（含书架）主要收藏历史等方面的图书，古典风格为主，充分利用现有高度，合理分隔多层布局，每层书架高度不超7层，功能包括藏书、阅读、演讲（阅读区和演讲区可灵活变动、组合），可考虑书榻书几等；墙面预留LED显示屏空间三面（南北以及西面）。利用自然采光、通风，采用合理有效的措施，尽力降低能源消耗，体现生态节能观念；公共区域（大厅、休息空间、走廊）可选择新技术、新材料、环保材料的应用，在控制成本的前提下，最大限度地提供最新技术含量的产品；

3、三楼文化长廊以人文社科经典阅读展示(现代风格)，四楼文化长廊以现代信息、网络、通信、发展展示为主题（可以模型陈列/图片展示）。

4、四楼声像放映室以及教师研读室内装修，主要以音效和吊顶、布线以及隔音装饰。

6、每层卫生间的吊顶、增加格栅门、感应设备。

7、关注（阅读）区域设计利用产品的使用寿命以及易维护、易管理的要求，满足产品的可持续发展的需要，在满足设计功能、形式的同时，考虑节省成本；

8、基面装饰时要注意楼地面的结构情况，在保证安全的前提下，给予构造、施工上的方便，不能只是片面追求图案效果，同时要考虑如防潮、防水、防火、保温、隔热等物理性能的需要；基面要和整体环境协调一致，取长补短，衬托气氛。

9、绿化、灯具、书架、LED、沙发等相关设备均需再效果图上体现。

四、设计要点：

（一）装修设计：

1、所有室内外区域的内装修设计，包括天、地、墙、门、隔墙及固定家具的设计；

（二）装修配套设计

1、包括但不仅限于电梯间、活动家具、洁具选型、灯具选型、装饰材料样板、书架、窗帘布艺、画、盆景、艺术品、门造型及门五金、卫生间五金、室内外陈设。

2、根据各区域使用功能及甲方要求提出强弱电、通风、直饮水（给排水）、消防、监控的设计接口。 包括但不仅限于：

（1）综合布置天花图（包括灯具、风口、烟感、喇叭、喷淋（粉）等机电的定位）；

（2）强电开关插座面板的定位(阻燃线)；

（3）弱电出线口的定位(阻燃线)；阅读区内充分考虑电插座需有USB接口

（4）消防设烟感等图书馆消防设备。

3、概念展示板或图册

（1）平面布置

设计后平面：标明尺寸，体现设计后的室内一切要素如：空间功能，主要用材、水电、中央空调、电梯、智能化及墙体、绿化的位置。

（2）天花示意图

（3）空间设计示意

（4）参考彩色图片

（5）概念设计的方式：手绘草图、节点示意图等

(二)方案设计成果

（1）方案设计和说

（2）图纸目录

（3）各主要里面展开图1:50

（4）开关、电气、暖通、智能化（LED显示屏）设备布置图1:50含图例

（5）洁具设计选型清单建议或参考图片

（6）概预算表

（7）装饰选型清单建议或参考图片

(8)饰品选型清单建议或参考图片

（9） 装饰材料、家具、饰品清单及供应商联络方式及市场参考价；

（三）施工图设计成果

1、施工图设计说明：

（1）特殊过程说明；

（2）饰面一览表；

（3）平面图（设计前平面、设计后平面、墙体放线平面：标明墙体种类及放线尺寸、索引平面：标明立面图索引标号、天花平面图：标明天花的材料、尺寸、标高，灯具的种类，风口位置等、地面铺装平面：标明铺地材料的材料编号及详尽尺寸）；

（4）立面展开图

每个功能区域的四个立面：明确表达所有墙面的造型、材料、颜色、尺寸、大样图索引标号、开关插座、五金安装的位置等；

（5）标准祥图（包括所有施工涉及到的节点大样）；

（6）剖面详图；

（7）装饰部分；

家具、绿化选型设计图及摆放位置清单或参考图片（包括详细的尺寸及材质表达）；

饰品选型清单或参考图片，装饰材料、家具、饰品清单及供应商联络方式及市场参考价。

（8）饰面一览表，饰面样板展示板（2套）

（8）方案效果图确定后方案后需提供3套完成的设计方案文本。

五、节点时间及付款方式

1、项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：

| 序号 | 分项目 名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 |  |  | 估算总投资(万元) | 费率 % | 估算设计费(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积(m2) | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、 发包人应向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 概念方案 | 8 | 7天工作日 |  |
|  | 深化方案 | 8 | 10天工作日 |  |
| 2 | 施工图完成 | 15 | 15天工作日 | 电子版2套 |
| 3 | 审查回复（施工图确定） | 8 | 7天工作日 |  |
|  | 概预算完成时间 |  | 3天工作日 |  |

4、设计的费用以人民币结算，本合同设计收费为人民币         万元。设计费先按合同价分阶段支付。设计费支付进度详见下表：

| 付费次序 | 占总设计费% | 付费额(元) | 付费时间(由交付设计文件所决定) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 40 | 按合同价支付 | 完成方案及深化设计、专项设计施工图完成取得图纸 |
| 第二次付款 | 20（2次施工） | 按合同价支付 | 工程跟踪服务（节点） |
| 第三次付款 | 20（2次施工） | 按合同价支付 | 工程竣工验收后 |
| 第四次付款 | 20（2次施工） | 按合同价支付 | 工程竣工一年后 |

史书阁连廊设计的要求

史书閣连廊（即下图中红色边框）内长约41.3米，宽约3.75米，是图书馆大厅和史书閣的纽带，设计风格与功能要求如下：

1.连廊入户门设计，外面和大厅现代的设计风格融合；从里面看，与史书閣的风格一致，具有中国风古典元素风格。

2.连廊首先具备一定的藏书功能，可参照钟书阁，设有少量的休闲座位（具有灵活性）；其次长廊有展示功能，通过智能显示设备，达到馆藏展示，提升读者的阅读趣味性和互动性。

3.连廊南边是阳台，主要是休闲阅读区域。读者在休息时，可以远眺亦可小憩。

4.具体要求在勘察现场时由采购人向投标人提出。

第四章 合同条款及格式

图书馆装修改造工程设计服务采购项目合同

甲方：南京邮电大学通达学院                             项目编号：TDHQ2017046

乙方：

甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方对图书馆装修改造工程设计提供服务，经甲乙双方友好协商签订合同条款如下：

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

- 第二条  本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：

| 序号 | 分项目 名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 |  |  | 估算总投资(万元) | 费率 % | 估算设计费(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积(m2) | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计 | 8 | 合同签订后15天内 |  |
| 2 | 施工图设计 | 16 | 合同签订后40天内 |  |
| 3 | 审查回复 | 8 | 审图意见提供后3天内 |  |

第五条 设计的费用以人民币结算，本合同设计收费为人民币         万元。设计费先按合同价分阶段支付。设计费支付进度详见下表。甲方付款前乙方需提供合法、有效、等额的票据，否则，甲方有权拒付相应款项。

| 付费次序 | 占总设计费% | 付费额(元) | 付费时间 (由交付设计文件所决定) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 40% | 按合同价支付 | 完成方案及深化设计、专项设计施工图完成取得图纸 |
| 第二次付款 | 20%（2次施工） | 按合同价支付 | 工程跟踪服务（节点） |
| 第三次付款 | 20%（2次施工） | 按合同价支付 | 工程竣工验收后 |
| 第四次付款 | 20%（2次施工） | 按合同价支付 | 工程竣工一年后 |

说明：设计费按固定总价计算，结算时不调整。

第六条  双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计合理使用年限按国家规范执行。

6.2.3 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.3 设计方案应得到业主认可。

6.4 设计过程中设计人与业主紧密配合，业主或业主委托的第三方对设计方案或图纸的合理修改意见设计人应予以采纳。

6.5 设计过程中业主要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合。设计人员的路费、住宿费、餐费及其它费用由设计人自行承担。

6.6 设计人明确         项目负责人，项目负责人应全过程服务，平常每月至少到施工现场巡视两次，出现关键性技术问题时，应随叫随到。

第七条  违约责任：

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿发包人由此造成的损失。

7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的千分之二。

7.5  合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条  其它

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，设计人应予支持。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人不另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同履行过程中，如有争议，双方应当协商解决。协商不成时，采用诉讼解决，由甲方所在地人民法院诉讼管辖。

8.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.9其它约定事项：

1、设计人应及时解决工程施工中相关问题，所有问题应按照设计变更或技术核定单形式提供书面解决意见。设计人应组织各专业设计师，每周不少于一次对工程施工实体进行检查和技术指导，如发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，设计人应予支持并承担相应费用。

2、设计人应协助发包人完成所有设计报审和竣工验收等技术工作，按照要求填写编制设计文件资料，主动与相关部门做好对接工作，确保设计文件完成报审和验收工作。设计人交付的设计资料及文件份数超过合同规定的份数，设计人另收工本费。

3、本工程所有采用的材料、设备、工艺和技术，不仅符合国家和地方现行规范和技术要求，还需是国内制造业和建筑市场常规通用产品和工艺并在国内有成功案例，如确需采用非常规材料设备或工艺等，必须书面报告发包人取得同意方可采用，并在询价预算、考察谈判、定制和施工中，委派专业人员提供技术指导和服务工作，由此产生的费用应包含在合同中。

4、设计人应认真研究学习本工程方案和建筑规范、同类图书馆建设和管理成功经验，在建筑方案基础上进行施工图优化设计，完成本工程竣工交付使用前所有设计工作。各专业施工图及节点详图均做到不漏项不缺项，全部达到预算编制和产品定制深度，无需发包人另行委托或中标单位二次深化设计。因设计人原因如需二次深化设计、节点图不详等，造成预算造价增加、招标和施工漏项或偏差，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿发包人由此造成的损失。

8.10 附则：本合同由甲、乙双方共同签订，合同壹式陆份，甲方肆份、乙方贰份。自双方签字、盖章之日起生效。

甲方                                             乙方

单位名称：南京邮电大学通达学院               单位名称：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人（签字）：                         委托代理人（签字）：

开户银行：交通银行扬州分行营业部             开户银行：

户名： 南京邮电大学通达学院                  户名：

账号：395067000018150146636                  账号：

税号：52320000509200179F

电话：0514-89716081

签约日期（即合同生效日期）：     年     月     日

- 第五章 开标与评标

- 1.开标

- ①采购人将在规定的时间和地址组织开标。如有必要可以通过电话要求投标人进行部分陈述，或接受专家组成员的提问。

②开标时，由投标人自行检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 2.评标

（1）评标过程

①开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

②投标人试图影响评标或授予合同方面的任何偿试，可能导致该投标人的标被废弃。

- （2）评标方法：综合评分法

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

（3）无效投标条款

①不符合合格投标人的要求。

②不符合采购文件中规定的实质性要求和条件。

③未按照规定交纳保证金。

（4）定标

评标工作组将对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到低排列确定第一中标候选人。

附：南京邮电大学通达学院图书馆装修改造工程设计服务采购项目评标办法及开标一览表

一、总则

本次评标采用综合评标法，由评标工作组对各投标人的投标价格和项目施工、预设计方案分等逐项打分，进行综合评审。本综合评分法采用百分制形式，具体分值详见本细则。

二、分值分配(满分100分)

1.投标报价                                                      40分

2.预设计方案分                                                  45分

3.业绩分                                                         5分

4.服务人员组成及服务承诺                                        10分

三、评分标准

- 1.投标报价（40分）

将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价设值为A，作为基准价并得分值为40分；其他投标人报价得分为：（A/该投标人的有效报价）×40分，计算结果保留小数点后二位数。

2.预设计方案分 （45分）

根据投标人投标文件中提供的图书馆（局部）设计方案进行打分：

①对采购人要求图书馆局部（图书馆1楼史书阁长廊，约150m2）的设计内容进行设计，设计优秀，得10分，良好得6分，及格得3分，不合理的，不得分；（10分）

②施工图，设计优秀，得10分，良好得6分，及格得3分，不合理，不得分；（10分）

③施工工程量清单及投资预算，编制优秀，得10分，良好得6分，及格得3分，不合理，不得分；（10分）

④设计图纸完整性，最优，得5分，较为完整，得3分，不完整，不得分。（5分）

⑤针对本项目装饰设计成果重点、难点及构思。基本满足得0-4分，良好得5-7分，优秀得8-10分。（10分）

3.业绩分（5分）

投标人近三年（2014年12月1日以后）承担过类似工程施工图设计的(以合同签订日期为准)每有1个得1分，最高得分5分。（5分）

4.服务人员组成及服务承诺 （10分）

①设计团队具有高级工程师得1分，有壹级注册建筑师得1分；壹级注册结构工程师得1分，注册给排水工程师得1分，注册暖通工程师得1分，注册电气工程师得1分（6分）

②评委根据投标人服务方案的科学性、合理性及是否具备本地化服务能力等因素综合考虑，酌情打分：服务承诺，如服务内容、人员、响应时间等承诺，最优的得4分。（4分）

第六章 投标文件的编制

一、投标文件的组成

1）投标函

2）授权委托书

- 3）加盖单位公章的投标报价表、服务承诺书

4）企业法人营业执照（复印件）

- 5）投标单位资信证明文件

- 6）采购人认为有必要的其他证明文件

- 二、投标文件的密封与递交

投标文件的密封

1.投标人应将投标文件分别按“投标文件正本”、“投标文件副本”组卷密封，一正四副，并在封袋上正确标明“投标文件正本”、“投标文件副本”，共计贰个标袋，开标一览表一式两份，一份与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交采购人；

2.所有封袋上都应写明采购人名称、项目名称、投标人名称、卷别；

3.所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人的印

鉴或签字。

4.投标文件未按招标文件要求密封的，采购人不予受理。

5.投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

投标文件的递交

1.投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。采购人在接到投

标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间及经办人签名。

2.投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

3.超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

#### 三、投标文件的语言及度量衡单位

1.投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文

件均应使用简体中文。

2.除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 四、证明投标人资格及符合采购文件规定的文件

1.投标人应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

2.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

3.投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

4.投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

5.证明投标人所提供货物与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 五、投标函和开标一览表

1.投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

2.开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。

投  标  函

采购人                                          ：

1、根据已收到的                             的采购文件，遵照《招投标法》的规定，我单位愿以人民币              大写：                          元 的总价，按上述采购文件的要求投标。

2、我方同意所递交的投标文件在采购文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

3、经过初步评审后的电子文件及我方按照要求对投标文件作出的澄清、说明、补正的内容，将成为我方投标文件的组成部分。

4、除非另外达成协议并生效，你方的采购文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同的有效组成部分。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

日期：    年     月     日

授  权  委  托  书

本授权委托书声明：我                  (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托                                （单位名称）的                  (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加                                 (采购人)项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：            性别：                 年龄：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：    年    月    日

无违法违规记录声明

本单位在经营活动中没有违法违规记录，近三年内没有被司法部门或行业主管部门处罚，无被政府职能部门认定有行贿和欺诈行为。

特此声明

声明人：

法定代表人签字：

## 附表1：

## 开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币 万元（大写） ￥ 元（小写） |

日期：      年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

3、本项目要求每年维保费报价相同。开标一览表中的“项目总报价”应是一年的报价，不是两年的总报价；项目报价明细表也应按年报价。