TDCG2025019号

南京邮电大学通达学院

2025年9月-2027年8月中央空调、空调螺杆机及锅炉房运行维护服务采购项目（三次）

公开招标文件

采购单位：南京邮电大学通达学院

代理机构：扬州仁信工程管理有限公司

发放日期：2025年07月16日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 合同条款及格式	20

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法及评标标准	34

第六章 投标文件格式	37

# 招标公告

扬州仁信工程管理有限公司（以下简称“代理机构”）受南京邮电大学通达学院财务处（以下简称“采购单位”）的委托，就南京邮电大学通达学院2025年9月-2027年8月中央空调、空调螺杆机及锅炉房运行维护服务采购项目（三次）进行公开招标，现欢迎符合相关条件的投标人参加。

项目概况

南京邮电大学通达学院2025年9月-2027年8月中央空调、空调螺杆机及锅炉房运行维护服务采购项目（三次）的潜在投标人应在“南京邮电大学通达学院采购招标信息网（https://hqcg.nytdc.edu.cn）”获取招标信息，并于2025年07月28日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：TDCG2025019号

2、项目名称：南京邮电大学通达学院2025年9月-2027年8月中央空调、空调螺杆机及锅炉房运行维护服务采购项目（三次）

3、采购方式：公开招标

4、项目预算：23.80万元/年，2年共计47.60万元。本次维保采用半包方式，维保费包括完成项目维修保养范围内的所需的配件、人工、运输、安装、安全措施、售后服务及政策性文件规定的全部费用；其中，单次单价500元以下的材料和配件等由中标人免费提供，单次单价500元以上的材料和配件等由中标人向采购单位提出书面预算，并征得采购单位同意后方可更换，费用由采购单位承担（采购单位不承担材料和配件费以外的任何费用）。

5、最高限价：23.80万元/年，2年共计47.60万元。投标人报价超过最高限价的作为无效响应。

6、采购需求：南京邮电大学通达学院选择一家维保单位为行政楼、图书馆、教学楼、实验楼、大学生活动中心、双创中心、风雨操场、游泳馆的中央空调、螺杆机及锅炉房提供维修保养服务。具体内容及要求详见招标文件第四章。

7、合同履行期限：2年，合同一年一签，第一年合同期限为2025年09月01日-2026年08月31日，第一年内出现一次不合格淘汰警告，学校有权解除合同并拒绝签订下一年合同。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

9、本项目（是/否）接受进口产品投标：否。

二、投标人的资格要求

1、投标人提供下列材料：

1.1投标函（原件）；

1.2若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(加盖投标人公章)；若授权代表参加投标的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件(加盖投标人公章)；

1.3法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖投标人公章)；

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料。）

1.5依法缴纳税收的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料。）

1.6上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）(复印件加盖投标人公章)

1.7 投标人参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

1.8供应商信用承诺书（原件）；

1.9 投标人在经营期间无重大违规事件、无重大安全事故、无环保违规及其他违规记录承诺书（格式自拟）。

2、本项目的特定资格要求：

2.1投标人具备中国设备维修安装企业能力等级证书A类Ш级及以上证书(提供复印件加盖投标人公章)。

注一：如参加本项目的投标人为新成立公司（成立时间距开标时间不到1年）、个体工商户、自然人或事业单位等非企业法人，则无需提供上述1.4-1.6项，本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用投标人相关负责人的相应材料代替。

注二：响应文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

3、拒绝下述投标人参加本次采购活动：

3.1投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加该采购项目。

3.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的采购活动。

3.3投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，不得参加该项目的采购活动。

代理机构将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

三、获取招标文件

1、时间：2025年07月16日至2025年07月23日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：邮箱下载

3、方式：投标人如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，填写打印后加盖公章，拍照或扫描发送至邮箱（电子邮箱：zc@yzrxgc.cn邮件标题备注企业全称+项目简称，联系电话：0514-82101606）。代理机构将以邮件回复确认，如未收到回复邮件须电话联系代理机构以确认是否收到。开标当日交付《供应商参加投标确认函》原件。如投标人未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京邮电大学通达学院采购招标信息网”发布的信息或更正公告。

4、售价：300元/份，确认参加投标时缴纳，售后不退，请各投标人悉知。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件接收开始时间：2025年07月28日09点00分（北京时间）。

2、投标文件接收截止时间：2025年07月28日09点30分（北京时间）

3、地点：扬州仁信工程管理有限公司开标室（扬州市邗江区黄金坝路5号2楼西侧）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标人携带营业执照副本（复印件加盖投标人公章）、法定代表人授权委托书（原件）及身份证原件进行现场查勘。各投标人请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。查勘时，须充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何足以影响投标报价的情况。任何忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由投标人进行赔偿。请投标人仔细踏勘现场，充分考虑投资风险，审慎投资报价。

勘查集合时间：2025年07月24日下午15:00（迟到单位视为放弃勘查）

勘查集合地点：扬州市邗江区润扬南路33号南京邮电大学通达学院行政楼5楼507

联系人：李名昌15371347946

注：各投标人踏勘原则上仅限一人参加。参加踏勘的法人代表或授权代表必须满足以下条件：

（1）勘查集合前一天下午15:00前关注“南京邮电大学通达学院保卫处”微信公众号，进入访客系统填写相关信息，访问部门选择“后勤处”，否则无法进入学院。

（2）在指定区域等待，不得随意走动。

2、本次投标文件制作份数要求：纸质版一式五份（一份正本，四份副本）、电子版一份（一般应为U盘形式，需为盖章扫描件，随纸质正本文件一并提交）。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”，当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

本文件（或评分标准中）要求提供的原件或公证件或演示用的电子媒体等属于投标响应文件的组成部分，须在开标当天随投标响应文件一起在投标截止时间前同时递交。

3、本招标文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效投标文件处理。

4、本项目不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购单位信息

名    称：南京邮电大学通达学院财务处

地    址：扬州市邗江区润扬南路33号

联系方式：季老师15195552829

2、代理机构信息

名    称：扬州仁信工程管理有限公司

地    址：扬州市邗江区黄金坝路5号2楼西侧

联系方式：0514-82101606

3、项目联系方式

项目联系人：张工

电    话：0514-82101606

扬州仁信工程管理有限公司

2025年07月16日

# 投标人须知

1、招标文件

1.1 本招标文件仅适用于TDCG2025019号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中投标人的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加招标活动有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标文件售价300元/份，确认参加投标时缴纳，售后不退，请各投标人悉知。

4.3本次代理服务费由中标人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。

（1）代理服务费：中标金额*1.5%*0.6，不足1000元按1000元计收；

（2）代理服务费以人民币支付；

（3）代理服务费支付方式：一次性以电汇、转账、支票、现金等形式支付；

（4）代理服务费收款账户信息：

开户银行：中国工商银行扬州市汶河支行

开户名称：扬州仁信工程管理有限公司

开户账号：1108-0209-0910-0123-170

4.4专家评审费：暂定4500元（含项目前期文件论证费2000元），如有外地评委适当增加路程费，由中标人支付，按实结算，不提供发票。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法及评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“南京邮电大学通达学院采购招标信息网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、分项报价表、技术要求响应偏离表、商务要求响应偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表等部分；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表（不作要求的除外），在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购单位需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购单位需求的货物和服务价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按分项报价表中要求填报（不作要求的除外）。

13、技术要求响应偏离表、商务要求响应偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的服务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖公章。

16、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购单位代表、监委、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记簿上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购单位、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购单位对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购单位在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加招标活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购单位）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.4投标人的报价高于最高限价的；

28.1.5未通过符合性检查的；

28.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加招标活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.8 投标文件含有采购单位不能接受的附加条件的。

28.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响招标活动的公正的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.10除采购招标任务取消情形外，招标项目首次招标废标后招标工作小组应重新招标。第二次及以上重新招标的，投标截止时间后参加投标的供应商不足三家或者通过资格审查或符合性审查的响应供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，自动转为竞争性谈判或单一来源采购方式。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.2.2投标人的报价均高于最高限价；

28.2.3出现影响公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，项目取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除项目取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购单位、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他方式招标的，采购单位应当报监管部门批准。

29、确定中标人

29.1评委会根据本招标文件规定评审方法与评审标准向采购单位推荐出中标候选人。

29.2 采购单位应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3代理机构将在“南京邮电大学通达学院采购招标信息网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购单位、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购单位或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30、质疑处理

30.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在投标人应向采购人提出，由采购人负责答复。

30.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

30.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.4质疑函格式参考《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式参考网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

30.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

30.8 以下情形的质疑不予受理

30.8.1 超出政府采购法定期限的质疑。

30.8.2 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.8.3 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

30.8.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

30.10代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.2 中标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购单位和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

32、 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购单位签订合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则由此给采购单位造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将中标内容进行转包。未经采购单位同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购单位有权终止合同。转包或分包造成采购单位损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标人应承担赔偿责任。

32.4采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

# 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由项目使用单位与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学通达学院2025年9月-2027年8月中央空调、空调螺杆机及锅炉房运行维护服务采购项目（三次）合同

甲方（采购人/买方）：南京邮电大学通达学院

乙方（中标人/卖方）：________________________________

按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的有关规定，结合本项目实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

一、一般条款

1.合同标的：

| 序号 | 项目名称 | 含税总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京邮电大学通达学院2025年9月-2027年8月中央空调、空调螺杆机及锅炉房运行维护服务采购项目（三次） | 1年：__________元 2年：__________元 |  |

2.本合同为第一年合同，甲乙双方约定保养和维修期限为     个月：从     年    月    日起至   年   月     日止。

3.每年维保费用为       （￥         ）。

4.付款方式：

（1）每半年结算一次。经考核合格后支付维保费年总额的50%。

（2）维保费包括完成项目维修保养范围内的所需的配件、人工、运输、安装、安全措施、售后服务及政策性文件规定的全部费用；其中，单次单价500元以下的材料和配件等由乙方免费提供，单次单价500元以上的材料和配件等由乙方向甲方提出书面预算，并征得甲方同意后方可更换，相关费用由甲方承担（甲方不承担材料和配件费以外的任何费用）。材料和配件费依据《单次单价500元以上的材料费及易损耗配件限价清单》下浮率       %后按实结算。乙方凭以下资料与甲方进行结算：

①乙方开具的合法正规发票；

②维修记录单（维修完工需使用单位签字确认）。

二、乙方责任：

1.乙方一旦参加投标，视同承认招标文件所有条款及要求，并受其约束。

2.在维修保养过程中，乙方单位发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由乙方自行解决，如需甲方进行协调，则协调所发生的费用由乙方承担。

3.乙方如未按合同条款履行维保义务导致设备缺乏维修保养而不能正常工作和运转，对由此而产生的损失由乙方负全部责任。另外在维保服务过程中，由于乙方没有按照施工工艺来完成施工，出现安全事故，由乙方承担一切法律责任。

4.乙方在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，并做到工完场清，乙方负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任。

5.维保方案

（1）乙方每年为甲方机组进行不少于四次全面检查（包括清洗空调滤网等），发现异常情况，及时进行保养和维修。并出具年检报告，保养时所需保温及扎带等耗材由乙方承担（单次单价500元以下的材料和配件等由乙方免费提供，单次单价500元以上的材料和配件等由乙方向甲方提出书面预算，并征得甲方同意后方可更换，相关费用由甲方承担（甲方不承担材料和配件费以外的任何费用））。

（2）乙方为甲方进行月度、季度和年度检查时，发现异常情况，及时进行保养和维修，完成后向甲方提交检查和维修报告。

6.服务承诺：

（1）乙方服务时间段不低于每周一至周日8：00—22：00，特殊情况下需根据甲方需求提供周到服务。

（2）本项目规定范围内所有中央空调发生故障，本校的物业管理部门直接向乙方报修，当乙方接到报修通知时，应在2小时内立即派员赶赴现场，并进行检修。一般故障24小时内修复，重大故障72小时内必须恢复。如不能恢复，双倍扣除从报修至恢复这段时间的维保费用。如果乙方维修不及时，甲方可以请第三方开展维修，所发生维修人工费用从维保费用中扣除。

甲方根据合同条款扣减乙方的维保费，应以书面方式告知乙方，否则视为无效。

（3）乙方提供的物品（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品。

（4）乙方维修结束时应及时填写维修记录表，署明报修人、接报人、报修人联系电话、报修设备地点、接报时间，维修工作完成时，应在维修记录表注明到达现场时间、修复时间、场地清理情况，并请报修人签字确认。

（5）逢冷热季节交换时，对本项目规定范围内所有中央空调进行免费开机、调试指导。

三、甲方责任

1.对每次的维保检修工作进行验收，并签署意见，以便提高维保质量。

2.及时反映设备在使用中出现的各种情况，以便乙方及时了解系统运行状况，适时进行维保。

3.维保、检修期间安排人员进行配合，以提高工作效率。

四、其它要求

1.乙方有责任和义务配合甲方及主管部门组织的检查等相关工作。

2.维保长驻人员必须具有相关业务的从业资格证书并供甲方查验后方可上岗施工。

3.乙方不得进行转包、分包，一经发现立即终止合同。

4.因本合同引起的争议，由甲方所在地的人民法院诉讼解决。

5.本协议一式 6 份，甲方执 5 份，乙方执 1 份，签字盖章后生效。

6.未尽事宜，双方协商解决。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 单位名称：南京邮电大学通达学院 | 单位名称： |
| 单位地址：扬州市润扬南路33号 | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人（签字）： | 委托代理人（签字）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户银行：中国银行扬州分行开发区支行营业部 | 开户银行： |
| 户名：南京邮电大学通达学院 | 户名： |
| 账号：489773587772 | 账号： |
| 税号：52320000509200179F | 行号： |
| 电话：0514-89716081 | 项目联系人： |
| 签约日期（即合同生效日期）： 年 月 日 |  |

# 第四章 项目需求

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。

- 一、项目概况

1、项目编号：TDCG2025019号

2、项目名称：南京邮电大学通达学院2025年9月-2027年8月中央空调、空调螺杆机及锅炉房运行维护服务采购项目（三次）

3、采购方式：公开招标

4、项目预算：23.80万元/年，2年共计47.60万元。

5、最高限价：23.80万元/年，2年共计47.60万元。投标人报价超过最高限价的作为无效响应。

6、合同履行期限：2年，合同一年一签，第一年合同期限为2025年09月01日-2026年08月31日，第一年内出现一次不合格淘汰警告，学校有权解除合同并拒绝签订下一年合同。

7、采购需求：南京邮电大学通达学院选择一家维保单位为行政楼、图书馆、教学楼、实验楼、大学生活动中心、双创中心、风雨操场、游泳馆的中央空调、螺杆机及锅炉房提供维修保养服务。本次维保采用半包方式，维保费包括完成项目维修保养范围内的所需的配件、人工、运输、安装、安全措施、售后服务及政策性文件规定的全部费用；其中，单次单价500元以下的材料和配件等由中标人免费提供，单次单价500元以上的材料和配件等由中标人向采购单位提出书面预算，并征得采购单位同意后方可更换，相关费用由采购单位承担（采购单位不承担材料和配件费以外的任何费用）。单次单价500元以上的材料费及易损易耗配件不得超过限价清单（后附），否则视为无效投标。投标人须根据限价清单报出单次单价500元以上材料费及易损易耗配件的下浮率，最终据实结算。

8、报价要求：投标人报价包括但不限于设备、系统的保养、检测、运行管理和所有的维修工时费、维修工具费、设备费、器具费、单次单价500元以下的材料和配件费等。

《单次单价500元以上的材料费及易损耗配件限价清单》

| 序号 | 品牌 | 配件名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海尔 | 变频压缩机 | 个 | 1 | 7250 |
| 2 |  | 室外压缩机变频主板 | 个 | 1 | 3900 |
| 3 |  | 室外机控制主板 | 块 | 1 | 4100 |
| 4 |  | 室外机风机变频控制主板 | 块 | 1 | 3600 |
| 5 |  | 室外机风机电机 | 个 | 1 | 3200 |
| 6 |  | 室内机控制主板 | 块 | 1 | 850 |
| 7 |  | 室内机风扇电机 | 个 | 1 | 800 |
| 8 | 日立 | 变频压缩机 | 个 | 1 | 12300 |
| 9 |  | 室外压缩机变频主板 | 个 | 1 | 5200 |
| 10 |  | 室外机控制主板 | 块 | 1 | 4600 |
| 11 |  | 室外机风机变频控制主板 | 块 | 1 | 4700 |
| 12 |  | 室外机风机电机 | 个 | 1 | 2460 |
| 13 |  | 室内机控制主板 | 块 | 1 | 1850 |
| 14 |  | 室外机四通阀 | 个 | 1 | 1600 |
| 15 |  | 室内机风扇电机 | 个 | 1 | 760 |
| 16 | 美的 | 变频压缩机 | 个 | 1 | 7900 |
| 17 |  | 室外压缩机变频主板 | 个 | 1 | 4500 |
| 18 |  | 室外机控制主板 | 块 | 1 | 3200 |
| 19 |  | 室外机风机变频控制主板 | 块 | 1 | 2500 |
| 20 |  | 室外机风机电机 | 个 | 1 | 1800 |
| 21 |  | 室内机控制主板 | 块 | 1 | 950 |
| 22 |  | 室外机四通阀 | 个 | 1 | 900 |
| 23 |  | 室内机风扇电机 | 个 | 1 | 800 |
| 24 | 格力 | 变频压缩机 | 个 | 1 | 9000 |
| 25 |  | 室外压缩机变频主板 | 个 | 1 | 5900 |
| 26 | 格力 | 室外机控制主板 | 块 | 1 | 4500 |
| 27 |  | 室外机风机变频控制主板 | 块 | 1 | 3900 |
| 28 |  | 室外机风机电机 | 个 | 1 | 4000 |
| 29 |  | 室内机控制主板 | 块 | 1 | 1600 |
| 30 |  | 室内机风扇电机 | 个 | 1 | 1800 |
| 31 | 大金 | 变频压缩机 | 个 | 1 | 6150 |
| 32 |  | 室外压缩机变频主板 | 个 | 1 | 2450 |
| 33 |  | 室外机控制主板 | 块 | 1 | 2125 |
| 34 |  | 室外机风机变频控制主板 | 块 | 1 | 2345 |
| 35 |  | 室外机风机电机 | 个 | 1 | 1170 |
| 36 |  | 室内机控制主板 | 块 | 1 | 925 |
| 37 |  | 室内机风扇电机 | 个 | 1 | 825 |
| 38 | —— | R22冷冻机油 | 升 | 1 | 75 |
| 39 | —— | R410冷冻机油 | 升 | 1 | 230 |
| 40 | —— | 制冷剂R22 | 公斤 | 1 | 40 |
| 41 | —— | 制冷剂R410 | 公斤 | 1 | 70 |
| 42 | 开利 | 螺杆式压缩机机头线圈 | 个 | 1 | 18000 |
| 43 |  | 主控制板 | 块 | 1 | 11000 |
| 44 |  | 蒸发器 | 个 | 1 | 7000 |
| 45 |  | 冷凝器 | 个 | 1 | 9000 |
| 46 |  | 高压传感器 | 个 | 1 | 1780 |
| 47 |  | 低压传感器 | 个 | 1 | 1800 |
| 48 |  | 高压开关 | 个 | 1 | 1350 |
| 49 |  | 油过滤器 | 个 | 1 | 1698 |
| 50 |  | 干燥过滤器 | 个 | 1 | 850 |
| 51 | 开利 | 电磁阀线圈 | 个 | 1 | 750 |
| 52 |  | 靶式流量开关 | 个 | 1 | 920 |
| 53 |  | 组合式空调机组电机 | 个 | 1 | 4900 |
| 54 |  | 组合式空调机组表冷器 | 个 | 1 | 9000 |
| 55 |  | 冷媒R134A | 公斤 | 1 | 80 |
| 56 |  | 冷冻机油(5加仑/桶) PP23BZ110005C | 桶 | 1 | 4900 |
| 57 | 冷却塔 | 冷却塔风扇电机 | 个 | 1 | 5500 |
| 58 | 水泵 (18-22KW) | 大修 | 项 | 1 | 1500 |
| 59 |  | 中修 | 项 | 1 | 1000 |
| 60 |  | 小修 | 项 | 1 | 800 |
| 61 | 水泵 (1.5-3KW) | 大修 | 项 | 1 | 1200 |
| 62 |  | 中修 | 项 | 1 | 800 |
| 63 |  | 小修 | 项 | 1 | 600 |
| 64 | 富士特锅炉 | 控制面板 | 个 | 1 | 19500 |
| 65 |  | 控制器 | 个 | 1 | 18900 |
| 66 |  | 点火线圈 | 个 | 1 | 1300 |
| 67 |  | 火焰检测器 | 个 | 1 | 3800 |
| 68 |  | 压缩机 | 个 | 1 | 19000 |
| 69 | 洁能缘屋顶式空调机组 | 控制模块 | 套 | 1 | 13000 |
| 70 |  | 室外机风机 | 个 | 1 | 3500 |
| 71 |  | 离心风机 | 个 | 1 | 13000 |
| 72 |  |  |  |  |  |

注：单次单价500元以上的材料费及易损易耗配件费，采购单位也可视具体情况自行采购。

- 二、服务范围

具体服务范围包括以下内容：

1、制冷系统

（1）压缩机的维护：检查压缩机润滑、吸排气压力，压缩电机性能是否完好。冷媒在系统内流动情况，过滤器是否畅通等。

（2）检查制冷系统管路压力是否达到设计值，否则应找出原因进行维修。

（3）检查室外机的运行情况，如室外机灰尘堵塞应清洗，并做好日常清洗保养工作。

2、电气系统

（1）对电器柜进行全面检查，重点检查交流接触器电气特征是否完好。

（2）检查风机电机、加湿器、加热器静态阻值及绝缘特征。

（3）检查冷凝电气箱内调速器即冷凝风机是否完好。

（4）校正高、低保护器是否与设定值相符。

3、风道系统

（1）检查风机皮带及皮带轮的运行情况，如有误应调整。

（2）检查空气过滤网情况，如遇通风不畅影响功效应及时清洗更换。

4、对空调机组职能部件进行独立系统调试，使之达到运行要求。其他方面如有不正常进行维护维修。

（1）检查蒸发器、冷凝器清洁度。

（2）核定面板显示功能和准确度。

（3）检查各告警功能。

（4）检查加湿系统中进排水管路，如有结垢或不正常情况应予排除。

5、逢冷热季节交换时，对本项目采购内容规定范围内所有空调，实行定期检查维护（全年不少于四次）：

（1）检查机组运行数据

（2）检查蒸发器进出口温度

（3）检查冷媒系统运行情况

（4）室内机排水试验

（5）检查压缩机各部位温度及排气、吸气压力

（6）检查压缩机三相电压与电流

（7）检查膨胀阀、换向阀、电磁阀等阀件的工作状态

（8）检查油电加热器、汽液分离器、排气止回阀等工作状态

（9）检查控制系统的动作程序

（10）检查安全保护开关整定情况

（11）检查任何不正常的噪音与振动

（12）检查及收紧电路上各电线接点

（13）检查电机绝缘情况

（14）调校安全及控制设置

（15）检查及清除压缩机之启动柜

（16）试验及重新调整机组运行

（17）排水盘的清洁和保养

- 三、主要设备、设施清单

南京邮电大学通达学院中央空调、螺杆机及锅炉设备清单

| 地点 | 空调类型 | 外机数量 | 内机数量 | 品牌型号 |  |  | 投入使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#教学楼 | VRV | 26台（320P） | 112台 | 日立（112台RCI-80FSN6Q） |  |  | 2014年 |
| 2#教学楼 |  | 14台（180P） | 76台 | 大金（76台FSFP80AB） |  |  | 2015年 |
| 3#教学楼 |  | 28台（330P） | 84台 | 格力（84台GMV-R112T/Nas） |  |  |  |
| 3#实验楼 |  | 16台（220P） | 76台 | 格力（76台GMV-R112T/Nas） |  |  |  |
| 行政楼 | VRV | 27台（339P） | 151台 | 大金（19台FXFP90KMVC、7台FXFP45KMVC、 93台FXFP36KMVC、32台FXFP100KMVC） |  |  | 2008年 |
| 大学生活动中心（办公区域） |  | 7台（102P） | 38台 | 大金 （15台FXFP336KMVC、 8台FXFP45KMVC、15台FXFP80KMVC） |  |  | 2008年 |
| 图书馆史书阁 |  | 9台（108P） | 51台 | 日立（42台RPI-56SN9AQL、 2台RCD-45FSNQ、7台RPI-71SN9AQL） |  |  | 2020年 |
| 双创中心 | VRV | 16套（748P） | 225台 | 海尔（94台RFT80MX-C、85台RFT90MX-C、 46台RFTW28MX-A） |  |  | 2021年 |
| 游泳馆 | VRV | 2台（26P） | 8台 | 海尔（8台RFT71MX-C） |  |  | 2021年 |
| 风雨操场 | VRV | 11套（204P） | 52台 | 美的（52台MDV-D80Q4/N-D) |  |  | 2020年 |
|  | 屋顶式空调机组 | 4套（300P） | ------ | 洁能缘 |  |  | 2020年 |
| 地点 | 空调类型 | 供热 | 供冷 | 品牌 | 投入使用年限 | 其他设备 |  |
| 图书馆 | 真空锅炉采暖系统/螺杆机水系统（制冷） | 930KW，2台 | 216KW，15台 | 北京富士特 | 2008年 | 燃气锅炉采暖系统1套，螺杆式冷水机组3台，制冷量696kw/台，200m³/h冷却塔3台，水泵13台，柜式空气处理机组28台，吊顶式空气处理换机组2台，轴流排风机2台，暗装风机盘管13组，管道系统，冷媒水、冷却水系统 |  |
| 大学生活动中心（报告厅） |  |  | 216KW， 7台 | 开利 |  |  |  |

采购单位向投标单位提供的资料和数据，仅供投标单位投标时参考，投标单位须自行全面、细致地考察项目情况，以充分了解任何可能会影响到投标价格的事项，并在投标中给予充分考虑。在提交投标文件之后，若投标单位以误解项目情况或其他任何理由提出修改投标价格的要求，将不获考虑，由此产生的风险由投标单位自行承担。

- 四、中央空调、螺杆机及锅炉设施维修保养作业要求

1、维修排故

当中标人接到报修通知时，应在2小时内立即派员赶赴现场，并进行检修。一般故障24小时内修复，重大故障72小时内必须修复。如不能修复，双倍扣除从报修至修复这段时间的维保费用。如果中标人维修不及时，采购单位可以请第三方开展维修，所发生维修费用从维保费用中扣除。

2、中央空调、螺杆机及锅炉系统具体维保要求

2.1每月检查项目

(1)检查水系统；

(2)检查管道、阀门有无漏水，阀门是否位于开启状态；

(3)检查主机是否正常；

(4)检查水泵电机和控制设备用；

(5)检查风机、电机和电柜；

2.2每季检查项目

(1)检查风机清洗过滤网；

(2)检查水泵控制系统

(3)检查主机板换、主机散热器及系统管路；

（4）检查主机房各水泵及电机和电器设备；

（5）检查主机房电机、电柜

2.3每年检查项目

(1)检查电动机是否损伤、锈蚀，机械性能是否良好；

(2)检查水泵轴与电动机连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀；

(3)检查轴承润滑油是否加足，油污严重污染、变质现象，用手转动检查转动是否正常；

(4)检查继电器是否脱落、松动，接触器接点是否烧损。

- 五、维保计划及小结

1、中标人在签订合同后一周内，编制月度、季度、年度维保计划，提交采购单位审核。维保服务期满，编制服务期内维修保养总结，并提交采购单位审核。

2、中标人在合同订立后梳理维保范围内中央空调设施清单和设备分布明细图，提交采购单位。

3、原则上采购单位要求保养的中央空调设备需大修或中修一般由中标人负责，若中标人报价过高，采购单位有权选择其他单位作为设施设备大修或中修的维修单位，且中标人应无条件免费配合采购单位的工作。

- 六、考核方法及标准

VRV空调设备维保服务项目考核方法及标准

| 考核方法及标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 考核要素和评估内容及其标准 | 本期情况 |
| 服务响应时间 （20分） | 根据对甲方提出报修、现场服务、投诉等情况，乙方的响应时间进行评分：当期没有出现响应不及时的情况得20分，每响应不及时一次扣1分；（因不可抗力情况出现的响应不及时情况不扣分） | 响应不及时次数： 。扣分： 。 本项得分： 。 |
| 故障排除时间 （20分） | 根据对乙方到达现场后，排除故障的时间进行评分：每次故障排除时间在4个小时内得20分，每出现一次超时情况扣1分。 | 超时次数： 。 扣分： 。 本项得分： 。 |
| 备机备件服务 （20分） | 根据乙方提供的备机备件服务进行评分：当期备机备件齐全得20分，每出现一次备机备件缺少情况扣1分。 | 备机备件缺少次数： 。 扣分： 。 本项得分： 。 |
| 服务态度 （10分） | 根据乙方的工作人员的服务态度进行评分： 1、工作认真得4分； 2、服务热情周到得2分； 3、到场服务遵守甲方管理规定得2分； 4、现场维保服务后，保持现场整洁得2分； | 本项得分： 。 |
| 培训服务 （10分） | 根据乙方提供的培训服务质量进行评分： 1、培训内容详细得2分； 2、培训人经验丰富得2分； 3、培训人讲解耐心得2分； 4、培训方式多样，可根据甲方要求提供线下线上培训得2分； 5、培训资料齐全得2分。 本期甲方不要求提供培训服务，则该项得满分。 | 本项得分： 。 |
| 安全文明施工（10分） | - 遵守学院各项规章制度，服务无投诉得2分。 - 维修施工现场做好各项警示安全措施，维修完毕现场恢复原状、无杂物，得3分。 - 维保人员应着装统一，无野蛮施工，酒后施工，得3分。 - 维保人员应遵守安全操作规程，正确使用个人安全防护装备，得2分。 | 本项得分： 。 |
| 维保人员技术能力和资格证书（10分） | - 从事本行业专业年限，满三年得1分，满5年得2分，满10年得3分。 - 具备制冷证、焊工证、电工证、高空作业证，同一人有上述4证得5分，其余人员具备上述1证得1分，最高得7分。 | 本项得分： 。 |
| 本期合计得分 |  |  |
| 扣分情况详细说明 |  |  |
| 意见 |  |  |

注：出现以下问题之一，考核直接定为不合格。

- 每月有两次以上（包括两次）中标人不服从校方管理或限期未按要求完成校方提出的整改意见，考核为“不合格”。

- 中标人在工作中出现重大质量问题严重影响校方形象，考核为“不合格”。

- 中标人在工作中因自身原因出现重大安全事故或产生重大安全隐患，考核为“不合格”。

关于南京邮电大学通达学院维保服务项目考核表的说明：

1、本考核每半年开展一次，由后勤管理处牵头相关部门分别评价考核。

2、考核等级：优秀（90-100分）、良好（80-89分）、合格（70-79分）、基本合格（60-69分）、不合格（60分以下）。

3、考核成绩为合格以上的，维保费按考核期全额支付；考核成绩为基本合格的，维保费按考核期全额的90%支付；考核成绩为不合格的，维保费按考核期全额的70%支付，并对所属维保公司予以淘汰警告。

4、如一年内出现一次不合格淘汰警告，学校有权解除合同、拒绝签订下一年合同以及拒绝该维保公司参与下一轮招标。

- 七、满意度调查

每个维保年结束后，采购单位将通过发放调查问卷的方式对中标人的服务质量进行考核，考核合格后续签下一年合同（调查问卷满意率≥80%为合格，调查问卷中评价等级选择非常满意、满意视为满意，选择一般、不满意视为不满意）。调查问卷如下：

关于南京邮电大学通达学院中央空调、螺杆机及锅炉维保合同续签的满意度调查表

尊敬的老师：您好！

感谢您对后勤管理处的大力支持！一直以来，我们都在为能够给您提供满意的服务而努力。在此我们将对                         提供的中央空调维保服务进行满意度调查，以便我们能够及时了解您的需求，感谢您的合作和参与！

后勤管理处

年     月      日

| 请对 维保人员提供中央空调维保工作反应速度、服务态度、故障处理速度、维保服务质量给予整体评价，请在非常满意、满意、一般、不满意四个评价等级后面打√（对该公司的服务有何意见和建议） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价等级 | 非常满意 |  |
|  | 满意 |  |
|  | 一般 |  |
|  | 不满意 |  |
| 意见和建议 |  |  |

八、其它要求

1、中标人有责任和义务配合校方及主管部门组织的检查等相关工作。

2、中标人确保指定的维保人员具有相关业务的从业资格证书并供校方查验后方可上岗施工。

3、中标人不得进行转包、分包，一经发现立即终止合同。

# 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取一名中标人。

二、评标标准

| 项目 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （60分） | 维保价格 （35分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分35分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×35×100％。（保留二位小数） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 下浮率 报价 （25分） | 投标人对《单次单价500元以上的材料费及易损易耗配件限价清单》报下浮率，下浮率最大的为评标基准折扣率，其价格分为满分25分。 其他投标单位的价格分统一按下列公式计算：下浮率报价得分=（投标报价下浮率/评标基准折扣率）×25。计算结果保留至小数点后两位。 例：投标人A报下浮率5%，投标人B报下浮率1%，则投标人A本小项下浮率报价得分为25分，投标人B本小项下浮率报价得分为1%/5%*25=5分。 |
| 企业实力 （24分） | 认证证书 （3分） | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个有效证书得1分，满分3分。 注：提供相关证书及国家认监委网站查询截图复印件加盖投标人公章，不提供或失效均不得分。 |
|  | 企业资质 （8分） | 1、投标人具有企业信用AAA等级证书的得1分。 2、投标人具有中央空调水处理资质证书的得1分。 3、投标人具备中国设备维修安装企业能力等级证书：A类II级证书的得2分；A类I级证书的得4分；A类特级证书的得6分。本项不重复计分，以投标人具备的最高等级证书计分。 注：提供相关证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分。 |
|  | 企业业绩 （5分） | 投标人提供2022年6月1日以来承担过类似项目的业绩证明，每提供1份得1分，满分5分。 注：以合同签订时间为准，提供合同和中标（成交）通知书复印件并加盖投标人公章，原件开标现场核查，无原件或资料缺项均不得分。 |
|  | 维保团队（8分） | 投标人针对本项目的维保需求，能够组织一支技术专业、分工明确的稳定维保团队。 1、投标人提供维保团队人员名单、且人员分工具体的得2 分。 注：提供人员分工明细表，包含人员信息、近一年内任意一个月缴纳社保的证明材料等，否则不得分。 2、维保团队人员中具有《中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：制冷与空调作业）》 、《中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业）》 、《中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：高处作业）》、《中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：焊工证）》的，每有 1 个证书得 1 分；一人可持多证，满分4分。 注：提供人员证书复印件及近一年内任意一个月社保缴纳证明并加盖投标人公章，以及团队成员为本项目服务的承诺书（需团队成员签字并加盖投标人公章），不提供相关证明材料和承诺书的均不得分。 3、拟派项目负责人具有机电工程二级建造师或中国机电装备维修或电力工程等助理工程师及以上职称的得 2分。 注：提供项目负责人资格证书、职称证书等复印件及投标人近一年内任意一个月为其缴纳社保的证明，加盖投标人公章。 |
| 技术方案 （16分） | 维保方案 （6分） | 根据维保服务项目实际情况，制定维保方案，从维保计划、时间安排、实施方案、零配件储备等方面设计维保方案。 （1）维保计划有序、时间安排合理、实施方案详实、零配件储备充足，优于或完全满足服务要求，得6分； （2）维保计划较为有序、时间安排较为合理、实施方案较为详实、零配件储备较为充足，阐述的内容针对性较强、较具体、较透彻，较合理地满足服务要求，得4分； （3）维保计划基本完整，实施方案有具体措施描述，但操作性和针对性不够强，得2分； （4）维保计划可行性不强、时间安排不合理、实施方案内容通用、简单，仅简单重复（响应）项目需求，得1分； （5）不提供维保方案的不得分。 |
|  | 故障处理、应急方案 （5分） | 投标人针对空调常见故障等内容制定故障排除方案和应急预案： （1）方案内容完整、详细、可操作性强，阐述的内容针对性强、具体、透彻，能结合项目特点制定具体故障排除方案和应急预案，充分证明有快速响应能力的，优于或完全满足需求，得5分； （2）方案内容较为完整、详细、可操作性较强，阐述的内容针对性较强、较具体、较透彻，证明有较快速响应能力的，较合理地满足需求，得3分； （3）方案内容基本完整，有具体措施描述，但操作性和针对性不够强，证明有一定快速响应能力的，得1分； （4）不提供的，得0分。 |
|  | 售后响应 （5分） | 投标人承诺：在接到采购人报修通知起90分钟内派技术人员到达现场的得1分，60分钟内到达的得3分，30分钟内到达的得5分，本项不重复计分。（提供承诺函、响应方案、以及地图导航截图，并加盖投标人公章） |

注：（1）投标文件必须对上述评分标准逐条具体应答，并注明在投标文件中相应页码。

（2）投标文件的正本和副本中均需提供相关原件的复印件。

（3）评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。

（4）上述要求的证明材料等属于投标响应文件的组成部分，须在开标当天随投标响应文件一起在投标截止时间前同时递交，若有缺失，将导致对应项不得分且不允许在开标后补正。

# 投标文件格式

投  标  文  件

| 项 目 名 称： | 南京邮电大学通达学院2025年9月-2027年8月中央空调、空调螺杆机及锅炉房运行维护服务采购项目（三次） |
| --- | --- |
| 编 号： | TDCG2025019 |
| 投标人名称 ： |  |
| 日 期 ： |  |

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标分项报价表

五、技术要求响应偏离表

六、商务要求响应偏离表

七、拟投入人员一览表

八、主要标的信息（中标后将公示）

九、……

## 一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

## 二、资信证明文件要求

1、投标人提供下列材料：

1.1投标函（原件）；

1.2若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(加盖投标人公章)；若授权代表参加投标的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件(加盖投标人公章)；

1.3法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖投标人公章)；

1.4依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料。）

1.5依法缴纳税收的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料。）

1.6上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）(复印件加盖投标人公章)

1.7 投标人参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）；

1.8供应商信用承诺书（原件）；

1.9 投标人在经营期间无重大违规事件、无重大安全事故、无环保违规及其他违规记录承诺书（格式自拟）。

2、本项目的特定资格要求：

2.1投标人具备中国设备维修安装企业能力等级证书A类Ш级及以上证书(提供复印件加盖投标人公章)。

注一：如参加本项目的投标人为新成立公司（成立时间距开标时间不到1年）、个体工商户、自然人或事业单位等非企业法人，则无需提供上述1.4-1.6项，本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用投标人相关负责人的相应材料代替。

注二：响应文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

3、拒绝下述投标人参加本次采购活动：

3.1投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购项目。

3.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.3投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

### 投标函格式

致：扬州仁信工程管理有限公司

根据贵方的TDCG2025019号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物及服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最高报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们将被列入不良行为名单。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

### 法定代表人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就TDCG2025019号南京邮电大学通达学院2025年9月-2027年8月中央空调、空调螺杆机及锅炉房运行维护服务采购项目（三次）的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目招标有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：_____________________         __

被授权人签字：_____________________         __

联系电话（手机）：_____________________

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址： _____________________

日期：_____________________

被授权人身份证复印件：

法定代表人身份证：

### 投标人参加本次招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次招标活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：_______________________

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：______年______月______日

### 供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在招标活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年   月    日

### 投标人在经营期间无重大违规事件、无重大安全事故、无环保违规及其他违规记录承诺书（格式自拟）

## 三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：南京邮电大学通达学院2025年9月-2027年8月中央空调、空调螺杆机及锅炉房运行维护服务采购项目（三次）

项目编号：TDCG2025019

| 服务名称 | 投标总报价 |  |
| --- | --- | --- |
| 南京邮电大学通达学院2025年9月-2027年8月中央空调、空调螺杆机及锅炉房运行维护服务采购项目（三次） | 1、维保价格： | 1年报价： 大写： 元/年 小写： 元/年（人民币） 2年合计报价： 大写： 元（2年） 小写： 元（2年）（人民币） |
|  | 2、下浮率报价： | 单次单价500元以上的材料和配件等由中标人向采购单位提出书面预算，并征得采购单位同意后方可更换，费用由采购单位承担（采购单位不承担材料和配件费以外的任何费用）。材料和配件费依据《单次单价500元以上的材料费及易损耗配件限价清单》下浮率______%后按实结算。 注：单次单价500元以上的材料费及易损易耗配件费，采购单位也可视具体情况自行采购。 |

日期：     年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

## 四、投标分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：南京邮电大学通达学院2025年9月-2027年8月中央空调、空调螺杆机及锅炉房运行维护服务采购项目（三次）

项目编号：TDCG2025019

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”中“维保价格”应包括但不限于设备、系统的保养、检测、运行管理和所有的维修工时费、维修工具费、设备费、器具费、单次单价500元以下的材料和配件费等。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”中“维保价格”数额应当与“开标一览表”中“维保价格”数额一致。

## 五、技术要求响应偏离表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：南京邮电大学通达学院2025年9月-2027年8月中央空调、空调螺杆机及锅炉房运行维护服务采购项目（三次）

项目编号：TDCG2025019

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：1、按照基本要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 六、商务要求响应偏离表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：南京邮电大学通达学院2025年9月-2027年8月中央空调、空调螺杆机及锅炉房运行维护服务采购项目（三次）

项目编号：TDCG2025019

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 服务要求 |  |  |  |
| 3 | 交付时间 |  |  |  |
| 4 | 交付方式 |  |  |  |
| 5 | 交付地点 |  |  |  |
| 6 | 付款方式 |  |  |  |
| 7 | 投标响应货币 |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：

## 七、拟投入人员一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月     日

## 八、主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称（加盖公章）：

投标人地址：

项目名称：南京邮电大学通达学院2025年9月-2027年8月中央空调、空调螺杆机及锅炉房运行维护服务采购项目（三次）

项目编号：TDCG2025019

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：