TDCG2026016号

南京邮电大学通达学院图书馆顶部部分区域屋面防水修缮工程竞争性磋商文件

采  购  人：南京邮电大学通达学院

采购代理机构(章)：江苏唯诚建设咨询有限公司

发 放 日 期：2026年6月22日

# 总 目 录

# 第一章    竞争性磋商采购邀请…………………………………………………………3

# 第二章    磋商须知………………………………………………………………………6

# 第三章    合同条款及格式………………………………………………………………14

# 第四章    项目需求………………………………………………………………………25

# 第五章    评审方法和评审标准…………………………………………………………30

# 第六章    竞争性磋商响应文件格式……………………………………………………32

# 第一章 竞争性磋商采购邀请

项目概况

南京邮电大学通达学院图书馆顶部部分区域屋面防水修缮工程招标项目的潜在投标人应在“南京邮电大学通达学院采购招标信息网”、“中国招标投标公共服务平台” 查看招标公告，并于2026年7月3日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、采购项目名称及编号

（一）项目名称：南京邮电大学通达学院图书馆顶部部分区域屋面防水修缮工程

（二）编    号：TDCG2026016号

（三）采购方式：□竞争性谈判  ☑竞争性磋商 □询价

（四）采购预算：58万元

（五）最高限价：58万元，投标报价不得高于最高限价否则作废标处理。

（六）采购需求：学校图书馆屋面建成时间久远，原有防水层老化、开裂、脱层，多处屋面出现渗水、漏水，已影响图书馆室内正常使用及馆藏文献安全。为消除渗漏隐患、恢复屋面使用功能、保障馆藏资产，需对多个区域屋面（扇形区域、史书阁走廊、报告厅、连廊、卫生间、设备间、楼梯间、咖啡吧顶部）实施防水修缮。具体详见图纸及工程量清单。

（七）合同履行期限：合同签订后60日历天内完成。

（八）本项目不接受联合体磋商。

（九）本项目不接受进口产品参加磋商。

二、合格投标人资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料。

1.磋商响应函(原件)；

2.资格声明(原件)；

3.若法定负责人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加磋商的，须提供《负责人授权书》原件和授权代表身份证复印件(原件备查)；

4.营业执照副本(复印件加盖投标人公章)；

5.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6.投标人近一年内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

7.上一年度财务报告（成立不足一年不需提供）(复印件加盖投标人公章)

8.投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图加盖投标人公章）

注一：如参加本项目的投标人为新成立公司（成立时间距开标时间不到1年）则无需提供上述5、6、7三项；个体工商户、自然人或事业单位等非企业法人无法提供上述5-7项的，需提供相关证明材料。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：1.投标人具备防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质并且具有有效的安全生产许可证。（提供证书复印件加盖投标人公章）

2.项目经理具备注册建造师证建筑工程二级(含)以上且具有有效的安全生产考核合格证书(B证)。（拟派项目经理为本公司正式员工，提供投标人为其缴纳的社保机构出具的近一年内任意一个月的养老保险缴费证明材料，并提供有效证书复印件加盖公章）

3.投标人拟派项目经理无在建工程承诺书（原件）

（四）拒绝下述投标人参加本次采购活动：

1.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.集中考察或召开答疑会：

（1）本项目将组织供应商进行现场勘察，供应商须携带营业执照副本（复印件加盖公章）、法定代表人授权委托书（原件）及身份证原件进行现场查勘。因工程涉及图书馆多个平面区域，施工平面高度分布于8.8m-22.5m，投标人需自行研判高空作业、垃圾清运、材料搬运、施工组织等事宜，各投标人需充分了解项目实施内容；各投标人必须对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的招标中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

勘查集合时间：2026年6月30日上午10:00（迟到单位视为放弃勘查）

勘查集合地点：扬州市邗江区润扬南路33号南京邮电大学通达学院行政楼5楼507室

联系人：陶老师 19962632263

注：各供应商踏勘原则上仅限一人参加。参加踏勘的法人代表或授权代表必须满足以下条件：

（2）2026年6月29日下午15:00前关注“南京邮电大学通达学院保卫处”微信公众号，进入访客系统填写相关信息，访问部门选择“后勤管理处”，访问人员填写“陶骏杰”否则无法进入。

三、获取磋商文件

（一）本磋商文件提供及公告期限：自采购公告发布之日起5个工作日，2026年6月22日至2026年6月29日，请在每天9：00至11：30，14：30至17：30（北京时间，法定节假日除外）

（二）获取方式：①携带营业执照（复印件加盖供应商公章）、授权委托书（加盖供应商公章）自行前往扬州市维扬路106-1号，扬州商城国际大厦19F1910室购买招标文件。

②营业执照复印件（加盖单位盖章）、授权委托书原件（格式自拟，需包含联系方式）、身份证复印件加盖单位公章、《供应商参加投标确认函》发至邮箱（2282617126@qq.com），经招标代理公司确认无误后发招标文件至供应商邮箱，以上二种方式供应商自选，采用邮件获取文件的供应商请在开标当天把所有原件带至现场。

（三）售价：300元，报名时缴纳，售后不退。

四、磋商响应文件接收截止时间和地点

（一）响应文件接收开始时间：2026年7月3日9:00

（二）响应文件接收截止时间：2026年7月3日9:30，逾期送达将作无效响应处理。

（三）响应文件接收地点：江苏唯诚建设咨询有限公司1920开标室（扬州维扬路106-1号，扬州商城国际大厦19F）

五、磋商响应文件开启信息

（一）响应文件开启时间：2026年7月3日9:30

（二）响应文件开启地点：江苏唯诚建设咨询有限公司1920开标室（扬州维扬路106-1号，扬州商城国际大厦19F）

六、本次磋商采购联系事项

（一）采购人信息

名 称：南京邮电大学通达学院

地址：扬州市润扬南路33号

联系人：季海燕

联系方式 ：15195552829

（二）采购代理机构信息

名    称：江苏唯诚建设咨询有限公司

地　  址：扬州维扬路106-1号，扬州商城国际大厦19F

联系人：曾远洋 13665205389

七、本次磋商响应文件制作份数要求

一式叁份(一份正本，贰份副本)，电子版壹份(一般应为U盘形式、随纸质正本文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦副本与正本不符，以正本为准。

八、本次磋商保证金要求：不收取磋商保证金

- 其他说明事项：

（一）本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应文件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

江苏唯诚建设咨询有限公司

2026年6月22日

## 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的投标人以下简称“投标人”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交投标人。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的投标人

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中合格投标人资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商投标人应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏唯诚建设咨询有限公司（以下简称代理机构） 在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交人在领取成交通知书前按国家计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改办价格【2003】857号规定标准*1%计取，不足肆仟伍佰元按肆仟伍佰元计取。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）支付方式：一次性以电汇、转账、支票、现金等形式支付；

（3）费用不在报价中单列，包含在总价中；

招标代理服务费开户银行：江苏银行扬州广陵支行

开户名称：江苏唯诚建设咨询有限公司

开户帐号：05000140900000685

4.3评委评审费包含招标代理服务费中，无需支付其他费用。

5、磋商文件的约束力

投标人一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的投标人，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“南京邮电大学通达学院采购招标信息网”、“中国招标投标公共服务平台”上发布更正公告通知所有获取磋商文件的投标人。不足5日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由代理机构负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商投标人应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商投标人公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商投标人对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商投标人提交的响应文件以及磋商投标人与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商投标人资格的文件证明

3.1磋商投标人应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商投标人除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商投标人应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商投标人应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商投标人的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商投标人认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商投标人认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金：无

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商投标人应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商投标人应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商投标人名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商投标人的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商投标人在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商投标人的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商投标人在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商投标人提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商投标人既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1代理机构将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，磋商投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商投标人不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的投标人。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的投标人应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，采购人对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）投标人在报价时采用选择性报价；

（3）投标人不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的投标人，磋商小组所有成员将集中与单一投标人分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的投标人。投标人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的投标人在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上投标人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是投标人响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2013]124号）规定情形的，提交最后报价的投标人可以为2家。

6.1.3 磋商投标人未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商投标人法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的投标人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求的投标人后，由磋商小组采用综合评分法对投标人的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上成交候选投标人，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选投标人。评审得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小推荐的组成交候选人确定成交投标人。采购人确定成交投标人后，代理机构将在“南京邮电大学通达学院采购招标信息网”、“中国招标投标公共服务平台”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交投标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商投标人认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn

上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须由磋商投标人法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn

2.3未参加磋商采购活动的投标人或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加谈判投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交投标人确定后，代理机构将向成交投标人发出成交通知书。成交投标人应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府购买服务合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交投标人还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交投标人的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交投标人不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交投标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交投标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交投标人应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金：

2.1乙方应在签订合同前向采购人缴纳贰万元整（人民币）至指定账户作为履约保证金。

2.2 如成交投标人未能履行合同规定的义务，采购人有权根据工程质量验收结果从履约保证金中取得补偿。工程验收合格以后七个工作日内无息退还给成交投标人。

2.3履约保证金用以约束成交投标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交投标人不同意按照规定去做，代理机构有权取消本次采购成交决定，不予退还其履约保证金。

## 第三章 合同条款及格式

# 以下为中标后签定本项目合同的通用条款，成交投标人不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与成交投标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学通达学院                  工程合同

甲方：南京邮电大学通达学院                     项目编号：TDCG2026016

乙方：

按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的有关规定，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

## 一、合同组成

下列关于            文件、乙方提交的响应文件均是构成本合同不可分割的部分，还包括：

（1）合同条款；

（2）响应承诺函；

（3）最后报价表；

（4）报价明细表；

（5）工程方案及服务承诺；

（6）成交通知书；

（7）甲方、乙方商定的其他必要文件。

## 二、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.承包范围：                                  文件所规定的工程范围

4.承包方式：包工包料

5.工期：本工程工期60个日历天，拟于   年  月   日开工，   年 月  日竣工，具体开工时间以采购人通知为准。

6.工程质量：合格。

7.暂定价为：人民币（大写）                     ￥：      元。  （合同价为暂定价，最终合同价以审计部门审定结算价为准）

三、双方工作：

（一）甲方工作

1.办理施工所涉及的各种申请、批件等各项手续，协助乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

2.提供原始水电线路图及装饰装修地点钥匙。

3.指派为甲方代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续和其他事宜。

4.如确实需要拆除原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由甲方负责并承担由此造成的经济损失。

5.协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾临时堆放指定点等工作。

（二）乙方工作

1.提交施工方案和进度计划，交甲方审定。

2.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或双方确认的 作法说明进行施工，做好各项事宜。保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。

3.指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期限保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场的规定，妥善保护好现场的设施、设备管线不受破坏，做好施工现场保卫、清洁和垃圾清运等工作，费用乙方承担。施工中未经甲方书面同意不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。未经甲方书面同意擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故，由乙方负责并承担损失。

5.乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家具、陈设以及工程成品；工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，费用乙方承担，造成现场的设施和工程成品损坏丢失的，由乙方承担一切责任，并照价赔偿。

四、工期：

1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。每提前一天，甲方支付乙方合同价的千分之一。

2.由于甲方变更设计或增加工程量，以及提出增加设计范围外的工程项目，甲方应及时通知乙方，并给予办理签证，造成工期的延误，甲方承担责任，工期相应顺延，费用增加按相关规定。

3.因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，且承担因工期延误造成的相关损失。

4.由于工程质量原因返工，乙方承担责任，工期不顺延。若因此造成甲方或第三人的损失，乙方负责赔偿。

5.非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延，费用不增加。

五、工程质量检查及验收：

1.本工程质量评定验收标准的依据：（1）双方确认的施工图纸、做法说明、设计变更；（2）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）等国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2.中间验收项目：         。

3.甲方不定期对乙方施工所用材料按照建筑见证抽检要求进行复试，乙方应提供材料合格证和复试报告，检测结果如不合格，由乙方承担所有损失。

4.甲乙双方应及时办理每道工序的检查与验收手续。当工程已具备覆盖、遮盖条件或达到中间验收标准，乙方自检，并于24小时前书面通知甲方参加。验收合格，甲方监理或甲方代表在验收记录上签字后，方可进入下道工序。未经验收，一律被视为上道工序未完成，必须重做。甲方或甲方代表经乙方书面通知后不参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，视为甲方已经认可。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验；若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，且工期不顺延。

5.工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知2日内组织验收，验收合格后，双方在验收文件上签字确认，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

6.工程竣工后，甲方未经验收擅自使用的部分，视为甲方验收合格。

六、工程价款及结算：

1.双方商定本合同价款结算采用第  （2）   种

（1）固定总价。

（2）固定单价，工程量按实结算方式。

2.付款方式：本工程无预付款；完工验收合格后付至合同价的70 %；经审计后付至审定价的 97 %，同时扣除审计费，余款在质保期到后全额无息付清，须提供正规发票，审计费按南京邮电大学审计相关规定执行。

建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：

（1）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由学校从施工单位工程款中扣除（下同）；

（2）单项工程核减率在5%—10%（含10%）之间的，其审计费用由学校承担20%，施工单位承担80%；

（3）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由学校承担。

本工程实行履约担保制度，合同签订前，乙方交纳人民币20000元作为本合同的履约保证金，工程验收合格以后无息退还。如乙方对校区有破坏，需要按市价在履约保证金中扣除。

3.乙方必须在竣工10天内办理竣工资料移交手续，否则不予办理竣工结算。

4.工程竣工验收合格后，乙方未发生违约情形的，乙方凭竣工验收文件提出全部退还保证金申请，甲方予以办理保证金退还手续。

七、安全生产和防火：

1.甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2.乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

3.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防条例，导致发生安全事故或火灾事故，乙方应承担因安全措施不力由此引发的一切安全后果及经济损失，甲方不承担任何责任，若给甲方造成相关其他损失的，甲方有权向乙方追偿。

八、违约责任：

1.甲方或乙方未按本合同条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失，违约方按合同约定总价款的 5% 支付违约金。如实际损失大于合同总价款的，则按实际损失支付违约金。

2.由于甲方原因导致中途停工，工期顺延。甲方不按合同的约定拨付工程款，每拖延一天，拖延工程款部分按中国银行的短期贷款利率支付违约金。

3.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金；乙方需继续履行合同，除非甲方单方解除合同，且不承担违约责任。

4.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

5.乙方因保证工程所用材料应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。凡乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失全部由乙方承担。

6.乙方如中途退场，甲方有权要求乙方两天内撤离现场（包括人员、材料、机械设备等），乙方所完成的工程量自动放弃，不向甲方索要已完成的工程量款，作为由此造成甲方损失的赔偿，给甲方造成的损失大于工程量款的，甲方有权要求乙方继续赔偿。

九、保修：本工程保修期为      年，自工程经甲方验收合格之日起开始起算。

十、履约保证金

1.乙方应在合同签订前向甲方交纳贰万元整(小写：20000 元）的履约保证金，乙方未按时足额向甲方交纳履约保证金的，甲方有权拒绝乙方提供施工。如成交投标人未能履行合同规定的义务，采购人有权根据工程质量验收结果从履约保证金中取得补偿。

2.收取履约保证金的，允许乙方自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，工程验收合格以后七个工作日内无息退还给成交投标人。

十一、其他：

1.乙方要时刻注意施工安全，同时尽量避免在校园内产生很大的噪声，以免影响学生的正常学习和人身安全。

2.乙方在施工过程中，因乙方原因发生的工程安全事故，均由乙方负责解决，并承担全部法律责任和损失，与甲方无关。

3.乙方应与其施工人员建立合法的劳动关系或者劳务关系，其与施工人员发生的一切劳资争议、纠纷等均与甲方无关，由乙方自行解决，给甲方造成不利影响的，甲方有权向乙方进行追诉。

4.本合同约定的由乙方承担的赔偿责任，若由甲方先行垫付的，甲方可从合同款中先期扣除，不足部分应由乙方补足。

十二、争议解决：本合同履行过程中，如有争议，双方应当协商解决。协商不成时，采用诉讼解决，由甲方所在地人民法院诉讼管辖。

十三、合同的生效、变更、解除和终止

1.合同生效时间为：甲乙双方签字日期。

2.本合同未尽事宜双方可另行协商，签订书面补充协议，与本合同具有同等的法律效力。

3.有下列情形之一的可以解除合同。

（1）甲乙双方协商一致；

（2）因不可抗力致使合同无法履行。

4.合同终止：甲乙双方履行完本合同全部义务，工程已办理移交手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款继续有效）。

十四、附则：

本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

| 甲方 单位名称：南京邮电大学通达学院 单位地址：扬州市润扬南路33号 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系电话： 开户银行：江苏银行扬州东城支行 户名：南京邮电大学通达学院 账号：90150188000177163 税号：52320000509200179F 电话：0514-89716083 签约日期（即合同生效日期）： 年 月 日 | 乙方 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系电话： 开户银行： 户名： 账号： 行号： 项目联系人： 联系电话： |
| --- | --- |

安全责任协议书

甲方：

乙方：

为做好乙方从甲方承包的工程项目施工作业及后续使用的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。

第一条:本协议为乙方从甲方承包的所有工程项目的施工和使用安全协议。

第二条:甲方安全责任

进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的安全事项说明，其内容是:项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

第三条:乙方安全责任

(一)乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。

(二)开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

(三)需使用业主的机械、电器等设备设施，必须经得业主或甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

(四)教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

(五)对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。

(六)乙方的任何人员均不得在施工叉、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。

(七)乙方负责所承包项目的全部安全责任(包含施工过程中，及完工后甲方正常使用过程的所有安全事项)，如果在施工和使用过程中发生因乙方原因(包含施工规范操作，材料安全系数等)造成的生产安全事故，由乙方承担全部的事故责任和经济责任。

第四条:甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

第五条:本协议双方签字盖章后生效，一式两份，甲、乙方各执一份。

甲方                                      年  月  日

乙方                                      年  月  日

第四章 项目需求

一、项目内容

学校图书馆屋面建成时间久远，原有防水层老化、开裂、脱层，多处屋面出现渗水、漏水，已影响图书馆室内正常使用及馆藏文献安全。为消除渗漏隐患、恢复屋面使用功能、保障馆藏资产，需对多个区域屋面（扇形区域、史书阁走廊、报告厅、连廊、卫生间、设备间、楼梯间、咖啡吧顶部）实施防水修缮。

注：具体位置示意图详见附件。

工程内容包括拆除原有面层拆除、排水系统处理（疏通、改造、增加等）、挡水条修复、涂膜防水、卷材防水、刚性保护性、面层装饰等，详见工程量清单。

二、工程主要内容及要求

（一）总体要求

1、工程质量能须满足招标文件的要求。符合我国现行各建筑工程施工操作规范及施工验收规范的各项有关规定。

2、施工所使用的材料为正规厂家合格产品。投标人在投标报价时须在《承包人供应材料一览表》中注明品牌、厂家、型号及规格，并提供样品，一旦中标后，严格按照本表所注明的材料进行供。（主要材料为：SBS改性沥青防水卷材、非固化橡胶沥青防水涂料、丙烯酸。《承包人供应材料一览表》格式自拟，不提供作无效响应）

3、各种建筑材料、制品及配件应具有符合国家或行业技术标准的产品质量证明文件，严禁使用不合格的材料、制品和配件。本工程所用主要材料SBS改性沥青防水卷材及非固化橡胶沥青防水涂料，推荐使用东方雨虹、科顺、北新等品牌（要求本工程所用材料不限于、不低于以上品牌，所有材料必须满足绿色环保的质量要求）。

（二）施工工艺

1、找平找坡：采用抗裂砂浆找平找坡，平均厚度30mm，表面抹光，坡度保持原样1%-3%，确保排水通畅，无积水隐患。确保平整、干燥、坚实，无起砂、空鼓、开裂、油污，含水率符合防水材料施工要求。阴阳角应做成圆弧或45°坡角，圆弧半径≥50mm。

2、附加层施工：在阴阳角、管根、水落口、明沟、卷材搭接缝等易渗漏部位，必须先做防水附加层，附加层宽度≥500mm，每边超出接缝宽度≥250mm。

3、非固化橡胶沥青防水涂料施工：采用刮涂或喷涂施工，厚度均匀，总厚度≥2mm，所有区域包括翻上墙体、下挂300mm部位均需满涂，不得漏涂、露底。

4、SBS改性沥青防水卷材施工：采用铺贴配合热熔法满粘施工，单层铺设，卷材长短边搭接宽度≥100mm，搭接缝满粘压实，错缝铺设，错缝间距≥500mm。卷材上翻至挡水条底部收口密封，墙面立面搭接上翻高度≥300mm，平台边缘下挂尺寸≥300mm。

5、搭接缝密封：所有卷材搭接缝必须采用密封膏进行密封收边，密封宽度≥10mm，确保密封严实，无渗漏隐患。

6、挡水条修复：所有女儿墙底部混凝土挡水条恢复原样，包括墙体植筋、细石钢筋混凝土修补，修补完成后所有挡水条采用可外露聚氨酯涂刷两遍。

7、排水系统处理：所有平台未改造的下水管道及天沟排水沟均需清理疏通，确保排水通畅，每个排水口加装防堵网片；排水管改造、新增下水管须按规范要求施工，穿楼板部位做好防水封堵，确保无渗漏。

8、面层恢复：所有施工完成后，按清单要求恢复。

9、搭接要求

（1）带挡水条部位：非固化涂料、防水卷材统一上翻至挡水条底部收口密封；

（2）墙体立面搭接：墙面开槽预埋，防水层沿墙面上翻完成面高度300mm；

（3）平台下挂搭接：平台边缘防水层向下下挂尺寸300mm；

（4）平台平面搭接：卷材长短边搭接宽度按规范预留，搭接缝满粘压实；非固化涂刷覆盖搭接缝，错缝铺设，阴阳角增设附加层，搭接处密封收边。

（三）其他要求

1、关于成品保护：所报综合单价均需考虑成品保护费用，结算时不另行计算。

2、本项目的脚手架费用，请投标人在报价中综合考虑，结算时不得调整。

3、投标人必须充分勘察现场实际情况，自行考虑施工围挡、材料运输及堆场、加工场所需要的临时设施等费用，包含在综合单价中，结算时不另行计算。

4、粗、精保洁费用，考虑在现有分部分项清单报价或措施费报价中，结算时不另行计算。

5、所有挡水条、明沟、排水沟等设施（除面层）均按原做法进行恢复，工程量清单特征描述不全时，应综合考虑施工规范、地方规章等要求，恢复原样，所产生的费用计入投标报价中，结算时不另行计算。

6、工程竣工验收前，完成清单工作量，垃圾清运完毕，并按规定提供竣工资料及竣工示意图。

四、其它投标须知

1、质保期：5年，验收合格之日起开始起算。

2、付款方式：本工程无预付款；完工验收合格后付至合同价的70 %；经审计后付至审定价的97 %，同时扣除审计费，余款在质保期到后全额无息付清，须提供正规发票，审计费按南京邮电大学审计相关规定执行。具体如下：

建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：

（1）单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由学校从施工单位工程款中扣除（下同）；

（2）单项工程核减率在5%—10%（含10%）之间的，其审计费用由学校承担20%，施工单位承担80%；

（3）单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由学校承担。

本工程实行履约担保制度，合同签订前，乙方交纳人民币 20000 元作为本合同的履约保证金，工程验收合格以后无息退还。如乙方对校区有破坏，需要按市价在履约保证金中扣除。

3、投标人采购的材料须达到环保要求。

4、施工过程中产生的垃圾及时清运，费用由成交投标人承担；建设工程不能影响整体美观，不能影响其他设施、设备的使用及功能，不能影响采购人正常工作开展。

5、施工过程中，投标人需采取措施保护现场及周边相关物品、设施等，因投标人的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由投标人承担，由投标人原样修复并自行承担相关费用。

6、所有磋商报价以人民币表示，投标人报价单位为万元，保留小数点后两位。

7、投标人在磋商截止时间前修改磋商函中的磋商总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。

8、报价中单价、合价均采用人民币表示。已标价的工程量清单必须按照磋商文件所提供的格式填入，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

9、工程量清单成交价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润等所有费用。

10、投标人的磋商报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目以及与本项目相关的所需的全部费用，投标人已标价工程量清单中如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。除本采购文件或合同另有约定外，结算时不得调整。

11、成交投标人需积极主动地配合采购人进行相关检测及施工完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，成交投标人需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由成交投标人自行承担，并且采购人有权从工程款中扣除。

第五章 评审方法和评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的成交候选人。

二、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（30分） | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分得满分30分。其他供应商价格得分统一按下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/其他最后磋商报价）×30×100%（保留两位小数）。 | 30分 |
| 2 | 投标人业绩 （6分） | 投标供应商自2023年6月1日以来的类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得6分。 注：提供中标（成交）通知书、施工合同及工程竣工验收证明材料，时间以工程竣工验收证明材料中的竣工验收合格时间为准。原件备查，不提供原件不得分。 | 6分 |
| 3 | 项目经理业绩 （4分） | 投标供应商拟派项目经理自2023年6月1日以来的类似项目业绩，每提供一个得2分，最高得4分。 注：提供中标（成交）通知书、施工合同及工程竣工验收证明材料，时间以工程竣工验收证明材料中的竣工验收合格时间为准。原件备查，不提供原件不得分。投标人业绩和项目经理业绩不可兼得。 | 4分 |
| 4 | 样品（12分） | 对投标人所提供的样品情况（所用材质、产品性能、技术参数等方面） 进行评分：主要材料SBS改性沥青防水卷材（不小于30*30cm，标明品牌）、非固化橡胶沥青防水涂料（不少于50g）、丙烯酸样品（底板为水泥压力板，颜色天蓝色）（不小于30*30cm）； SBS改性沥青防水卷材样品的整体功能（包括：实用性、功能性等）、选用材质、工艺水平及质量等内容，与采购文件项目需求符合度高，得6分；基本达到要求，实用，得4分；存在瑕疵、做工略毛糙，得2分；符合度低、做工粗糙、有明显瑕疵的不得分。 非固化橡胶沥青防水涂料样品的整体功能（包括：实用性、功能性等）、选用材质、工艺水平及质量等内容，与采购文件项目需求符合度高，得3分；基本达到要求，实用，得2分；存在瑕疵、做工略毛糙，得1分；符合度低、做工粗糙、有明显瑕疵的不得分。 丙烯酸样品的整体功能（包括：实用性、功能性等）、选用材质、工艺水平及质量等内容，与采购文件项目需求符合度高，得3分；基本达到要求，实用，得2分；存在瑕疵、做工略毛糙，得1分；符合度低、做工粗糙、有明显瑕疵的不得分。 注：如出现下列任何一种情况，该项均不得分。1、不提供样品或提供的样品不全的；2、样品粘贴设置投标人单位名称、标志或有其他明显特殊标志且未采取措施遮盖标志的。 （所有样品费用由供应商承担，成交供应商样品将作为中标后供货质量对比样本封存。） | 12分 |
| 5 | 项目经理答辩 （8分） | 针对项目理解及重难点把控、施工工艺与技术方案、安全文明及工期管控现场答辩。上述方案全面具体、科学合理、操作可行得8分；上述方案较具体、较合理、具有一定可操作性得5分；上述方案全面性、科学性、操作性一般得2分；不参加不得分。 | 8分 |
| 6 | 施工方案 （40分） | 评委根据供应商对本项目的了解程度、重点、难点和关键点的分析情况进行综合评分，项目了解、重点、难点和关键点分析全面、准确，可操作性强的得8分；项目了解、重点、难点和关键点分析较为全面，可操作性良好的得5分；项目了解、重点、难点和关键点分析一般的得2分；未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 评委根据投标文件提供的施工组织方案（包括但不限于方案设计、施工部署、施工准备、施工工艺、质量保证措施、施工进度计划和工期保证措施等内容）进行综合评分，上述方案充分结合项目实际情况，施工工艺先进，科学性、合理性和可操作性强的得8分；上述方案基本结合项目需求，具有一定的先进性、科学性、合理性和可操作性的得5分；上述方案施工工艺一般，科学性、合理性和可操作性一般的得2分；未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 评委根据投标文件提供的劳动力、机械设备和材料投入计划及其保证措施等方面进行综合评分，上述内容全面合理、科学可行的得8分；上述内容较合理、较科学的得5分；上述内容具有的全面性、科学性、合理性与可行性一般的得2分；未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 评委根据投标文件提供的安全保障措施和安全文明服务保障措施的科学性、合理性及可操作性等进行综合评分，上述内容全面合理、科学可行的得8分；上述内容较合理、较科学的得5分；上述内容具有的全面性、科学性、合理性与可行性一般的得2分；未提供不得分。 | 8分 |
|  |  | 评委根据供应商对本项目的服务承诺进行综合评分，服务承诺全面、准确，可操作性强的得8分；服务承诺较为全面，可操作性良好的得5分；服务承诺一般的得2分；未提供不得分。 | 8分 |
| 合计 |  |  | 100分 |

三、异常低价投标审查

异常低价投标（响应）

投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

## 第六章  竞争性磋商响应文件格式

## 竞争性磋商响应文件

## （正本或副本）

项目名称：图书馆顶部部分区域屋面防水修缮工程

项目编号：TDCG2026016

投标人名称：

日期：

## 评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、磋商响应函

四、磋商响应报价表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、……

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件

（一）实质性资格证明文件目录

1.磋商响应函(原件)；

2.资格声明(原件)；

3.若法定负责人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加磋商的，须提供《负责人授权书》原件和授权代表身份证复印件(原件备查)；

4.营业执照副本(复印件加盖投标人公章)；

5.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6.投标人近一年内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

7.上一年度财务报告（成立不足一年不需提供）(复印件加盖投标人公章)

8.投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图加盖投标人公章）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质并且具有有效的安全生产许可证。（提供证书复印件加盖投标人公章）

2.项目经理具备注册建造师证建筑工程二级(含)以上且具有有效的安全生产考核合格证书(B证)。（拟派项目经理为本公司正式员工，提供投标人为其缴纳的社保机构出具的近一年内任意一个月的养老保险缴费证明材料，并提供有效证书复印件加盖公章）

3.投标人拟派项目经理无在建工程承诺书（原件）

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资信证明文件。资信证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

三、磋商响应函

致：江苏唯诚建设咨询有限公司

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

投标人开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、近三年的营业额：

| 年 份 | 国 内（万元） | 出 口（万元） | 总 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |

4、本次采购要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,实质性内容请勿修改，否则将导致投标文件无效）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：   年   月   日

被授权人身份证复印件：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

承    诺    书

致：                           （采购人名称）

我供应商自愿参加贵单位（公司）              项目的投标，并接受对我供应商的资信审查，我供应商承诺：根据贵单位提出的资信证明文件条件标准和要求，本供应商没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。拟任项目经理         无任何在建工程项目。本供应商递交的资信证明文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵单位可以拒绝我供应商投标，如已中标，可取消我供应商中标资格，并接受对我供应商弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

单位：（公章）

法定代表人签名：

项目经理签名：

年     月    日

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 报价 |
| --- | --- | --- |

负责人（签字或盖章）：

投标人全称（盖章）：

日期：    年   月    日

价格构成或报价要求：

一、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次谈判中的最后报价。

二、包含且不限于如下内容，报价非本次谈判中的最后报价：

三、报价包含如下内容（如有）：

1、单项工程投标报价汇总表

2、单位工程投标报价汇总表

3、分部分项工程和单价措施项目清单

4、总价措施项目清单与计价表

5、其他措施项目清单与计价表

6、暂列金额明细表

7、材料（工程设备）暂估单价及调整表

8、专业工程暂估价表

9、规费、税金项目计价表

10、承包人供应主要材料表

五、项目需求响应方案

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：     项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务期限 |  |  |  |
|  | 服务要求 |  |  |  |
|  | 交付时间 |  |  |  |
|  | 交付方式 |  |  |  |
|  | 交付地点 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 磋商响应货币 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月     日

八、其他

（磋商文件中要求提供的资料及投标投标人认为需要提供的资料）