TDCG2022026号

南京邮电大学通达学院节水服务采购项目

竞争性磋商文件

江苏志诚工程咨询管理有限公司

2022年07月07日

目 录

第一章 竞争性磋商公告	- 3 -

第二章 磋商须知	- 7 -

第三章 合同条款及格式	- 17 -

第四章 项目需求	- 20 -

第五章 评审方法和评审标准	- 25 -

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南京邮电大学通达学院节水服务采购项目的潜在供应商应在“南京邮电大学通达学院采购招标信息网”查看采购公告，并于2022年07月20日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：TDCG2022026号

2.项目名称：南京邮电大学通达学院节水服务采购项目

3.项目地点：南京邮电大学通达学院（扬州市润扬南路33号）

4.采购方式：竞争性磋商

5.预算金额：无

6.最高限价：无

7.采购需求：具体要求详见磋商文件第四章项目需求

8.合同履行期限：

合同节水项目施工改造期：合同签订后半年内完成前期施工改造、调试及验收。如遇高温、低温、雨雪期等特殊原因如疫情适当延长，施工中，校方配合停水工作，按项目标的配合停水时间，学校提供该校水管网原始图纸，图纸可能与现有管道布局情况由出入，具体管道布局情况由中标单位进一步现场勘查。

合同节水项目运营管理期：节水改造项目前期投资结束后，供应商进行效益分享首日开始，进入运维管理期，共计10年。

9.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；并提供以下材料：

（1）磋商响应函(原件)；

（2）资格声明(原件)；

（3）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件并加盖供应商公章(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件、授权代表身份证复印件并加盖供应商公章（原件备查）和法人身份证(复印件加盖供应商公章)；

（4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖供应商公章)

（5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6）供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

（7）与第⑥条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2021年度财务报告(复印件加盖供应商公章)

（8）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

(9)供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网页截图；

（10）供应商信用承诺书原件并加盖供应商公章（格式详见第六章）

（11）供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

备注：（1）如参加本项目的供应商为非企业法人等，投标文件中第5、6、7项中证明材料等须用相应文件证明替代。

（2）供应商如有相关政策支持，延期缴纳或暂不缴纳职工社会保障资金、税收的，须提供相关证明材料。

（3）本次招标不接受联合体投标，中标后不允许转包和违法分包。

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2022年07月07日 至 2022年07月14日

地点：邮箱下载。

售价：人民币300元，递交响应文件时现金缴纳。

四、响应文件提交

截止时间：2022 年07月20日上午09点30分（北京时间）

地点：江苏志诚工程咨询管理有限公司开标室（扬州市文昌西路305号金都汇商务楼3楼）

五、响应文件开启

时间：2022 年07月20日上午09点30分（北京时间）

地点：江苏志诚工程咨询管理有限公司开标室（扬州市文昌西路305号金都汇商务楼3楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜:

1、本次投标文件制作纸质份数要求

一式叁份（壹份正本、贰份副本）。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

- 本招标文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

- 招标文件提供及公告期限：自招标公告在“南京邮电大学通达学院采购招标信息网”上发布之日起5个工作日。供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求回复（电子邮箱：957379129@qq.com，邮件标题备注企业全称+项目简称，联系电话：0514-80820678），同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《供应商参加投标确认函》，回复接收截止时间：2022年07月14日17：30。招标文件在供应商提交投标确认函后由采购代理机构邮件发送至供应商邮箱。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京邮电大学通达学院采购招标信息网”发布的信息或更正公告。

4、本项目不接受进口产品投标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京邮电大学通达学院

地    址：扬州市邗江区润扬南路33号南京邮电大学通达学院

联系方式：0514-89716083

2.采购代理机构信息

名    称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

地　　址：扬州市文昌西路305号金都汇商务楼3楼

联系方式：0514-80820678

3.项目联系方式

项目联系人：董琪

电　　  话：0514-80820678

2022年07月07日

# 第二章 磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏志诚工程咨询管理有限公司（以下简称代理机构） 在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商文件售价300元，递交响应文件时缴纳，售后不退。

4.3本次采购由成交人在领取成交通知书前国家计委计价格[2002]1980号文（服务类）40%一次性支付给代理机构代理服务费，不足贰仟元按贰仟元计取。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

（3）代理服务费不在报价中单列，由成交人支付给代理机构。

4.4专家评审费按实结算（不提供发票）。由成交人支付给代理机构。

4.5中标人需要支付前期专家论证费用2000元（不提供发票）。由成交人支付给代理机构。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址，向代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“南京邮电大学通达学院采购招标信息网”上发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7、磋商文件的解释

本磋商文件由代理机构负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表（含分项报价）。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见第四章项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金

无

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后三十（30）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1代理机构将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格性审查的同时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
  （1）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
  （2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
  1）被列入失信被执行人名单；
  2）被列入重大税收违法案件当事人名单；
  3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以2万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交响应文件日未满三年的。
    对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《扬州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购人式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人。采购人确定成交人后，代理机构将在“南京邮电大学通达学院采购招标信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

（7）将采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：http://pan.baidu.com/s/1c1G12Cg

2.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
　　2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
　　2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定提交。

2.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

2.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.4.2质疑项目的名称、编号；

2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4.4事实依据；

2.4.5必要的法律依据；

2.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8 诚实信用

2.8.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

2.8.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

2.8.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2.8.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交成交处理。

2.8.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交人确定后，代理机构将向成交人发出成交通知书。成交人应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，成交人还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交人的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交人不得将服务进行转包，否则采购人有权终止合同。造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

2、履约保证金

2.1本项目无需履约保证金。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果成交人不同意按照规定去做，采购人有权取消本次采购成交决定。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

## 合同编号：TDCG2022026号

南京邮电大学通达学院

合同节水管理项目合同

甲 方 ：

乙 方 ：

日 期 ：

根据《中华人民共和国合民法典》、《高校合同节水项目实施导则》等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方达成如下协议，并由双方共同恪守。

第1节 项目概况

1.1 项目名称：  南京邮电大学通达学院合同节水项目   ，(以下简称“项目”或“本项目”)。

1.2 项目地点：  南京邮电大学通达学院院校内                                。

1.3 项目内容：

1.3.1服务内容

| 序号 | 技术服务要求 | 详细技术服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水资源系统诊断方案 | 要求乙方对学校用水情况进行系统分析，找出用水问题症结，并提出合理化建议。 |
| 2 | ★建立地下供水管网渗漏监测平台 | 乙方须建立地下供水管网渗漏监测平台，根据学校实际管线走向对现有供水管网图纸进行优化建立供水管网监测平台，对管道运行状况进行在线实时监测，及时对管道渗漏进行警报并确定漏点位置，提高供水管网漏损探测的及时性和供水管道运行安全水平。智能探漏设备安装在学校供水管网上，对供水管道的振动信号进行实时采集，实时监测，智能探漏设备不少于100套。要求平台系统可实现管网信息查询、漏点位置查询、设备在线监测查询、实时监测漏损情况、异常告警、实时定位等功能。高灵敏度探漏仪，具有漏点定位功能。探漏仪可支持LoRa、4G、NB-IoT任一通讯方式。 |
| 3 | ★供水管网修复 | 1.针对学校现有生活供水管网进行漏点修复和更换（批量换管除外），需符合国家标准材料的管道。（管道范围为除主管网和进户管网之外的各分支管网） 2.若消防管道和生活供水管道为一条线路，则由乙方参参照生活供水管道进行管理。 3.若消防管道为单独管道，因消防维修要求，消防管道由供应商负责协助查漏，查明所有漏点后告知甲方，由甲方负责出资维修，（查漏时产生的水费由甲方负责出资结算）。消防动力系统不在修复范围内，消火栓、喷淋、消防水箱、消防水泵及控制柜等消防设施产生的漏损及修复费用由甲方承担。 |
| 4 | ★完善用水计量管理系统 | 建立健全用水计量监测管理平台，实现全校区域、楼栋用水计量管理。 |
| 5 | 终端用水器具的巡查 | 乙方负责对终端用水器具的跑冒滴漏的巡查，出现跑冒滴漏问题由校方负责派人维修。 |
| 6 | 平台运维管理 | 项目运营期间，供应商需对学校用水计量管理系统和供水管网渗漏监测系统进行维护管理。 |
| 7 | ★经济目标要求 | 节水率不低于20% 当年用水人数：人数以当年学校9-10月份入学统计的学生人数+教职工人数+其他用水人数。人数核算标准用水人数的统计标准：标准人数，学校各类人员按照不同用水行为特征折算成的标准类型用水人数，高等教育学校标准人数计算公式：Nu=Nu1+Nu2+0.5×Nu3 Nu ——高等教育学校标准人数，单位为人； Nu1——全日制统招生人数，单位为人； Nu2——留学生人数，单位为人； Nu3——教职工人数（在编在岗教职工和工作时间超过半年的非在编人员），单位为人。 年用水量构成：学校年用水量（包括教学楼、办公楼、食堂、宿舍、浴室、实验室、体育场馆、图书馆、景观绿化、附属设备等与办学相关的用水量，不包括学校附属的子弟学校、家属区、游泳馆、宾馆等用水量）。 注：①对外培训用水量另计；②用水量达到一定规模的实验室用水量另计。 当年用水人数上下浮动≧100人的，当年总用水量基准=当年用水人数×人均用水基数。当年用水人数上下浮动<100人的不作调整 |

1.3.2服务要求

| 1 | 日常运营管理 | 乙方派专职管理人员提供24小时技术服务和维修服务，及时对供水管网进行检测、维修（具体范围以合同内容为准），发生管网破裂或漏水等情况时5小时内到场并开始维修，如遇紧急情况供应商不能及时到场的，甲方通知供应商经确定维修费用后，由甲方组织安排抢修，费用由中标方承担。零星维修12小时内完成，中型维修24小时内完成，大型维修48小时内完成排除（涉及开挖硬质路面等特殊情况除外）。建立完善的节水管理制度；配合采购人进行节水宣传工作。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ★驻场服务人员 | 本项目供应商必须配置驻场服务人员不少于1人，针对节水工作需在工作时间内做到30分钟内响应到位，特殊情况除外。 |
| 3 | 培训 | 供应商能够提供专业的技术培训，能够有效保障校方技术人员掌握项目中涉及的相关系统运行维护的相关知识。 |
| 4 | ★运维管理原则 | 1.遵守学校规章制度，不影响学校教学生活秩序，服从学校监督管理和指导，施工方案需经学校确认后方可实施。 2.公共路面、广场、绿化等显著区域，如果因抢修检修需要开挖，则按原先材质规格和工艺恢复（建筑物、花坛、景观等设计特色地标等除外）；所有抢修维修养护和安装等事项完毕第一时间清理现场，将杂异物运送到指定地点，维持校容校貌；漏水点修复过程中尽量不停水，少停水，小范围停水，短时间停水，能带水作业则不停水；确实需要停水方能作业的，准备充足材料和技术设备，请示学校，得到批准后才停水作业。 供应商查漏维修范围为楼栋外场供水管路以及消防管道（未按标准接拉的DN25等PPR管除外）。 |
| 5 | 校园节水宣传教育 | 配合学校制定相关的节水制度，专家讲座等活动，每年不低于1万元 |

1.3.3运维管理内容清单

| 序号 | 技术服务要求 | 详细技术服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用水相关管理平台维护 | 针对学校用水计量管理平台、供水管网渗漏监测平台的进行日常运行的维护，确保正常使用。 |
| 2 | 供水管网修复和更换 | 针对学校现有生活供水管网进行漏点修复和更换（批量换管除外），需符合国家标准材料的管道。（管道范围为除主管网和进户管网之外的各分支管网） 若消防管道和生活供水管道为一条线路，则由乙方参参照生活供水管道进行管理。 若消防管道为单独管道，因消防维修要求，消防管道由供应商负责协助查漏，查明所有漏点后告知甲方，由甲方负责出资维修，（查漏时产生的水费由甲方负责出资结算）。消防动力系统不在修复范围内，消火栓、喷淋、消防水箱、消防水泵及控制柜等消防设施产生的漏损及修复费用由甲方承担。 |
| 3 | 水表表具 | 运营期内，供应商负责对所投水表表计进行维护 |
| 4 | 探漏仪 | 运营期内，供应商负责对所投探漏仪表计进行维护 |
| 5 | 终端用水器具的更换维护 | 运营期内，供应商负责对终端用水器具的跑冒滴漏的巡查，并提出整改方案交于甲方安排第三方维保单位或学校物业单位更换维修，维修确保设备符合国家节水型终端用水器具。 |
| 6 | 第三方责任管理 | 除不可抗力外乙方负责修缮区域的用水管网与器具，人为损坏管道与部件乙方先承担止损处理.甲方配合理清责任，由责任方赔偿。无法判别责任人的，甲方按程序核算应向乙方支付符合市价的材料费及人工费。 |
| 10 | 运维管理边界 | 1.楼栋内用水设施及管道接受供应商查找漏损，校方负责及时维修，并接受供应商的检查。 2.污水管路不在服务范围。 3.漏水点修复过程中尽量不停水，少停水，小范围停水，短时间停水，能带水作业则不停水；确实需要停水方能作业的，准备充足材料和技术设备，请示学校，得到批准后才停水作业。 4.采用外包制的学校食堂、公共浴室由供应商负责查找漏点，乙方修缮责任为楼栋室外进水管表前部分，表后部分由用水户安排修缮，原承包方负责维修并接受供应商的检查。 5.增压泵房，储水塔、储水箱、中央空调系统，热水系统、直饮水系统、排水系统、游泳池等水上娱乐项目及实验室用水系统由甲方物业或用水户安排修缮。 6. 如因修复穿过校园绿化地带的供水系统的漏水点必需触碰的绿化地带植被，乙方负责管网修复，甲方负责绿化植被的迁移和恢复。 7.在维修维护供水网管（包含消防输水管道）过程中必需移动其附近的电线、气管、通讯线缆等特殊管线的，甲方承担移动和恢复电线、气管、通讯线缆等特殊管线的费用。 8.在不改变甲方用水习惯条件下,乙方利用专业技术及管理优势,配合甲方管理其各用水单元实际用水量及用水过程,避免管理因素造成用水浪费; 9.对于存在人为用水浪费之管理环节,乙方应及时制止浪费，不能制止的报甲方后勤保障中心协助制止人为用水浪费。结合甲方实际,乙方书面报告人为用水浪费客观情况,并提出改进方案措施,甲方应该予以支持。 10.合同节水实施前已经存在但双方均未察觉的水务问题，双方协商解决； 11.对全校所有建筑物内的“跑、冒、滴、漏”我司有权向相关物业公司递交维修通知单，并出具合理的完成时间节点。 12.其他用水区域：年用水量构成：学校年用水量（包括教学楼、办公楼、食堂、宿舍、浴室、实验室、体育场馆、图书馆、景观绿化、附属设备等与办学相关的用水量，不包括学校附属的子弟学校、家属区、游泳馆、宾馆等用水量）。 注：①对外培训用水量另计；②用水量达到一定规模的实验室用水量另计。 14.其他未明确约定的，由双方协商妥善安排修缮责任，确保甲方供水系统安全稳健运行，用水器具正常运行。 |

属于甲方或其聘请的第三方的维修维护范围的，需甲方或其聘请的第三方协调进行维修维护，乙方不承担相关工作及费用。

1.4 合同节水投资总额：                 （¥：         元）。

1.5 项目模式：采用  节水效益分享型合同节水管理模式  实施，由乙方投入项目资金和节水服务，并保证本项目在合同期内满足本合同的节水要求。

1.6 合同期限：

1.6.1本项目建设期为必须在2022年  月  日前完成前期施工改造、调试及验收  ，合同签订且项目实施方案双方盖章、签字确认后，由乙方向甲方提交施工进场申请及施工进度表，以甲方确认的施工进场日期为准开始计算。

1.6.2本项目节水效益分享期限为 10  年，项目验收合格后，由乙方向甲方提交运维进场申请，自乙方提交运维进场申请的次月 1 日起开始进入节水效益分享期，开始计算节水效益。

第2节 项目方案编制、实施和项目的验收

2.1乙方负责编制项目《  南京邮电大学通达学院合同节水管理项目实施方案》和《 南京邮电大学通达学院合同节水管理项目运维方案》，并应征得甲方同意；除双方另行商议确认，否则不得随意修改。以上两个方案作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

2.2 乙方按照约定的项目建设期和项目实施方案进行施工建设。

2.3 甲乙双方对项目验收约定如下：及时完成项目竣工的验收工作。乙方完成节水工程建设，并经过调试、正常运行后，乙方向甲方提出投入使用验收申请，并提交节水施工完成改造报告等相关验收材料。自乙方向甲方提交节水施工完成改造报告之日起，7个工作日内双方组织人员进行验收工作,甲方应在15个工作日内完成验收。

第3节 节水效益计算方式、结算方式与付款方式

3.1 费用计算标准

3.1.1 对应结算期的用水人数：以甲方报 江苏  省教育厅的高等教育基层统计报表提供的对应学年度全日制普通高职在校学生人数为计算依据。

3.1.2 水价情况：现行水价 3.43 元/吨。（本项目节水效益计算所用水费单价按地方市政供水部门水费单价标准执行。如遇政策性调整，自调整之日起按调整后的价格执行。）

3.1.3 年用水量基数：     万吨。

3.1.4 用水人数基数：见下表

| 年份 | 学生人数（人） | 教职工住宿（人） | 教职工非住宿（人） | 水价（元） | 用水人数（人） | 用水量（吨） | 人均（吨 /人/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 10863 | 130 | 331 | 3.43 | 11158.5 | 755672 | 67.72 |

3.1.5 人均年用水量基数：= 67.72吨/人

当年用水人数上下浮动≧100人的，当年总用水量基准=当年用水人数×人均用水基数。当年用水人数上下浮动<100人的不作调整

3.1.6 结算期年实际用水量：由甲方出具自来水公司提供的本项目区域范围内当期结算年度各月份水费清单复印件（加盖公章）作为依据。当自来水公司无法按时出具月水费清单或水费清单明显与事实不符时，月实际用水量可参照乙方安装的总表数据执行。（具体情况以双方月度工作会议纪要核定的水量为参考）

3.2 用水量核定标准

甲乙双方约定，每月对上月度用水量进行核定，核定标准如下：

3.2.1 月度实际用水量:由甲方出具自来水公司提供的本项目区域范围内当期月度水费清单复印件（加盖公章）作为依据。当自来水公司无法按时出具月水费清单或水费清单明显与事实不符时，月实际用水量可参照乙方安装的总表数据执行。（具体情况以双方月度工作会议纪要核定的水量为参考）

3.2.2 其他用水量：指月度工作会议纪要记录的其他特殊用水情况，比如教师公寓用水、突发异常用水、基建用水、新建单元用水、补偿性节水量等（包括但不仅限于以上所列举的特殊用水，以运营期实际情况为准）。

3.2.3 月度核定用水量 = 月度实际用水量-当月其他用水量

3.2.4 年度核定用水量：对应结算期的年度核定用水量，是结算期内当年度月度核定用水量之和

3.3 年节水量计算

3.3.1 年节水量=A-B

“A”：年用水量基数；

“B”：对应结算期的年度核定用水量。

3.3.2 当“结算期年用水人数”较“用水人数基数”上下浮动≧100人的，年节水量= A’－B

“A’”：根据用水人数变化调整后的年用水量基数=人均年用水量基数×对应结算期的实际用水人数；

“B”：对应结算期的年度核定用水量。

3.4 年节水率

乙方保证本项目年度节水率不低于 20 %。

年度节水率=

“A”：年用水量基数；

“B”：对应结算期的年度核定用水量。

3.5 结算方式

年度节水效益分享费分两次支付给乙方，每半年为一次付费周期，每年结算一次总费用。

参照用水基数及收益分享比例开具发票内容为“节水服务费”的增值税发票进行结算。

注：效益分享时年节水率需达到供应商投标时承诺的节水率，若项目每半年节水率不满足，供应商不分享节水收益，但全年节水率达到投标承诺的节水率，甲方需补齐供应商全年应分享效益。

1、半年结算方式

由甲方出具自来水公司提供的甲方合同节水管理项目区域范围内 2021 年各月份水费清单复印件（加盖公章）作为依据，根据 2021  年各月份水费占比作为今后各月份节水基数的占比，具体计算方式如下：

结算期内乙方半年结算金额=[（X1+X2+X3+X4+X5+X6）÷X×A-（B1+B2+B3+B4+B5+B6）]×C×D

公式说明：

“X”：    年甲方合同节水管理项目所在校区全年用水量；

“X1、X2……X12”：    年甲方合同节水管理项目所在校区与结算期同期对应的月度用水量；

“A”：年用水量基数；

“B”：对应结算期的年度核定用水量；

“B1、B2……B12”：对应结算期的月度核定用水量；

“C”：水价（本项目节水效益计算所用水费单价以地方市政供水部门水费单价标准执行。如遇政策性调整，自调整之日起按调整后的价格执行。）；

“D”：乙方节水效益分享比例；

2、年度结算方式

结算期内乙方年度结算金额=（A－B）×C×D-前半年已结算金额

公式说明：

“A”：年用水量基数；

“B”：对应结算期的年度核定用水量；

“C”：水价（本项目节水效益计算所用水费单价以地方市政供水部门水费单价标准执行。如遇政策性调整，自调整之日起按调整后的价格执行。）；

“D”：乙方节水效益分享比例；

3.6 节水效益分享

3.6.1节水率达到    %的情况下，节约水费双方按约定的比例共同分成，比例如下：

3.6.2 年度节水效益分享费=年节水量×现行水价×    %

3.7 本项目由甲方按以下付款方式，向乙方支付项目资金：

3.7.1乙方应当根据确认的节水率向甲方发出书面付款申请单，注明付款金额、方式。

3.7.2乙方应当向甲方开具税务部门的正规发票。

3.7.3甲方应当在收到上述正规发票之后的15个工作日内，将相应的款项汇到乙方指定账户。如结算遇寒暑假及特殊情况，支付日期顺延。

第4节 双方的权利与义务

4.1 甲方的权利与义务

4.1.1 根据有关法律、法规规定，或基于任何有权的第三方要求，甲方应向相应的政府机构或第三方，及时申请项目所需的许可、同意或批准，并在本合同有效期内保持其有效性。甲方也应当根据乙方的合理要求，协助其获得其他为实施本项目所必需的许可、同意或批准。

4.1.2 甲方应根据乙方的合理要求，及时向乙方提供本项目设计和实施所需的技术资料、图纸和相关文件等资料。

4.1.3 甲方应向乙方提供必要的现场协助，如：提供本项目所需的办公用房，委派现场代表协调清理施工现场，提供水、电、气的搭接点及材料设施的堆放场地，合理调整原有设施的运行等。

4.1.4 项目实施前，甲方应将与本项目有关的内部规章制度和特殊安全要求及时告知乙方。

4.1.5 甲方应及时协助乙方完成本项目的试运行与验收。

4.1.6 甲方应按照基准水量编列年度水费预算，并依据本合同的规定及时向乙方足额支付节水效益分享费。

4.1.7 甲方应为乙方或其聘请的第三方维护、检测、修理项目设施提供便利，保证乙方可顺利开展上述工作。

4.1.8合同期内，甲方应配合乙方做好本项目所有采购并安装的设施、仪器等固定资产（以下简称“项目资产”）的运行管理工作，如发现本项目安装的设备出现故障或节水设备发生损坏、丢失应及时通知乙方。

4.1.9  甲方应安排专门人员对项目的工程和计量、运营维护质量及用户体验进行监管。

4.1.10 甲方不参与乙方的经营管理，只对乙方运行管理过程实施监督管理。

4.2 乙方的权利与义务

4.2.1 享有独立运营权，自主管理、自负盈亏。

4.2.2 依照法律法规和学校有关规定，建立健全规范完备的设备台账、工作制度、安全防范、卫生保障、物资采购、质量监督和文明服务等制度。

4.2.3 乙方应当根据相应的法律法规的要求，申请除必须由甲方申请之外的有关项目的许可、批准和同意。积极配合、主动接受当地卫生行政部门、教育行政部门和学校的监督、指导和管理。

4.2.4 乙方应确保其工作人员或聘请的第三方实施人员严格遵守国家、省、市有关施工安全的法律法规，以及甲方对安全文明施工及卫生管理的有关规定。

4.2.5 根据项目需求配备项目运营管理人员，制订从业人员供水安全知识培训计划，定期组织员工参加相关岗前及岗中培训。

4.2.6 乙方应按照本合同的规定，按时完成本项目的方案设计、实施、调试等工作。乙方保证本项目所用材料符合国家标准和相关规定，绿色环保，施工质量优良。乙方安装和调试项目设施，须符合国家法律法规、行业技术标准和规范的有关规定，同时应满足甲方合理的施工管理要求。

4.2.7 乙方需定期向甲方报告与项目有关的数据参数和运行状况,并应配合甲方进行项目节水量测算。

4.2.8 配合学校开展的合同节水相关教育教学活动。

4.2.9 合同期内，乙方不得无故切断正常供水。乙方因漏点抢修等情况需要停水作业前，必须征得甲方同意，确定停水时间并在完成施工项目后第一时间恢复供水。

4.2.10 乙方工作人员必须遵纪守法，严格遵守甲方的各项规章制度，服从甲方管理，管好用好一切设备设施，保证自来水系统的正常运行。

4.3 合同期内，双方项目联系人应当至少每月进行一次月度工作会议，讨论与项目运行、维护和其他用水量等有关的事宜，并形成双方项目联系人签字的会议纪要。

4.4 双方应积极配合，做好上级主管部门的监督检查，办理国家及政府部门有关节能节水方面相关材料的申报工作。

4.5 一方符合享受政府补助条件时，另一方应协助向政府管理部门申请相关补助、奖励或其他优惠政策。

第5节 项目变更

5.1 甲方变更

5.1.1合同期内，甲方未与乙方协商不得拆除、更换、更改、添加、移动经验收合格后的校园供水设施及管线。由于甲方未经乙方书面许可而对用水相关设施设备进行实质改动和拆除，影响了本项目的正常运行和节水效益，乙方有权要求甲方恢复原状。无法恢复原状的，乙方有权向甲方提出节水量补偿。

5.1.2建设期内如因项目需要，在不对原项目方案中技术指标造成不利影响的前提下，若甲方提出对原项目方案做出变更，由此产生的费用由甲方承担；甲方变更方案应事先征得乙方同意，双方签订备忘录作为本合同附件，并由乙方配合实施。

5.1.3 合同期内，甲方由于正常办学需要而新建用水单元或者用水设施设备（包括楼宇、泳池、喷泉等），乙方不得无故阻拦，并对新建用水单元或设施设备为甲方提供必要的节水咨询。甲方承诺在新建的用水单元前端加装水表，对新建用水单元的用水量进行准确地计量，并在计算节水量时将该部分用水量从当期实际用水量中扣除。

5.2 乙方变更

5.2.1 建设期内如项目需要，在不对原项目方案中技术指标造成不利影响的前提下，乙方可对原项目方案作出变更，由此产生的费用由乙方承担；乙方变更方案应事先征得甲方同意。

5.2.2 合同期内，在不影响项目设施正常运行的前提下，乙方有权为提高节水效益而对项目进行改进，包括但不限于对设施进行添加、替换、去除、改造，或对相关操作、维护程序的方法进行修改，所产生的费用由乙方承担；乙方改进项目应事先将改进方案提交甲方审核。

5.3变更协商

合同期内，双方如需做出以下变更，需在双方工作会议上通知对方并协商解决。

（1）对项目设施运行的时间和运行策略做出的变更。

（2）增加或更改项目的用水设施设备。

（3）原有设施遭受损毁而无法正常工作的变更。

（4）建筑使用的变更，包括但不限于使用面积、运营时间、区域功能等变更。

（5）水费单价变化，如遇政策性调整，自调整之日起按调整后的价格执行。项目具体投资额双方协商调整。

（6）其他变更。

第6节 所有权和风险分担

6.1 合同顺利履行完毕之后，项目财产的所有权将无偿转让给甲方，乙方应保证该项目乙方投资建设的财产在所有权转让时正常运行。

6.2 合同有效期内，非乙方原因引起的项目资产被窃和人为损坏造成的损失由双方协商处理。

6.3 合同有效期内，双方各自责任内的工程款结算、财产损害、人员聘用问题、员工人身安全及造成的第三方损害等问题，双方各自承担，与对方无关。双方与其聘用的第三方纠纷，应由各自妥善解决，不影响工程进度，不影响师生用水安全。

第7节 违约责任

7.1如果乙方未能按照项目方案规定的时间和要求完成项目的建设，除非此等延误是由于不可抗力或者是甲方的过错造成。甲方有权要求乙方更换项目负责人，如因此带来的损失，由乙方承担，项目建设每延期一日应当向甲方支付违约金（投资额 0.5%），违约金可从节水效益款中扣减。逾期超过约定日期个工作日不能完成服务的，甲方可解除本合同。

7.2乙方如果未按本合同约定的服务内容和方式履行合同项下义务，则甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。同时，甲方有权决定是否继续履行合同。

7.3因乙方违约而依据本合同应向甲方支付违约金或赔偿金的，甲方有权从应付乙方的款项中直接予以相应扣除，乙方不持异议，不足抵扣的，甲方有权就不足部分继续向乙方追偿。

第8节 不可抗力

8.1 本合同下的不可抗力是指超出了双方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括但不限于：

8.1.1 雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况）、戒严令、火灾或劳工纠纷（无论是否涉及相关方的雇员）、流行病、隔离、辐射或放射性污染。

8.1.2 任何政府单位或非政府单位或其它主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。

8.2 如一方（“受影响方”)因不可抗力事件的发生，预计无法履行本合同下的义务，须在事件发生后5日内向另一方（“非影响方”)提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

8.3 “受影响方”须采取一切合理的措施，消除或减轻不可抗力事件产生的影响。

8.4 在不可抗力事件持续期间，“受影响方”的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对“非影响方”承担责任。不可抗力事件结束后，“受影响方”应在一个月内恢复履行本合同下的义务。

8.5 在不可抗力持续期间，若乙方继续履行相应义务的，实际节水量的计算甲乙双方依照不可抗力持续期间的情况另行商议。

第9节 合同解除

9.1 本合同可经双方协商一致后解除。

9.2 当本合同一方发生以下任一情况时，另一方可书面通知对方解除本合同：

9.2.1 一方进入破产程序；

9.2.2 一方的控股股东或者是实际控制人发生变化，且该变化将严重影响到该方履行本合同义务的能力。

9.3 本合同的解除不影响任一方根据本合同或相关的法律法规向对方寻求赔偿的权利，也不影响一方在合同解除前到期的付款义务的履行。

9.5 如乙方在项目运营期间由于自身原因不能履行合同，乙方投资的所有设备及附属设施将全部归甲方所有。

第10节 合同项下的权利、义务的转让

10.1 双方约定，合同项下权利、义务的转让按照以下方式进行：  不可以转让

10.2 一方在转让本合同项下的权利、义务之前，须征得另一方书面同意，否则无效，另一方可据此终止合同。

第11节 人身和财产损害赔偿

11.1 乙方应严格遵守甲方规定，按照安全、文明施工的规范要求进行，乙方的工作人员在施工期间所发生的人身、财产损害由乙方承担相应的法律责任。

11.2 合同履行期间，因乙方安全措施或警示标志不到位致使甲方的工作人员、学生及其他第三人发生人身损害事故的，全部法律责任由乙方承担。

第12节 保密条款

12.1本项目涉及双方各自的运行数据、管网图纸、知识产权和商业秘密等，对方应予严格保密。未经对方同意，另一方不得另行使用或允许他人使用、向第三方披露对方要求保密的信息，符合相关法律法规要求披露的除外。

12.2本合同保密义务不因合同的解除而免除，直至双方保密内容成为公开信息。

第13节 争议的解决

13.1 如双方合同条款或者未尽事宜出现争议，经双方协商可签订补充合同，所签补充合同具有同等的法律效力。

13.2 因本合同的履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议或纠纷，合同双方应友好协商解决。不能协商解决的，双方约定采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向         仲裁委员会申请仲裁；

（2）各自可向所在地人民法院提起诉讼。

第14节 知识产权

14.1 乙方保证本项目的项目财产不侵犯任何第三方专利权，任何第三方不会对本合同项下的设施主张任何权利。

14.2 本合同期满后，如项目财产的继续使用需要乙方的相关设备的使用说明，乙方应向甲方提供。乙方将向甲方提供并共享本项目的相关图纸资料、设备参数等信息。

第15节 合同生效及其他

15.1 甲方指定联系人，负责代表甲方协调与本项目设施、工程安装及服务提供等有关的工作。联系人：       ，联系电话：           。

15.2 乙方指定联系人，负责代表乙方与甲方进行与本项目相关的沟通和协调工作。联系人：      ，电话：            。

15.3 一方变更项目联系人，应在5日内以书面形式通知另一方。因未及时通知而影响到本合同的履行或造成损失的，当事方应承担相应的责任。

15.4 本合同下的通知应以专人递交、挂号信、快递、电报、电传、传真或者电子邮件的方式发送至本合同末尾所列的地址。如该通知以口头发出，则应尽快的在合理的时间内以书面方式向对方确认。如一方联系地址改变，则应尽速书面告知对方。本合同中所列地址即为双方的收件地址。

15.5 甲乙双方不因合同期间人事变动终止或者违背本合同。

15.6 本合同附件是属于本合同完整的一部分，如附件部分内容与合同正文不一致，优先适用合同正文的规定；在本合同履行过程中，双方共同确认的文件与本合同具同等法律效力。

15.7 如单方面需要变更合同时，需提前3个月书面告知对方，经双方协商一致后签订补充合同内容。本合同的修改应采取书面方式。对本合同及其附件的修改，必须经甲、乙双方签署书面协议才能生效。

15.8 本合同自双方授权代表签署之日起生效。合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份。

甲方                                               乙方

单位名称：南京邮电大学通达学院                     单位名称：

单位地址：扬州市润扬南路33号                      单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                               委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：中国银行扬州分行开发区支行营业部         开户银行：

户名：南京邮电大学通达学院                         户名：

账号：489773587772                                 账号：

税号：52320000509200179F                           行号：

电话：0514-89716081                                项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日      联系电话：

# 项目需求

1.总体要求

在服务期内，供应商自筹资金，采用合同节水管理模式，对学校供水管网、用水系统进行技术改造、管理提升，并完善学校用水计量系统，建设供水管网渗漏报警平台，建立供水管理团队，创建科学的后勤水务管理体系，以降低校园的整体水耗。为保证项目的先进性和完整性，达到成为引领全国高校市场的示范基地要求，此项目要求各节水环节选用的产品采用市面上最先进的技术和产品，既要保证节水效益同时也要保证项目的先进性和领先性。供应商按照合同约定分享节水收益(供应商需承诺在运营期3年内帮助学院成功申请获得“江苏省节水型学校”称号，如未能帮助学院获得“江苏省节水型学校”称号在节水收益上必须下浮百分之10直至完成）。

2.项目内容

2.1服务内容

| 序号 | 技术服务要求 | 详细技术服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水资源系统诊断方案 | 要求供应商方案对学校用水情况进行系统分析，找出用水问题症结，并提出合理化建议。 |
| 2 | ★建立地下供水管网渗漏监测平台 | 1.建立地下供水管网渗漏监测平台，根据学校实际管线走向对现有供水管网图纸进行优化建立供水管网监测平台，对管道运行状况进行在线实时监测，及时对管道渗漏进行警报并确定漏点位置，提高供水管网漏损探测的及时性和供水管道运行安全水平。智能探漏设备安装在学校供水管网上，对供水管道的振动信号进行实时采集，实时监测，智能探漏设备不少于100套。要求平台系统可实现管网信息查询、漏点位置查询、设备在线监测查询、实时监测漏损情况、异常告警、实时定位等功能。高灵敏度探漏仪，具有漏点定位功能。探漏仪可支持LoRa、4G、NB-IoT任一通讯方式。 2、供应商所投用水计量设备性能技术参数不低于以下技术参数要求 超声水表要求水表上、下游流场敏感度等级（直管段要求）不高于 U10、D5（前 10 后5）。 量程比 Q3/Q1 不低于 160，Q2/Q1=1.6。 准确度等级不低于2级。数据测量周期不低于 1 次/秒，为保证超声波水表电池使用寿命。 超声水表防尘防水。 安装方式：可垂直安装，亦可水平安装，采用法兰连接。 公称压力：1.0Mpa 以上，压力损失≤40KPa。 防护等级：IP68通讯模块： LoRa、4G、NB-IoT任一通讯方式 数据存储：存储 2 年单日用水量数据，及 24 个月度累积数据 |
| 3 | ★供水管网修复 | 1.针对学校现有生活供水管网进行漏点修复和更换（批量换管除外），需符合国家标准材料的管道。（管道范围为除主管网和进户管网之外的各分支管网） 2.若消防管道和生活供水管道为一条线路，则由乙方参参照生活供水管道进行管理。 3.若消防管道为单独管道，因消防维修要求，消防管道由供应商负责协助查漏，查明所有漏点后告知甲方，由甲方负责出资维修，（查漏时产生的水费由甲方负责出资结算）。消防动力系统不在修复范围内，消火栓、喷淋、消防水箱、消防水泵及控制柜等消防设施产生的漏损及修复费用由甲方承担。 |
| 4 | ★完善用水计量管理系统 | 建立健全用水计量监测管理平台，实现全校区域、楼栋用水计量管理。 |
| 5 | 终端用水器具的巡查 | 运营期内，供应商负责对终端用水器具的跑冒滴漏的巡查，出现跑冒滴漏问题由校方负责派人维修。 |
| 6 | 平台运维管理 | 项目运营期间，供应商需对学校用水计量管理系统和供水管网渗漏监测系统进行维护管理。 |
| 7 | ★经济目标要求 | 节水率不低于20% 当年用水人数：人数以当年学校9-10月份入学统计的学生人数+教职工人数+其他用水人数。人数核算标准用水人数的统计标准：标准人数，学校各类人员按照不同用水行为特征折算成的标准类型用水人数，高等教育学校标准人数计算公式：Nu=Nu1+Nu2+0.5×Nu3 Nu ——高等教育学校标准人数，单位为人； Nu1——全日制统招生人数，单位为人； Nu2——留学生人数，单位为人； Nu3——教职工人数（在编在岗教职工和工作时间超过半年的非在编人员），单位为人。 年用水量构成：学校年用水量（包括教学楼、办公楼、食堂、宿舍、浴室、实验室、体育场馆、图书馆、景观绿化、附属设备等与办学相关的用水量，不包括学校附属的子弟学校、家属区、游泳馆、宾馆等用水量）。 注：①对外培训用水量另计；②用水量达到一定规模的实验室用水量另计。 当年用水人数上下浮动≧100人的，当年总用水量基准=当年用水人数×人均用水基数。当年用水人数上下浮动<100人的不作调整 |

2.2服务要求

| 1 | 日常运营管理 | 供应商派专职管理人员提供24小时技术服务和维修服务，及时对供水管网进行检测、维修（具体范围以合同内容为准），发生管网破裂或漏水等情况时5小时内到场并开始维修，如遇紧急情况供应商不能及时到场的，甲方通知供应商经确定维修费用后，由甲方组织安排抢修，费用由中标方承担。零星维修12小时内完成，中型维修24小时内完成，大型维修48小时内完成排除（涉及开挖硬质路面等特殊情况除外）。建立完善的节水管理制度；配合采购人进行节水宣传工作。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ★驻场服务人员 | 本项目供应商必须配置驻场服务人员不少于1人，针对节水工作需在工作时间内做到30分钟内响应到位，特殊情况除外。 |
| 3 | 培训 | 供应商能够提供专业的技术培训，能够有效保障校方技术人员掌握项目中涉及的相关系统运行维护的相关知识。 |
| 4 | ★运维管理原则 | 1.遵守学校规章制度，不影响学校教学生活秩序，服从学校监督管理和指导，施工方案需经学校确认后方可实施。 2.公共路面、广场、绿化等显著区域，如果因抢修检修需要开挖，则按原先材质规格和工艺恢复（建筑物、花坛、景观等设计特色地标等除外）；所有抢修维修养护和安装等事项完毕第一时间清理现场，将杂异物运送到指定地点，维持校容校貌；漏水点修复过程中尽量不停水，少停水，小范围停水，短时间停水，能带水作业则不停水；确实需要停水方能作业的，准备充足材料和技术设备，请示学校，得到批准后才停水作业。 供应商查漏维修范围为楼栋外场供水管路以及消防管道（未按标准接拉的DN25等PPR管除外）。 3.楼栋内用水设施及管道接受供应商查找漏损，校方负责及时维修，并接受供应商的检查。 4.污水管路不在服务范围。 |
| 5 | 校园节水宣传教育 | 配合学校制定相关的节水制度，专家讲座等活动，每年不低于1万元 |

2.3运维管理内容清单

| 序号 | 技术服务要求 | 详细技术服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用水相关管理平台维护 | 针对学校用水计量管理平台、供水管网渗漏监测平台的进行日常运行的维护，确保正常使用。 |
| 2 | 供水管网修复和更换 | 针对学校现有生活供水管网进行漏点修复和更换（批量换管除外），需符合国家标准材料的管道。（管道范围为除主管网和进户管网之外的各分支管网） 若消防管道和生活供水管道为一条线路，则由乙方参参照生活供水管道进行管理。 若消防管道为单独管道，因消防维修要求，消防管道由供应商负责协助查漏，查明所有漏点后告知甲方，由甲方负责出资维修，（查漏时产生的水费由甲方负责出资结算）。消防动力系统不在修复范围内，消火栓、喷淋、消防水箱、消防水泵及控制柜等消防设施产生的漏损及修复费用由甲方承担。 |
| 3 | 水表表具 | 运营期内，供应商负责对所投水表表计进行维护 |
| 4 | 探漏仪 | 运营期内，供应商负责对所投探漏仪表计进行维护 |
| 5 | 终端用水器具的更换维护 | 运营期内，供应商负责对终端用水器具的跑冒滴漏的巡查，并提出整改方案交于甲方安排第三方维保单位或学校物业单位更换维修，维修确保设备符合国家节水型终端用水器具。 |
| 6 | 第三方责任管理 | 除不可抗力外乙方负责修缮区域的用水管网与器具，人为损坏管道与部件乙方先承担止损处理.甲方配合理清责任，由责任方赔偿。无法判别责任人的，甲方按程序核算应向乙方支付符合市价的材料费及人工费。 |
| 10 | 运维管理边界 | 1.楼栋内用水设施及管道接受供应商查找漏损，校方负责及时维修，并接受供应商的检查。 2.污水管路不在服务范围。 3.漏水点修复过程中尽量不停水，少停水，小范围停水，短时间停水，能带水作业则不停水；确实需要停水方能作业的，准备充足材料和技术设备，请示学校，得到批准后才停水作业。 4.采用外包制的学校食堂、公共浴室由供应商负责查找漏点，乙方修缮责任为楼栋室外进水管表前部分，表后部分由用水户安排修缮，原承包方负责维修并接受供应商的检查。 5.增压泵房，储水塔、储水箱、中央空调系统，热水系统、直饮水系统、排水系统、游泳池等水上娱乐项目及实验室用水系统由甲方物业或用水户安排修缮。 6. 如因修复穿过校园绿化地带的供水系统的漏水点必需触碰的绿化地带植被，乙方负责管网修复，甲方负责绿化植被的迁移和恢复。 7.在维修维护供水网管（包含消防输水管道）过程中必需移动其附近的电线、气管、通讯线缆等特殊管线的，甲方承担移动和恢复电线、气管、通讯线缆等特殊管线的费用。 8.在不改变甲方用水习惯条件下,乙方利用专业技术及管理优势,配合甲方管理其各用水单元实际用水量及用水过程,避免管理因素造成用水浪费; 9.对于存在人为用水浪费之管理环节,乙方应及时制止浪费，不能制止的报甲方后勤保障中心协助制止人为用水浪费。结合甲方实际,乙方书面报告人为用水浪费客观情况,并提出改进方案措施,甲方应该予以支持。 10.合同节水实施前已经存在但双方均未察觉的水务问题，双方协商解决； 11.对全校所有建筑物内的“跑、冒、滴、漏”我司有权向相关物业公司递交维修通知单，并出具合理的完成时间节点。 12.其他用水区域：年用水量构成：学校年用水量（包括教学楼、办公楼、食堂、宿舍、浴室、实验室、体育场馆、图书馆、景观绿化、附属设备等与办学相关的用水量，不包括学校附属的子弟学校、家属区、游泳馆、宾馆等用水量）。 注：①对外培训用水量另计；②用水量达到一定规模的实验室用水量另计。 14.其他未明确约定的，由双方协商妥善安排修缮责任，确保甲方供水系统安全稳健运行，用水器具正常运行。 |

属于甲方或其聘请的第三方的维修维护范围的，需甲方或其聘请的第三方协调进行维修维护，乙方不承担相关工作及费用。

注：技术要求中打★项技术参数为实质性条款，如供应商递交的响应文件内容不符合实质性条款的要求或者未提供的，将作为无效响应处理。

（二）服务期限

合同节水项目施工改造期：合同签订后半年内完成前期施工改造、调试及验收。如遇高温、低温、雨雪期等特殊原因如疫情适当延长，施工中，校方配合停水工作，按项目标的配合停水时间，学校提供该校水管网原始图纸，图纸可能与现有管道布局情况由出入，具体管道布局情况由中标单位进一步现场勘查。

合同节水项目运营管理期：节水改造项目前期投资结束后，供应商进行效益分享首日开始，进入运维管理期，共计10年。

项目合同到期后，供应商所投设备设施所有权归采购人所有。

（三）付款方式

自项目运营期开始，每半年结算1次节水收益，根据自来水公司水费发票的用水量及用水单价（以当年市场价为基准），参照用水基数及收益分享比例开具发票抬头为“节水服务费”的增值税发票进行结算。

注：效益分享时年节水率需达到供应商投标时承诺的节水率，若项目每半年节水率不满足，供应商不分享节水收益，但全年节水率达到投标承诺的节水率，甲方需补齐供应商全年应分享效益。

（四）其他要求：

| 序号 | 合同要求 | 详细要求及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年总用水量基数 | 755672吨（数值以2021年为基准） |
| 2 | 年人均基准水耗 | 年总用水量基数/年用水人数（数值以2021年为基准） |
| 3 | 年节水收益 | （年人均基准水耗*当年用水人数-改造后当年年用水量）*水价（以当年市场价为基准） |
| 4 | 年节水率 | （年人均基准水耗*当年用水人数-改造后当年年用水量）/（年人均基准水耗*当年用水人数）*100% （注：当年用水人数上下浮动≧100人的，当年总用水量基准=当年用水人数×人均用水基数。当年用水人数上下浮动<100人的不作调整） |

- 注：

| 年份 | 学生人数（人） | 教职工住宿（人） | 教职工非住宿（人） | 水价（元） | 用水人数（人） | 用水量（吨） | 人均（吨 /人/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 10863 | 130 | 331 | 3.43 | 11158.5 | 755672 | 67.72 |

- 节水服务管理合同履行期间，若学校水节能工程区域范围内发生人员迁移、用水项目、用水规模的变动，则双方签订补充备忘录，量化用水量对比基数调整幅度。若在项目运行期间发生新建、拆除建筑或变更建筑用途等情况，应按照变更后的实际用水情况进行用水量对比基数的调整。若在项目运行期间发生其他情况的用水项目或用水规模、水价变动，则按照当期实际情况进行用水量对比基数的调整。

（5）由于施工造成的绿化、道路等损坏，供应商须负责无偿修复至甲方认可。

# 评审方法和评审标准

一、总则

本次评标采用综合评分法，即在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术服务方案优劣顺序排列本综合评分法采用百分制形式，具体分值详见本细则。

二、评分标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价格分 （20分） | 1、在满足招标文件要求的基础上，供应商承诺的最高节水率得本项满分5分，其他节水率得分=其他节水率/最高节水率×5×100%（保留小数点后两位） |
|  | 2、供应商承诺的建设期投资金额，建设期（正式施工后180天内）投资金额不低于200万，此基础上每增加10万，得2分，满分10分。 |
|  | 3、供应商承诺的甲方分享节水收益，甲方节水收益比例最高得本项满分5分，其他节水收益比例得分=其他节水收益比例/最高节水收益比例×5×100%（保留小数点后两位） |
| 企业综合实力 （15分） | 1、供应商具有有效的ISO9001认证证书，得1分（证书复印件加盖供应商公章） 2、供应商具有有效的信息安全管理体系认证，得2分（证书复印件加盖供应商公章） 3、供应商具有有效的电子与智能化工程专业承包资质一级得2分，二级得1分（证书复印件加盖供应商公章） 4、供应商具有合同节水管理5A认证证书，得2分；合同节水管理4A认证证书，得1分；合同节水管理3A认证证书，得0.5分；本项最高得2分（证书复印件加盖供应商公章） 5、供应商取得供水管网智能渗漏监测相关的技术专利或软件著作权，每提供一份得1分，最多得2分；取得其它节水产品及相关技术专利或软件著作权，每提供一份得1分，最多得2分；本项最高得4分（证书复印件加盖供应商公章） 6、供应商具有省级及以上相关权威机构颁发的供水管网监测系统工程技术研究中心的认证，得2分；市级相关权威机构颁发的供水管网监测系统工程技术研究中心的认证，得1分；本项最高得2分（证书复印件加盖供应商公章） |
| 拟派项目经理（2分） | 拟派项目负责人具有一级建造师（市政或机电或通信类）证书和B类安全员证书的，得2分；具有二级建造师（市政或机电或通信类）证书和B类安全员证书的，得1分；项目团队成员中具有能源管理师或计算机相关专业或信息系统相关的中级工程师，有一个得1分，最多得2分；本项最高得4分（投标文件中提供证书复印件、供应商为其缴纳的社保证明2022年4月至2022年6月并加盖社保部门签章，所有材料均须加盖供应商公章，否则不得分。） |
| 技术方案 （35分） | 1、针对本项目的地下供水管网漏损情况制定的智能渗漏监测方案。要求阐明渗漏监测平台的技术原理、平台构成及主要功能、设备及系统性能。根据供应商提供的技术方案进行评分： （1）管网探漏仪器设备的安装点位（不少于100 套），并承诺校区管网的全部覆盖的得2分，（提供承诺函，格式自拟，未提供不得分） （2）平台主要设备性能： ①高灵敏度探漏仪，具有漏点定位功能，至少可探测150米范围内的自来水管道震动信息，定位精度高于1%，得2分。（提供市级及以上专业检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章） ②探漏仪器设备防水等级需达到IP68，得3分。（提供市级及以上专业检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章） ③探漏仪器设备具有防盗定位功能，得2分。（提供市级及以上专业检测机构出具的检测报告复印件加盖供应商公章） （3）渗漏报警系统功能：渗漏报警系统界面具备：平面地图、平台设备、管网状态等图表展示、数据分析、历史漏损点情况查询等相关功能，每个系统界面得1分，最高分5分。（提供系统界面截图证明加盖供应商公章，未提供不得分） 2、要求投标文件中详细阐述针对本项目的水耗计量设备完善及计量监测方案。要求阐明计量设备及监测系统的建设思路、主要功能、产品或系统的性能等。 （1）用水计量相关设备性能指标 投标单位所投用水计量设备具有计量型式批准证书，得2分。（提供证书复印件加盖供应商公章） （2）水耗计量监测系统功能 ①承诺水耗计量监测系统能将供水管网渗漏报警系统纳入其中进行统一管理，得3分，（提供承诺函，格式自拟，未提供不得分） ②水耗监测系统界面具备：用水实时监测、学校水耗数据分析、水耗数据查询、用水量预测、管网渗漏监测等相关功能，每个系统界面得1分，最高得5分。（提供系统界面截图证明加盖供应商公章，未提供不得分） 3、针对本项目的日常运营管理措施，为项目提供高效的运营服务；运营管理制度建立、用水设备及系统运营维护措施、运营管理考核措施等。 （1）供应商组建专门的合同节水管理团队，人员配置合理，职责分工明确，得2分，运维管理人员具有给排水、低压用电资格证书，有一项得1分，满分2分。本项满分4分（供应商成立专门的驻点运营管理服务团队，团队人员需提供供应商为其缴纳的2022年2月至2022年4月社保证明并加盖社保部门签章，所有材料均须加盖供应商公章，不提供本项不得分） （2）具有运维相关的售后服务资质，具备五星售后服务资质得2分；四星售后服务资质得1分；三星售后服务资质得0.5分，其他不得分（提供证书复印件加盖供应商公章）。 （3）项目运营期间的应急预案，包括设备故障、爆管、停水、停电等相关应急措施：科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得3分，基本合理、描述一般、存在可操作性得2分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分，不提供不得分。 4、针对学校后勤水务管理工作的配合措施。（须提供承诺书，格式自拟，未提供不得分） （1）协助学校完善用水管理规章制度得1分。 （2）协助开展节水技术及节水管理工作培训并有切实可行的培训方案，得1分。 |
| 服务方案 (16分) | 1、针对本项目提出的水资源系统诊断方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得3分，基本合理、描述一般、存在可操作性得2分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分，不提供不得分。 2、针对本项目提出切实可行的终端用水器具节水改造措施：科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得3分，基本合理、描述一般、存在可操作性得2分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分，不提供不得分 3、针对本项目的各项技术改造措施的整体改造建设施工组织方案。 （1）施工组织架构清晰，配备人员职责、分工合理、项目施工质量管理措施齐全，得3分；施工组织架构较清晰，配备人员职责、分工较合理、项目施工质量管理措施较齐全，得2分；施工组织架构不清晰，配备人员职责、分工不合理、项目施工质量管理措施不齐全，得1分；不提供不得分 （2）有明确的施工进度计划，进度满足招标文件要求，提供施工进度计划表，得1分。 （3）施工方法根据供应商技术方案制定，每项技术改造内容均对应须有施工方法：科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得3分，基本合理、描述一般、存在可操作性得2分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分，不提供不得分。 4、针对本项目的日常运营项目应急处理措施。 针对项目运营的各项管理制度完善，包括但不限于设备设施管理、日常巡检维护等：科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得3分，基本合理、描述一般、存在可操作性得2分，具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得1分，不提供不得分。 |
| 类似业绩 （12分） | 根据供应商提供的近3年（2019年6月1日至今） 高校合同节水效益分享相关项目业绩进行评分： （1）供应商具有正在运行或建设期的高校项目业绩，年总用水量达100万吨以上的，每提供一份得2分，100万吨以下的，每提供一份得1分，可提供合同协议、及其他证明用水量的材料等，满分4分； （2）供应商具有节水成效的高校项目业绩，每提供一份得2分，需提供合同协议、节水收益回款单据，满分8分。 （投标文件中需提供相关证书复印件，并加盖供应商公章，原件备查，不提供不得分，以上业绩不重复计算） |
| 合计：100分 |

注：（1）评分标准中要求提供原件的，供应商须提供相关原件或公证件，否则与之对应项不得分。

（2）投标文件的正本和副本中均需提供相关原件的复印件。

（3）供应商提供的相关证明材料，如弄虚作假，根据《政府采购法》予以处罚。

第六章 竞争性磋商响应文件格式

## 竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：南京邮电大学通达学院节水服务采购项目

项 目 编 号：TDCG2022026号

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、磋商响应函

四、磋商响应报价表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、拟投入人员一览表

九、供应商信用承诺书

......

一、资格性和符合性检查响应对照表

磋商供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；并提供以下材料：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；并提供以下材料：

（1）磋商响应函(原件)；

（2）资格声明(原件)；

（3）若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件并加盖供应商公章(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件、授权代表身份证复印件并加盖供应商公章（原件备查）和法人身份证(复印件加盖供应商公章)；

（4）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(复印件加盖供应商公章)

（5）依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6）供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

（7）与第⑥条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2021年度财务报告(复印件加盖供应商公章)

（8）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

(9)供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网页截图；

（10）供应商信用承诺书原件并加盖供应商公章（格式详见第六章）

（11）供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

备注：（1）如参加本项目的供应商为非企业法人等，投标文件中第5、6、7项中证明材料等须用相应文件证明替代。

（2）供应商如有相关政策支持，延期缴纳或暂不缴纳职工社会保障资金、税收的，须提供相关证明材料。

（3）本次招标不接受联合体投标，中标后不允许转包和违法分包。

2.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：无

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：   年   月   日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：                              年    月    日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次采购要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失成交资格，一年内退出扬州政府采购市场。

供应商公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,实质性内容请勿修改，否则将导致响应文件无效）

三、磋商响应函

致：江苏志诚工程咨询管理有限公司

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 服务名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

五、分项报价表

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 分项名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

备注：

1、各供应商可以根据实际情况合理安排，对上述项目适当予以调整。

2、所有报价（含各分项报价）必须符合国家法律法规及本次磋商文件要求。总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的，属于恶意竞争情形，被评委认定为恶意竞争的，为无效报价。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

年    月    日

六、技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

七、商务条款响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：