南京邮电大学通达学院学生公寓智能电控模块采购安装工程

招标文件

招标编号：TDHQ2015021

招 标 人（章）  南京邮电大学通达学院

发 放 时 间      2015年10月29日

- 第一章 前  附  表

| 工程名称 | 南京邮电大学通达学院智能电控模块采购安装工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 扬州市邗江区润扬南路33号 |  |  |  |  |  |
| 联 系 人 | 李小伟 |  | 联系电话 |  | 0514-89716083 |  |
| 招标方式 | 公开招标 |  | 招标范围 |  | 安装 |  |
| 资质要求 | 主要资格标准 1.有能力提供本项目中所采购产品及服务、具有良好的财务状况和商业信誉、具有独立承担民事责任的法人资格； 2.具有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照、具有良好的信誉和售后服务记录的供货商； 3.本次招标不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 工程类别 |  | 按规定 |  |  |
| 定额工期 |  | 工期要求 |  | 20日历天 |  |  |
| 本套标书售价 | 100 元 | 投标保证金 |  | 2000 元（中标后自动转为履约保证金） |  |  |
| 现场踏勘 | 联系人：李小伟，电话：0514-89716083、13773555276 |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后 60 日内有效 |  |  |  |  |  |
| 投标文件份数 | 一套正本、二套副本 |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交 | 递交至：南京邮电大学通达学院行政中心9楼0914办公室 接收人：李小伟，联系电话：0514-89716083，13773555276。 投标截止时间： 2015年11月 4 日 下午5:30 |  |  |  |  |  |
| 开 标 | 地点： 南邮通达学院行政楼10楼会议室 |  |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评估法 |  |  |  |  |  |

- 第二章 投标人须知

- 项目名称：南京邮电大学通达学院学生公寓智能电控模块采购安装工程

- 2.项目编号：TDHQ2015021

3.工程地点：南京邮电大学通达学院扬州校区（邗江区润扬南路33号）

4.招标方式：公开招标

5.招标文件领取地点：南京邮电大学通达学院扬州校区行政楼9楼0914室。联系电话：0514-89716083，13773555276，联系人：李小伟。

6.为明确现场安装及保证报价的科学合理，投标供应商应按照招标文件中的具体要求前往勘查现场，投标供应商不勘查现场而自行投标的责任自负。联系人：李小伟，联系方式：0514-89716083,13773555276。统一勘察时间为2015年11月2日上午9:00-11:00，过期不候。

7.承包方式：包工包料，承包方在施工期间任何责任事故与甲方无关。

8.承包范围：学生宿舍智能电控模块及限电器一批，安装数量及型号见本招标书第三章项目概况，安装位置按甲方要求。

9.项目要求：投标单位负责安装、调试，直至验收合格，交付学院使用。

10.投标文件递送地点：南京邮电大学通达学院行政楼9楼0914室；

11.投标文件接收截止时间：2015年11月4日下午5：30。

12.投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任，且标书不予退还。

13.本套标书售价：100元；投标保证金2000元。

14.评标办法：综合评估法。

15.工期要求：20个日历天。

16.质保要求：2年。

17.付款方式: 合同签订，货到现场付至合同总额的60%，验收合格，交付使用（如需审计待审计结束）后付至合同总额的95%，余款质保期满后付清。乙方须向甲方提供增值税专用发票。

18.投标人资质要求：

①必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定条件。

②具有本项目产品的销售、安装与售后服务能力。

③2013年1月1日以来，投标人合同总价在30万元以上的类似项目业绩（以合同签订日期为准）须提供合同复印件（原件备查）。

19.投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性地响应，其后果由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

20.投标人可对工程现场及周围环境进行勘查（需与相关主管部门取得联系后），以获得本次投标及中标后执行合同的现场资料。投标人自行承担勘查现场的费用及各种风险。

21.必须符合安全施工的要求，签订安全协议，施工人员及行人出现安全事故，由施工方负全部责任。

22.适用法律：本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国有关法律法规制约和保护。

23.招标文件的约束力：投标人一旦购买了本招标文件并参与投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

24.关于投标保证金：

①投标人须提交贰仟元整（¥2000元）人民币作为投标保证金。投标保证金应以现金形式提交，并且必须在投标人送交标书时递交给南京邮电大学通达学院财务处（递交保证金时应注明项目名称、投标保证金金额及投标单位字样），并作为其投标的组成部分之一，对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

②未中标的投标人的投标保证金，将在开标结束五天内予以退还，但不计利息，中标人的投标保证金则自动转为履约保证金，待工程验收合格后无息返还。

③投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的不良行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据相关规定没收投标人的投标保证金。

下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

A投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金；

B投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

C中标人在规定期限内未能按本规定签订合同。

25.关于投标有效期：

投标有效期为招标人规定的开标之日后六十（60）天内有效。招标人在有效期之内，可向投标人提出缩短或延长投标有效期的要求。要求与答复均应采用书面形式。

第三章 项目概况

1.简要说明

(1)投标人踏看现场后测算安装所需所有管材、电线及一切辅件。根据实际安装数量按只结算，综合单价不变。

(2)安装数量（投标时须提交样品）

| 名称 | 数量（只） |
| --- | --- |
| 模块 | 50 |
| 限电器 | 500 |
| 从控制器 | 20 |

注：具体安装位置必须现场踏看，中标后及时与甲方联系，确认具体安装位置及数量。

2.技术要求

（1）基本功能要求

①阻性负载识别功能：可以有效识别热得快、电热壶等阻性违规电器。

②设置阻性负载控制范围：阻性负载控制范围可根据用户的要求在100W-2000W的范围内调节。

③自动复位功能：当用户使用超出可用功率范围的非法阻性负载时，识别器会 自动断电，25S后自动恢复供电。

④人工复位功能：超出功率范围的非法阻性负载连续3次接入后，识别器不再自动供电，须人工对识别器进行复位后才能恢复供电，此功能可避免用户使用恶性负载后人离开，恶性负载未拔除，识别器一直重复断电供电，同时也有效的保护了识别器的继电器。

⑤不影响容性负载的使用：识别器不影响容性负载，如计算机、日光灯的电器的正常使用。

(2) 技术参数

①工作电压：AC220V/50Hz

②保护动作电流：0.5 A、1 A、2 A、3 A、4 A、5 A、6 A、7 A、8 A、10A

③功率：<2W

④恶负载识别功率：100W~2000W可调

⑤输出方式：继电器输出

⑥自动复位时间：25±5（S）

⑦尺寸：78*66*35mm（可选）

注：

1.有关费用处理：招标报价采用总承包方式，因此投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以万元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 开标与评标

- 1.开标

- ①招标人将在规定的时间和地址组织开标。如有必要可以通过电话要求投标人进行部分陈述，或接受专家组成员的提问。

②开标时，由投标人自行检查投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 2.评标

（1）评标过程

①开标后，直至通知投标人中标为止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向投标人或与评标无关的人员透露。

②投标人试图影响评标或授予合同方面的任何偿试，可能导致该投标人的标被废弃。

- （2）评标方法：综合评估法

评委会将按照相关规定对投标文件进行评价和比较，评标采用综合评估法。

（3）无效投标条款

①不符合合格投标人的要求。

②不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

③未按照规定交纳保证金。

（4）定标

评标工作组将对所有合格投标人按评标方法的打分标准进行打分，根据综合得分，由高到低排列确定第一中标候选人。

附：南京邮电大学通达学院图书馆学生公寓智能电控模块采购安装工程评标办法及开标一览表

一、总则

本次评标采用综合评标法，由评标工作组对各投标人的投标价格和项目施工、售后服务、免费质保逐项打分，进行综合评审。本综合评分法采用百分制形式，具体分值详见本细则。

二、分值分配(满分100分)

1.投标报价                                                      40分

2.技术分                                                        24分

3.业绩分                                                        10分

4.项目施工、售后服务、免费质保及维保承诺                        26分

三、评分标准

- 1.投标报价（40分）

将所有通过符合性筛选的投标报价中最低价设值为A，作为基准价并得分值为40分；其他投标人报价得分为：（A/该投标人的有效报价）×40分，计算结果保留小数点后二位数。

2.技术分（24分）

评委根据投标人所投标货物的质量性能、技术经济指标、配套性和兼容性、使用寿命、营运的节能和环保指标等内容综合评价。（各投标人需提供产品有效检测报告、真实彩页等材料，证明产品参数。）

3.业绩分（10分）

①投标产品生产者（制造商）通过ISO9001质量管理体系认证(需提供有效证书复印件)的得2分；通过ISO14001环境管理体系认证(需提供有效证书复印件) 的得2分。（4分）

②产品销售额（以企业上年度会计事务所审定的财务报告为准，如为上市企业则以上市公司年报为投标人所投产品的生产者上年度实际完成的空准），按照销售额高低前三名的分别得3分、2分、1分。上述内容需提供真实有效的相关证明材料。（3分）

③投标供应商所投品牌产品近三年（以2012年1月1日以后为准）以来与高校合作成功案例（提供有效合同复印件，合同需清晰可见主要内容及数量，原件备查），得3分。（3分）

4.项目施工、售后服务、免费质保及维保承诺 （26分）

评标时根据投标文件中有关投标单位的售后服务承诺打分，其中：

①响应招标文件要求免费质保及维保期限2年的，得4分，不响应不得分。在2年质保及维保基础上，免费质保及维保每延长1年加2分，最高得8分。（提供所投产品的生产者（制造商）盖公章确认的免费质保及维保期承诺书原件）。（12分）

②投标人具备本地化服务能力。在扬州市区设有生产者授权的售后服务机构得2分（须提供有效证件的复印件，如生产者授权的安装维修服务商授权书等）。（2分）

③根据项目整体施工组织设计及安装完成验收方案的科学性、合理性、可靠性，较好的4-3分，一般2-1分。（4分）

④免费质保及维保期内及期后服务方案：如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、软件升级、专业技术人员保障及培训计划等。最优的得4分。（4分）

⑤免费质保及维保期结束后，继续提供优惠维修及更换损坏配件的，维修及配件（原配件）费用报价优惠合理的得4分。（4分）

第五章 投标文件的编制

一、投标文件的组成

1）投标函

2）授权委托书

- 3）加盖单位公章的投标报价表、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书

4）企业法人营业执照（复印件）

- 5）投标人近三年（2013～2015）工程经营业绩表

- 6）投标单位资信证明文件

- 7）招标人认为有必要的其他证明文件

- 二、投标文件的密封与递交

投标文件的密封

- 1.投标人应将投标文件分别按“投标文件正本”、“投标文件副本”组卷密封，并在封

- 袋上正确标明“投标文件正本”、“投标文件副本”，共计贰个标袋；

2.所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

3.所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人的印

鉴或签字。

4.投标文件未按招标文件要求密封的，招标人不予受理。

5.投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

投标文件的递交

- 1.投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投

- 标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间及经办人签名。

- 2.投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

- 3.超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

#### 三、投标文件的语言及度量衡单位

1.投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文

件均应使用简体中文。

2.除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 四、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

1.投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

2.投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

3.投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

4.投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

5.证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 五、投标函和开标一览表

1.投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

2.开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，不作为无效投标处理，但评标时一律按开标一览表中价格为准。

六、供货一览表和投标配置与分项报价表

投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

投  标  函

招标人                                                        ：

1、根据已收到的                             工程的招标文件，遵照《招投标法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件和其他有关文件后，我方愿以人民币          大写：                                                元 的总价，按上述招标文件的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在        年        月      日开工，         年     月

日竣工即             天(日历日)内竣工并移交整个工程。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

4、经过初步评审后的电子文件及我方按照要求对投标文件作出的澄清、说明、补正的内容，将成为我方投标文件的组成部分。施工合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同的有效组成部分。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

日期：    年     月     日

授  权  委  托  书

本授权委托书声明：我                  (姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托                                （单位名称）的                  (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加                                 (招标人)的工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：            性别：                 年龄：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：    年    月    日

## 附表1：

## 供货一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 货物名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

## 附表2：

## 开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 标书编号 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 （大写） | 人民币 万元 |

日期：      年   月   日

附表3：

现　场　勘　察　确　认　表

招标编号：TDHQ2015021

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘察代表： |  | 联系电话： |  |
|  |  | 勘察时间 : |  |
| 勘察简述： 勘察代表： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人盖章： 年 月 日 |  |  |  |