**1#实验楼以及行政楼卫生间吊顶拆除更换工程清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合计**  **（元）** | **备注** |
| 行政楼吊顶 | 272 | 平方 |  |  | （1、2、5、6、7、9、10、11）楼卫生间 |
| 教研楼吊顶 | 545 | 平方 |  |  | （南1、2、3、5、6）北2、3、4、5、6楼卫生间 |
| 行政楼  （LED灯） | 48 | 台 |  |  | 30\*30 LED灯 |
| 教研楼  （LED灯） | 70 | 台 |  |  | 30\*30 LED灯 |
| 吊顶拆除 | 817 | 平方 |  |  |  |
|  |  |  | 合计： |  |  |

1. 报价需包含税3%（普通增值税）；
2. 吊顶和灯具质保2年，工程完工之日起；
3. LED灯品牌（携住、先科、亚细亚，请三选一），样品须经确认后安装；
4. 吊顶为30mm\*30mm铝扣板吊顶，样品须经确认后安装；