TDCG2025049号                                          江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司


TDCG2025049号

南京邮电大学通达学院第一食堂东电梯采购更换

项目（二次）公开招标文件

[image: image1.png]



采购人：南京邮电大学通达学院
采购代理机构（章）：江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司

发放日期：2025年12月12日

目 录

2

第一章 招标公告

第二章 投标人须知
6
19

第三章 合同条款及格式

第四章 项目需求
22
28

第五章 评标方法及评标标准

第六章 投标文件格式
30


第一章 招标公告

江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司（以下简称“代理机构”）受南京邮电大学通达学院（以下简称“采购人”）的委托，就南京邮电大学通达学院第一食堂东电梯采购更换项目（二次）进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、招标项目名称及编号

1.项目编号：TDCG2025049号
2.项目名称：南京邮电大学通达学院第一食堂东电梯采购更换项目（二次）
3.预算金额：13万元。
4.最高限价：13万元。（最后报价超过最高限价的为无效报价，按照无效投标处理）。
5.采购需求：详见项目需求。
6.合同履行期限：合同签订后40天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试（其中旧电梯拆除新电梯安装不超过30日历天）。 
7.本项目不接受联合体投标。
二、投标人应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

（一）符合相关规定的条件：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖投标人公章）；

2.2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前近三个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（原件加盖投标人公章）
5.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（原件加盖投标人公章）
6.投标人信用承诺函（原件加盖投标人公章）

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯）或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）所投品牌授权文件。（提供相关证书加盖投标人公章）
（三）拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）集中考察或召开答疑会：供应商须携带营业执照副本（复印件加盖公章）、法定代表人授权委托书（原件）及身份证原件进行现场查勘。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。查勘时，须充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何足以影响磋商报价的情况。任何忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由供应商进行赔偿。请供应商仔细踏勘现场，充分考虑投资风险，审慎投资报价。

勘查集合时间：2025年12月22日上午10:00

勘查集合地点：扬州市邗江区润扬南路33号南京邮电大学通达学院行政楼五楼507

联系人：阮老师 0514-89716085
注：各供应商踏勘原则上仅限一人参加。参加踏勘的法人代表或授权代表必须满足以下条件：

（1）2025年12月19日下午15:00前关注“南京邮电大学通达学院保卫处”微信公众号，进入访客系统填写相关信息，访问部门选择“后勤管理处”，否则无法进入。

（五）本项目不接受联合体投标；

三、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“南京邮电大学通达学院”发布之日起5个工作日。

1、报名时间：2025年12月12日至2025年12月19日(北京时间）每日 9：00至12：00， 14：00至16：00（北京时间，法定节假日除外）。

2、报名及招标文件领取方式：本项目采用现场报名或线上报名方式。

（1）采用现场报名。投标单位领取招标文件时须携带以下资料：营业执照副本复印件（加盖投标人公章）、投标单位的授权委托书原件（加盖投标人公章）。领取地点：江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司（邗江中路371号沿街办公楼六楼南侧）。

（2）采用线上报名。投标单位可将报名材料及报名费付款截图发送到邮箱：877058686@qq.com，联系电话：0514-82803560，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到，报名费转至支付宝账号：15251887002，并备注投标人名称及项目名称。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京邮电大学通达学院”发布的信息或更正公告。

本次招标文件售价300元，报名时-缴纳，售后不退。

四、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2025年12月24日上午09:00（北京时间）

投标文件接收截止时间：2025年12月24日上午09:30（北京时间）

投标文件接收地点：江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司六楼开标室（扬州市邗江区邗江中路371号沿街办公楼六楼南侧）

投标文件接收人：张瀚心

五、开标有关信息

开标时间：2025年12月24日上午09:30（北京时间）

开标地点：江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司六楼开标室（扬州市邗江区邗江中路371号沿街办公楼六楼南侧）

六、本次招标联系事项

（一）代理机构：江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司

联系人：张瀚心

电话：0514-82803560

办公地址：扬州市邗江区邗江中路371号沿街办公楼六楼南侧

（二）采购单位：南京邮电大学通达学院
地址：扬州市邗江区润扬南路33号南京邮电大学通达学院
七、投标文件制作份数要求
纸质版一式伍份（壹份正本、肆份副本）、电子版壹份（一般应为U盘或光盘形式、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

八、其他

（一）本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金。

（二）潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

（三）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京邮电大学通达学院”发布的信息。

（四）本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。
江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司

2025年12月12日

第二章 投标人须知
1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于TDCG2025049号项目。
2、投标人

2.1 本招标文件中“投标人”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足投标邀请中投标人的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用 
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标文件售价300元，报名时缴纳，售后不退。

4.3本本次采购由成交供应商在领取成交通知书前根据江苏省发改价格[2011]534号标准的63%（不足贰仟元按照贰仟元计取）一次性支付给磋商代理机构代理服务费。
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。
招标代理服务费开户银行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司扬州分行

              开户名称：江苏鼎坚工程咨询有限公司扬州分公司

              开户帐号：105260001000186283
4.4专家评审费参照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。（包含第一次流标评审费1000元）
5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标内容数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的内容不得部分投标；招标内容数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求投标人提交备选方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、投标产品配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表等部分；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表。
12.2 标的物

采购人需求的服务供应、培训及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的服务价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标保证金

本次招标不收取投标保证金。
17、投标有效期

17.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。
19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，代理机构将予以拒绝，作无效投标处理。

20、投标截止日期

20.1 代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知代理机构，否则，代理机构将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达代理机构。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织，采购人代表、监委、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，代理机构当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 代理机构将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 代理机构和评委会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构进行查询，逾期将不予受理。

26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加采购的失信信息：

（1）采购严重违法记录，即投标人被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（2）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交投标文件日未满三年的。

对存在失信信息的投标人，评审小组应填写《扬州市级政府采购投标人失信信息确认函》，由失信投标人应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据采购人确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理。
28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的；
28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；
28.1.3投标人在报价时采用选择性报价；
28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
28.1.6未通过符合性检查的；
 28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；
28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理： 

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，经采购人同意。

28.3.3除采购招标任务取消情形外，招标项目首次招标废标后招标工作小组应重新招标。第二次重新招标的，如响应人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的响应人不足三家的，除采购任务取消情形外，自动转为竞争性谈判或单一来源采购方式。
29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3代理机构将在“南京邮电大学通达学院”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
29.4.1提供虚假材料谋取中标的；
29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；
29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
29.4.7不符合法律、法规的规定的。
29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（原件送达）向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

　　30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

30.2投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：https://pan.baidu.com/s/11HyqgVck9bndv2Z_idqFHw?pwd=x6bd。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

30.4代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

30.5提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。
30.4质疑申请应当包括下列内容：

30.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

30.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

30.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

30.4.4提起质疑的日期；

30.4.5质疑申请应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：

https://pan.baidu.com/s/11HyqgVck9bndv2Z_idqFHw?pwd=x6bd/
30.5代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构应当在收到投标投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 诚实信用

30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政采购的有关规定，报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.8．5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

31.2 中标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

32、 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标人应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

33、货物和服务的追加、减少和添购

33.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、履约保证金

本项目无履约保证金

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标投标人不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。
南京邮电大学通达学院采购合同
甲方：南京邮电大学通达学院                       项目编号：

乙方：                                          

    甲乙双方根据                  项目公开招标采购结果，依据《中华人民共和国民法典》合同编及相关法律规定，达成如下货物购销合同：
一、货物及其数量、金额：
	编号
	货物名称
	规 格 型 号（品牌）
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	总价（人民币大写）：                                     合计（小写）：        元
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及质保期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。


二、交货时间：合同签订后       个工作日内按照甲方要求完成项目生产、安装、调试。如因乙方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由乙方承担。

三、交货地点：由乙方负责运输，送至甲方校区内指定地点，运输费用由乙方承担。货物运输至甲方校区前的灭失风险由乙方承担。

四、付款方式：本采购项目无预付款，安装结束，经甲乙双方共同验收合格后，并取得江苏省特种设备安全监督检验研究院验收合格报告后付至合同总额的90%。整机质保期满后无质量问题，余额无息结清。甲方付款前乙方需提供合法、有效、等额的增值税专用发票，否则，甲方有权拒付相应款项。 

五、质保期：      年（自验收合格之日起计。所有货物保修服务方式均为乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。）
六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：
1.乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
七、验收标准：

乙方送货至甲方指定地点，甲方依据招标文件要求、乙方投标文件响应内容及有关质量标准进行验收。验收合格方可安装，验收不合格乙方须重新供货直至验收合格。
八、工程部分（两万元以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。
九、招投标文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力（本条款适用于招投标项目）。甲乙双方商定的其他必要文件，附件与本合同不相符合之处，以本合同内容为准。上述文件内容互为补充。
十、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价5％的违约金。
2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
十一、 合同的变更和终止
依据《政府采购法》第五十条，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
十二、合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
十三、 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。
十四、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。
	甲方                                        

单位名称：南京邮电大学通达学院              

单位地址：扬州市润扬南路33号               

法定代表人：                                

委托代理人（签字）：                         

联系电话：                                  

开户银行：江苏银行扬州东城支行 

户名：南京邮电大学通达学院                  

账号：90150188000177163
税号：52320000509200179F                    

电话：0514-89716083                         

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日
	乙方

单位名称：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人（签字）：

联系电话：       

开户银行： 

户名： 

账号： 

行号：  

项目联系人：

联系电话：


第四章 项目需求

一、项目概况

1、项目名称：南京邮电大学通达学院第一食堂东电梯采购更换项目（二次）

2、项目预算金额：13万元。

3、采购需求：第一食堂东一部电梯已使用18年，突发故障较多，存在一定的安全隐患，为保障第一食堂东电梯安全运行，需对原电梯进行更换（含旧电梯拆除），重新采购一台电梯。

4、项目地点：扬州市润扬南路33号

二、清单及规格

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分为实质性要求。
	电梯设备具体配置要求

	

	序号
	项目内容
	电梯具体配置参数

	1
	电梯载重
	有机房客梯  载重：1000kg （投标人提供证明材料-技术规格表）

	2
	电梯速度
	1.0-1.5m/s（投标人提供证明材料-技术规格表） 

	3
	提升高度
	8.4m

	4
	层数/站数/门数
	3/3/3（投标人提供证明材料-技术规格表）

	5
	驱动系统
	永磁马达无齿轮曳引驱动（PM）

	6
	控制系统 
	交流调频调压控制（AC-VVVF）

	7
	机房类型
	有机房

	8
	集选操作控制方式
	全集选

	9
	开门形式
	中分双扇门

	10
	入口数量
	1 

	11
	楼层标记
	1,2,3（投标人提供证明材料-技术规格表）

	12
	底坑深度
	1500mm

	13
	轿厢规格(宽×深)
	1600 mm×1500 mm，面积不得大于2.4㎡

	14
	轿厢高（轿厢地面到结构顶内高度）
	2400 mm

	15
	开门尺寸(宽×高) 
	900 mm × 2100 mm

	16
	门保护装置类型 
	不低于2D光幕

	17
	轿门材质厅门材质
	不低于304不锈钢，板材厚度≥1.5mm（投标人提供证明材料-技术规格表）

	18
	前围壁
	不低于304不锈钢，板材厚度≥1.5mm（投标人提供证明材料-技术规格表）

	19
	侧后围壁
	不低于304不锈钢，板材厚度≥1.5mm（投标人提供证明材料-技术规格表）

	20
	轿顶装潢
	装饰顶 LED 光源，吊顶边框材质：不低于304不锈钢，隐藏式横流通风扇。（投标人提供证明材料-技术规格表）

	21
	地板类型／装饰／预留厚度
	PVC

	22
	操纵盘数量
	1

	23
	操纵盘面板材质
	不低于304不锈钢（投标人提供证明材料-技术规格表）

	24
	主操纵盘显示器类型
	6.4寸显示屏

	25
	操纵盘按钮类型
	 金属按钮

	26
	厅门材料／数量
	不低于304不锈钢/3（投标人提供证明材料-技术规格表）

	27
	门套材料／数量
	不锈钢/3（投标人提供证明材料-技术规格表）

	28
	门套类型／数量
	小门套+大门套/3

	29
	前门厅外信号装置布置方式/数量
	楼层显示+外呼/3

	30
	前门外呼面板材质／数量
	不低于304不锈钢（投标人提供证明材料-技术规格表）

	31
	外呼按钮类型
	 金属按钮

	总体要求
	1.投标人应根据所提供的项目清单编制单价、合价和总价。

	
	2.投标人应充分考虑项目实际情况和风险，编制投标报价。投标人的投标报价包括完成旧电梯的拆除、清理与摆放，厅门边破坏部分的修复或更换的费用、新电梯的制造、运输、安装、调试、装修、直至经有关主管部门完成验收合格达到合同要求，并按照国家有关规范生产，符合政府有关部门安全技术要求，并通过政府安全技术监督部门验收，取得安全使用许可证，交付采购人使用，以及质保期内的维护保养等，本项目所需的所有设备费、材料费、人工劳务费、安装费、培训费、调试检测费、保险费、监检费、税金等均由中标单位承担。（投标人提供承诺函）

	
	3.安装和原有设备拆除过程须安排安装项目经理和工程师全程参与。

	其他要求
	1.集选运行：轿厢内选层指令和厅外楼层召唤指令，自动优选与轿厢运行方向一致的呼叫，并顺向依次应答的自助控制功能。

	
	2.层高自测定：电梯自动对建筑物层楼高度进行自测定，当测定工作完成后，层楼高度的数据会存储在电梯系统的微机中，这样电梯微机就能准确计算出该建筑物各层的位置，对电梯的加减速及平层位置实现精确的控制。

	
	3.称量启动：电梯根据轿厢内的载重自动调整力矩，以使电梯启动平稳。

	
	4.故障低速自救运行：电梯发生非重大的安全类故障时，电梯可自动以低速进行自动救援运行，并在最近的服务层停车开门，以防止将乘客困在轿厢中。电梯低速自救运行期间，轿顶蜂鸣器会发生警报声；停车开门后，轿顶蜂鸣器停止响动，若故障已排除，电梯会自动恢复正常运行；若故障未被排除，则电梯保持开门状态，不允许起动运行，等待电梯维修保养人员到来排除故障。

	
	5.实时关门：电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。

	
	6.关门按钮响应指示：按下关门按钮时关门按钮同时点亮。

	
	7.门光幕保护功能：利用光幕保护，在关门期间监测到乘客或物体时，重新开门。

	
	8.满载直驶功能：当电梯轿厢的载重量大于满载直驶设定载重时，电梯优先响应当前运行方向上的轿内选层指令，暂不应答厅外召唤指令，以保证最佳的运行效率，同时厅外召唤指令可保持登记；响应了轿内指令后，若电梯轿厢的载重量已小于满载直驶设定载重时，电梯自动将运行方式恢复为全集选控制状态。

	
	9.超载报警及保护功能：当轿厢负载超过额定负载时，电梯不能关门，同时蜂鸣器鸣响。当负载降至额定负载以下时，电梯才能恢复正常运行。

	
	10.错误指令取消功能：电梯运行过程中，可以取消电梯乘客因误操作而登记的轿内指令。

	
	11.轿厢内反向指令消除：电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下轿内指令。

	
	12.轿厢应急照明：当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。

	
	13.轿内照明风、扇自动控制：在一段特定时间内仍无人使用时，电梯会自动切断所有的轿厢照明、风扇，以减少能源浪费。

	
	14.自动泊梯：电梯在无召唤指令登记状态下，自动返回预先设定的层站并关门待机，方便以最快的速度为基站的乘客提供服务。

	
	15.自动再平层：轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间的垂直方向超过预定值时，电梯自动平层。

	
	16.轿内运行方向指示：在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。

	
	17.层站运行方向指示：在层站用箭头表示电梯的运行方向。

	
	18.消防迫降功能：在建筑发生火灾，电梯接受到消防信号立即自动返回消防避难层。

	
	19.超速保护：检测到电梯速度超出允许值时，则电梯停止运行。

	
	20.电气安全回路保护：串联在一起的电气安全装置一旦动作，则切断动力电源，停止电梯运行。

	
	21.电源故障保护：电源发生错缺相、欠压等故障时，则停止电梯运行。

	
	22.检修操作：仅供维修人员使用的检修运行模式。

	
	23.电动机空转保护功能：当电梯的轿厢（或对重）受障碍物阻挡而停止下行，会导致电动机空转 、曳引绳在曳引轮上打滑。当此故障发生，电梯系统将使电梯立即停止运行并保持停车状态。

	
	24.故障自动检测功能：系统自动检测电梯运行状态，当故障发生时，自动检测并判断故障原因。

	
	25.五方对讲（卖方提供电梯井道内的全连接电缆及安装辅材；自电梯控制柜至监控中心的有线布线由买方负责）

	
	26.地板革、大理石选型、吊顶选型中标后提供3个方案供采购人选择确定。

	
	27.控制柜抗雷击浪涌电压达到15kv及以上。（签订合同时提供第三方检测机构出具抗雷击测试报告）


电梯设备制造、安装、验收的技术及质量标准 

电梯制造与安装安全规范：GB/T7588.1/2-2020 或 电梯制造单位所提供的企业标准，上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国内最新标准时，投标单位应使系统的设计及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范，并提供所采用的国家标准、规范以及所采用版本的相关技术资料。

电梯技术条件：GB/T10058-2009

电梯试验方法：GB/T10059-2009

电梯安装验收规范：GB10060-2011

《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》：GB/T7024-2008

电梯T型导轨：JG5072.1-2008

电梯用钢丝：GB/T8903-2005

电梯曳引机：GB/T24478-2023

电梯操作装置、信号及附件：JG/T5009
电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸：GB/T7025.1-08

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸GB/T7025.2-08

电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸GB/T7025.3-08

电梯装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范GB50310-2002

电梯工程施工质量验收规范：GB50310

电梯运行的限速要求符合国家最新颁布的技术规范

江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

其它相关的规范、标准

（二）商务条款：
1、交货期（含安装）：本次招标电梯在使用方工地现场安装调试结束，验收合格，获得电梯验收合格报告，协助使用方取得使用许可证，交付使用方使用。总工期不得超过40日历天。（其中旧电梯拆除新电梯安装不超过30日历天）
2、验收要求

通过江苏省特种设备安全监督检验研究院验收。（提供承诺函）
3、服务及质保

3.1售后服务：

（1）要求免费维护期内固定一名以上安装维护人员随机服务。

（2）维护期内免费为甲方培训2名电梯维护人员，培训要求 “合格”。

（3）维修响应时间＜30分钟。

3.2供应商须能提供所投产品曳引机、控制柜、层门、轿门、限速器、安全钳、缓冲器、轿厢意外移动保护装置、上行限速保护装置、含有电子元件的安全线路质保期5年、整机质保（维保）期3年，保修包括正常修理和日常维护，从特种设备检验研究院验收合格取得使用合格证，交付采购人接收使用之日起计算；以上质保（维保）费用包含在投标总价中。免保期内的电梯年检费、限速器校验费由甲方承担。（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）
3.3 旧电梯的拆除及处理：投标人在投标报价中应充分考虑拆除工作量及搬运（拆除后统一搬运并卸货至招标人指定处）旧电梯而引起的费用，拆除后所有的拆除物归招标人所有，中标人不得私自处理拆除物。

3.4中标人应向招标人承诺至少提供以下技术资料（一梯一份），其费用已包括在投标价格之内：①电梯安装图；②电气设备及系统原理图；③电气设备及系统安装线路图；④构件、机械安装图；⑤安装手册、操作手册以及维修保养手册；⑥制造、安装标准和技术规范；⑦安装和验收报告(包括验收数据资料)提供设备出厂前和安装调试后各项测试报告和产品合格证书；⑧零部件目录；⑨电梯检测手续、领取电梯使用许可证；⑩投标人应交付的其它资料；招标人认为应交付的其他资料。（提供承诺函加盖投标人公章，格式自拟）
3.5质保期内的日常保养要求：
1. 紧急故障响应：接到电梯故障报修通知后，维修人员须在30分钟内抵达现场。

2. 常规保养响应：日常保养预约须在24小时内安排专业人员上门服务，严格按照电梯保养规范完成检修、调试及维护工作。

3.投标人应定期派出专业人员对电梯进行保养，每月进行常规维护保养不少于两次，由派出的专业人员对每台设备进行保养、检查、维护、调整、加油、润滑，使设备保持安全、正常状态，每次保养应经招标人签字确认。

3.6.质保期内，投标人应每月、季对每台电梯的运行安全工作情况作一次全面检查，并向招标人提交检查报告。检查报告的内容至少应包括故障次数、故障类型、处理方法、处理后的效果、所有安全装置状态和设备现有工作状况等。

3.7.质保期内，投标人免费提供设备正常运行需要更换的全部零件、部件及油类。投标人应免费提供所有因产品质量造成的损坏部件的维修保养服务。如因产品质量或备件不足问题，致使电梯停运时长超过48小时，则从停运日起，投标人应按每日2000元整赔偿招标人，直至恢复使用日。

3.8.设备投入使用后5年内，投标人对设备的控制软件应给予动态的、最新的免费升级服务。

4.付款方式：本采购项目无预付款，安装结束，经甲乙双方共同验收合格后，并取得江苏省特种设备安全监督检验研究院验收合格报告后付至合同总额的90%。整机质保期满后无质量问题，余额无息结清。甲方付款前乙方需提供合法、有效、等额的增值税专用发票，否则，甲方有权拒付相应款项。     
          第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评标标准

	评分因素
	评分标准

	投标报价（40分）
	以有效投标人报价中价格最低的投标报价为基准价，其基准价格分为40分。其他投标人的价格得分=（评标基准价/其他投标人报价）×40）分。（保留2位小数）

	企业资信能力及综合实力

（9分）
	服务团队（6分）
	1、供应商拟派项目负责人具有机电类中级职称以上或机电类技师以上资格证的得2分(投标文件中承诺项目负责人在岗率不得低于80%)，否则不得分。
2、供应商拟派安全管理员具有特种设备安全管理员证书，每有一人得1分，最多得2分。
3、供应商拟派其他人员具有特种设备作业操作人员证书的，每有一人得1分，最多得2分。

（提供持证人员的相关证书、以及供应商近三个月任意一个月为其缴纳社保的证明，复印件加盖供应商公章）

	
	体系认证（3分）
	投标人所投产品制造商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最多得3分。（提供认证证书复印件加盖投标人公章）。

	技术性能（8分）
	乘客电梯的曳引机（驱动主机）、控制柜、层门门锁、轿门门锁、安全钳、限速器、缓冲器、上行超速保护装置为原厂原品牌（与电梯整梯同品牌），提供本项目所投垂直电梯的整机报告中能体现该部件为原厂原品牌，满分4分， 每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，证明材料放至投标文件中，否则不得分）。

2.乘客电梯门系统整体无故障运行寿命打分，无故障运行次数≥1500万次得2分；1200万次≤无故障运行次数＜1500万次，得1分；1000万次≤无故障运行次数＜1200万次，得0.5分；其他不得分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，证明材料放至投标文件中，否则不予得分）
3. 乘客电梯驱动主机制动器无故障运行寿命打分，无故障运行次数≥2000万次得2分，1900万次≤无故障运行次数＜2000万次的得1分，1500万次≤无故障运行次数＜1900万次的得0.5分，其他不得分。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，证明材料放至投标文件中，否则不予得分

	施工方案

（16分）
	根据各投标人的施工方案打分，包含：
1.旧电梯的拆除方案及新电梯的安装、调试方案。
方案内容丰富，科学合理、针对性强的，得8分；

方案内容一般，合理性、针对性一般的，得4分；

方案内容不够完整，不够科学合理，针对性不强，得2分；

未提供或不满足项目需求的不得分。

	
	2.电梯工期进度保证与控制措施及电梯现场安装的安全保证措施。
措施内容丰富，科学合理、针对性强的，得8分；

措施内容一般，合理性、针对性一般的，得4分；

措施内容不够完整，不够科学合理，针对性不强，得2分；

未提供或不满足项目需求的不得分。

	业绩分

（10分）
	近三年（2022年11月1日至今）来，投标人承担过的类似业绩，有1个得2分，满分10分（以签订合同时间为准，须提供合同复印件加盖投标人公章）

	售后部分
（17分）
	售后服务、响应时间及方式（17分）
	1.整机质保（维保）期3年外，每延长1年质保期加3分，满分9分。

	
	
	2.售后服务体系、服务方案、应急方案及质保期外服务承诺（包括后期维护的备品备件品种、价格等）进行打分。

方案内容丰富，科学合理、针对性强的，得8分；

方案内容一般，合理性、针对性一般的，得4分；

方案内容不够完整，不够科学合理，针对性不强，得2分；

未提供或不满足项目需求的不得分。


第六章 投标文件格式

投  标  文  件
项 目 名 称：               
编       号：               

投标人名称 ：               
日      期 ：               
说明：
对本章所有的投标文件格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录
一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、报价一览表
四、技术参数响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、.....................
一、资格性和符合性检查响应对照表
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	资格性和符合性检查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	
	
	
	

	
	......
	
	

	
	招标文件中的其他实质性要求
	
	


二、资信证明文件要求
1、符合相关规定的条件：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖投标人公章）；

2.2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前近三个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（原件加盖投标人公章）
5.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（原件加盖投标人公章）
6.投标人信用承诺函（原件加盖投标人公章）

2、采购人根据本项目要求规定的特定条件：无
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                    。

主要专业技术能力有：            。
参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

    我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                               投标人名称（公章）：

                               法定代表人或授权代表签字：

                               日期：    年    月    日

投标人信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

                         承诺单位（签章）：

                             法定代表人（负责人）：

                                 年     月     日

二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、报价一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：南京邮电大学通达学院第一食堂东电梯采购更换项目（二次）
项目编号：TDCG2025049号                               

	项目名称
	投标总报价

	
	大写：                     
小写：                     （人民币：元）

	备注
	


备注：报价包含了所有材料、利润、税费以及项目涉及的各项费用。

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

                                    投标人全称（盖章）：              
                                    日期：     年   月   日

四、技术参数响应及偏离表
投标人全称（加盖公章）：
	序号
	       项目
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因或说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：
注：1、按照项目需求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
五、商务条款响应及偏离表
投标人全称（加盖公章）：

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	供货期限
	
	
	

	供货要求
	
	
	

	交付时间
	
	
	

	交付方式
	
	
	

	交付地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	其他
	
	
	


法定代表人或授权代表签字：



